	WSSE w Szczecinie OLS; Zał. nr 4 wyd. V z dnia 17.05.2023 r. do PO-02                                                                                                      strona/stron 1/3




Z L E C E N I E 
Zlecam wykonanie badania próbki wody (miejsce – punkt pobrania próbki): ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Zakres badania i metody badawcze - na stronie nr 2 - 3 zlecenia.

Cel badania*: ( na użytek własny, ( celem przedłożenia jednostce kontrolującej (obszar regulowany prawnie)
Stwierdzenie zgodności wyniku z poniższymi wymaganiami*: TAK / NIE 
 FORMCHECKBOX 
 Rozporządzenie MZ z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017 poz.2294)
 FORMCHECKBOX 
 Rozporządzenia MZ z dnia 09.11.2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U.2022 poz.1230 tj.)
 FORMCHECKBOX 
 Rozporządzenie MZ z dnia 31.03.2011 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych (Dz.U.2011 nr 85 poz.466)
 FORMCHECKBOX 
 Rozporządzenie MZ z dnia 17.01.2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U.2019 poz.255)
 FORMCHECKBOX 
 inne :………………………………………………………………………………………………………………………………………….........
Sposób zapłaty: przelew na konto Nr konta: NBP o/o Szczecin 08 1010 1599 0054 5422 3100 0000
Sposób odbioru „Sprawozdania z badań”: osobiście / pocztą/ e-mail*

OŚWIADCZENIA ZLECENIOBIORCY: 
1. W przypadku, kiedy wyniki badań wskażą na zagrożenie zdrowia lub życia człowieka, powiadomi o tym fakcie właściwego terytorialnie Państwowego Inspektora Sanitarnego.
2. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie dostępna jest w punkcie przyjęcia próbek oraz na stronie internetowej WSSE w Szczecinie.
3. W przypadku zastrzeżeń do zrealizowanego zlecenia, zleceniodawca ma prawo wnieść skargę. Opis sposobu postępowania ze skargami w Laboratorium, 
a także informacja o przebiegu rozpatrywania złożonej skargi jest dostępny w Laboratorium na życzenie.

4. Wyniki z badań przedstawiane są z niepewnością, która nie uwzględnia etapu próbkobrania. W przypadku badań mikrobiologicznych niepewność rozszerzona pomiaru jest szacowana zgodnie z PN-ISO 29201:2022-2 i opiera się na dwuskładnikowym modelu niepewności: zmienności operacyjnej (podejście całościowe) oraz zmienności wewnętrznej, przy zastosowaniu współczynnika rozszerzenia k=2 i poziomu ufności 95%. 
5. W obszarze regulowanym prawnie stwierdzenie zgodności wyniku z wymaganiami dokonywane jest zgodnie z aktualnymi aktami prawnymi.
6. Wyniki spoza zakresu akredytacji, laboratorium podaje jako nieakredytowane. 

OŚWIADCZENIA ZLECENIODAWCY:
1. Oświadczam, że próbka wody została pobrana we własnym zakresie, za co ponoszę całkowitą odpowiedzialność – (jeśli nie dotyczy skreślić): 
data poboru próbki: ………….., godzina poboru próbki:…….………, warunki transportu: chłodzona/nie chłodzona*
2. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a i akceptuję metody badawcze stosowane przez Laboratorium przy realizacji niniejszego zlecenia.

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych dla celów przeprowadzenia badań.
4. Akceptuję uzgodnioną z Laboratorium zasadę podejmowania decyzji przy stwierdzaniu zgodności wyniku z wymaganiami oraz ryzyko podjęcia błędnej decyzji oszacowane w laboratorium*:
 FORMCHECKBOX 
 nie dotyczy;  

 FORMCHECKBOX 
 wytyczne zleceniodawcy…………………………………………………………………………………………………………………………………………….;

 FORMCHECKBOX 
 zgodnie z dokumentem prawnym……….…………………………………………………………………………………………………………………………....;

 FORMCHECKBOX 
 przyjęta w laboratorium – zasada prostej akceptacji określona w dokumencie ILAC-G8:09/2019„Wytyczne dotyczące zasad podejmowania decyzji 
i stwierdzeń zgodności" (określenie czy wynik jest niższy, czy wyższy od wartości dopuszczalnej; ryzyko błędnej akceptacji lub błędnego odrzucenia dla wyników zbliżonych do wartości granicznych dochodzi do 50%);
 FORMCHECKBOX 
 przyjęta w laboratorium – z uwzględnieniem pasma ochronnego określona w dokumencie ILAC-G8:09/2019„Wytyczne dotyczące zasad podejmowania  

decyzji i stwierdzeń zgodności": ryzyko do 50% (dla warunkowej zgodności/warunkowej niezgodności w przypadku wyników zbliżonych bądź równych granicy tolerancji/ limitu/ wartości parametrycznej); ryzyko ok.2,5% (dla zgodności/niezgodności w przypadku wyników poniżej lub powyżej granicy/ limitu/ wartości parametrycznej).

Dla wyników spoza zakresu akredytacji laboratorium stwierdzenia zgodności wykonuje w ramach opinii i interpretacji. W takich przypadkach, otrzymany rezultat badania interpolowany jest do dolnej/górnej granicy zakresu pomiarowego, a następnie porównywany do wartości granicznej/dopuszczalnej.
	…………………………………………….……
	…………………………………………….……

	akceptacja do realizacji
	czytelny podpis Zleceniodawcy 
upoważnionego do podejmowania zobowiązań finansowych


METODY BADAWCZE STOSOWANE PRZY BADANIU PRÓBEK WODY
	X*
	Badane cechy
	Dokumenty odniesienia A, N**
	Metoda badania

	BADANIA FIZYKO-CHEMICZNE WODY

	
	Mętność 
	PN-EN ISO 7027-1:2016 A
	nefelometria

	
	Barwa 
	PN-EN ISO 7887:2012 pkt. 6 A
	spektrofotometria

	
	Zapach 
	PN-EN 1622:2006 N
	organoleptyka

	
	Smak
	
	

	
	Przewodność elektryczna (właściwa)
	PN-EN 27888:1999 A
	konduktometria

	
	Stężenie jonów wodoru (pH)
	PN-EN ISO 10523:2012 A
	potencjometria

	
	Twardość 
	PN-ISO 6059:1999 A
	miareczkowa

	
	Zasadowość 
	PN-EN ISO 9963-1:2001+Apl:2004 N
	

	
	Utlenialność
	PN-EN ISO 8467:2001 A
	

	
	Jon amonowy
	PN-C-04576-4:1994 A
	spektrofotometria

	
	Azotyny
	PN-EN ISO 10304-1:2009 A
	chromatografia jonowa (IC)

	 
	Azotany
	PN-EN ISO 10304-1:2009 A
	chromatografia jonowa (IC)

	
	Żelazo
	PB/ŚR/K/02 wyd. II z dnia 28.04.2014 r. A 
	absorpcyjna spektrometria atomowa z atomizacją w płomieniu (FAAS)

	
	Mangan
	
	

	
	Ołów 
	
	

	
	Kadm
	
	

	
	Nikiel
	
	

	
	Żelazo
	PB/ŚR/K/02 wyd. III z dn. 08.05.2023 r. N
	

	
	Mangan
	
	

	
	Miedź
	PN-ISO 8288:2002 A
	

	
	Cynk
	
	

	
	Chlor wolny
	PB/ŚR/K/08 wyd. II z dnia 28.04.2014 r. N
	kolorymetria

	
	Chlor związany
	
	

	
	Chlor wolny, związany
	PB/ŚR/K/23 wyd. I z dnia 03.03.2017 r. N 
	spektrofotometria 

test HACH LCK 310A

	
	Glin
	PN-C-04605-02:19921) A
	spektrofotometria

	
	Chlorki
	PN-EN ISO 10304-1:2009 A
	chromatografia jonowa (IC)

	
	Fluorki
	
	

	
	Siarczany
	
	

	
	Wapń
	PN-ISO 6058:1999 N
	miareczkowa

	
	Magnez
	
	

	
	Chloryny i chlorany
	PN-EN ISO 10304-4:20022)  A
	chromatografia jonowa (IC)

	
	Chloryny i chlorany
	PN-EN ISO 10304-4:2022-08N
	

	
	Bromiany
	PN-EN ISO 15061:2003 A
	

	
	Fosforany 
	PN-EN ISO 10304-1:2009 N
	

	
	Sód
	PN-ISO 9964-3:1994 A
PN-ISO 9964-3:1997/Ak.A
	emisyjna spektrometria płomieniowa

	
	Potas
	
	

	
	Benzen, 
	PN-EN ISO 15680:2008 A
	chromatografia gazowa 
(PT & GCMS)

	
	THM; ∑THM3); ∑Trichloroeten i tetrachloroeten
	
	

	
	VOCs4)
	
	

	
	∑WWA5)
	PB/ŚR/K/04 wyd. II z dnia 28.04.2014 r. A 
	chromatografia cieczowa z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD)

	
	Benzo(a)piren
	
	

	
	∑WWA5)
	PB/ŚR/K/04 wyd. III z dn. 08.05.2023 r.N
	chromatografia cieczowa z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD)

	
	Benzo(a)piren
	
	

	
	Pestycydy chloroorganiczne
	PB/ŚR/K/12 wyd. II z dnia 28.04.2014r. N 
	chromatografia gazowa (GC-ECD)

	
	Cyjanki
	PB/ŚR/K/13 wyd. II z dnia 28.04.2014r. N
	spektrofotometria, testy kuwetowe

	
	Ozon
	PB/ŚR/K/17 wyd. II z dnia 28.04.2014r. N
	spektrofotometria, testy ACCUVAC

	
	Bor
	PB/ŚR/K/06 wyd. II z dnia 28.04.2014r. N 
	spektrofotometria

	
	Żelazo
	PN-EN ISO 17294-2:2016-11 A
	spektrometria ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnej sprzężonej z detektorem mas (ICP-MS)

	
	Mangan
	
	

	
	Glin
	
	

	
	Miedź
	
	

	
	Ołów
	
	

	
	Kadm
	
	

	
	Nikiel
	
	

	
	Chrom
	
	

	
	Arsen
	
	

	
	Selen
	
	

	
	Antymon
	
	

	
	Srebro
	
	

	
	Wapń
	
	

	
	Magnez
	
	

	
	Rtęć
	
	

	
	Sód
	
	

	
	Potas
	
	

	
	Bor
	
	

	
	Uran
	
	


Wykaz wszystkich metod stosowanych przez Laboratorium zamieszczony jest na stronie internetowej  www.gov.pl/web/wsse-szczecin  

** „A” - metody akredytowane przez PCA; „N” - metody nieakredytowane przez PCA; zakres akredytacji PCA nr AB 515 wyd. nr 26 z dnia 30 stycznia 2023 r.
1) norma nieaktualna (wycofana bez zastąpienia);  

2) norma nieaktualna (wycofana);

3) w skład THM wchodzą: chloroform, bromodichlorometan, dibromochlorometan bromoform;

4) w skład VOCs wchodzą: THM, ∑Trichloroeten i tetrachloroeten, 1,2-dichloroetan, tetrachlorometan i benzen;

5) w skład sumy ∑WWA wchodzą: benzo(b)fluoranten; benzo(k)fluoranten; benzo(ghi)perylen; indeno(1,2,3-c,d)piren
Zaznaczono:…… pozycję/i badań fizykochemicznych
METODY BADAWCZE STOSOWANE PRZY BADANIU PRÓBEK WODY

	X*
	Badane cechy
	Dokumenty odniesienia A, N**
	Metoda badania

	BADANIA MIKROBIOLOGICZNE 

WODY ORAZ WODY PRZENACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

	
	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22ºC 
	PN-EN ISO 6222:2004 A
	Metoda płytkowa (posiew wgłębny)

	
	Ogólna liczba mikroorganizmów w 36ºC
	PN-EN ISO 6222:2004 A
	Metoda płytkowa (posiew wgłębny)

	
	Liczba bakterii grupy coli
	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 A
PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 A
	Metoda filtracji membranowej

	
	Liczba Escherichia coli
	
	

	
	Liczba enterokoków kałowych
	PN-EN ISO 7899-2:2004 A
	Metoda filtracji membranowej

	
	Liczba Clostridium perfringens łącznie z ptrzetrwalnikami
	PN-EN ISO 14189:2016-10 A
	Metoda filtracji membranowej

	
	Liczba Pseudomonas aeruginosa
	PN-EN ISO 16266:2009 A
	Metoda filtracji membranowej

	
	Liczba Legionella sp.
	PN-EN ISO 11731:2017-08 A 

PN-EN ISO 11731:2017-08 /Ap1:2019-12 A
	Metoda filtracji membranowej 

Matryca B: Procedura 7 (pożywka C – GVPC)

	BADANIA MIKROBIOLOGICZNE

WODY W CYSTERNACH, 
ZBIORNIKACH MAGAZYNUJACYCH WODĘ W ŚRODKACH TRANSPORTU LĄDOWEGO LUB WODNEGO

	
	Ogólna liczba mikroorganizmów w 36ºC
	PN-EN ISO 6222:2004 A
	Metoda płytkowa (posiew wgłębny)

	
	Liczba Escherichia coli
	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 A
PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 A
	Metoda filtracji membranowej

	
	Liczba enterokoków kałowych
	PN-EN ISO 7899-2:2004 A
	Metoda filtracji membranowej

	
	Liczba Pseudomonas aeruginosa
	PN-EN ISO 16266:2009 A
	Metoda filtracji membranowej

	BADANIA MIKROBIOLOGICZNE

WODY ŹRÓDLANEJ, MINERALNEJ

	
	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22ºC 
	PN-EN ISO 6222:2004 A
	Metoda płytkowa (posiew wgłębny)

	
	Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2ºC
	PN-EN ISO 6222:2004 A
	Metoda płytkowa (posiew wgłębny)

	
	Liczba enterokoków kałowych
	PN-EN ISO 7899-2:2004 A
	Metoda filtracji membranowej

	
	Liczba bakterii grupy coli
	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 A
PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04A
	Metoda filtracji membranowej

	
	Liczba Escherichia coli
	
	

	
	Liczba przetrwalników beztlenowców redukujących siarczyny (clostridia)
	PN-EN 26461-2:2001 A
	Metoda filtracji membranowej

	
	Liczba Pseudomonas aeruginosa
	PN-EN ISO 16266:2009 A
	Metoda filtracji membranowej

	BADANIA MIKROBIOLOGICZNE 

WODY NA PŁYWALNIACH

	
	Ogólna liczba  mikroorganizmów w 36ºC
	PN-EN ISO 6222:2004 A
	Metoda płytkowa

	
	Liczba Escherichia coli
	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 A
PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 A
	Metoda filtracji membranowej

	
	Liczba Pseudomonas aeruginosa
	PN-EN ISO 16266:2009 A
	Metoda filtracji membranowej

	
	Liczba gronkowców koagulazo - dodatnich
	Metodyka NIZP-PZH ZHK:2007 A
	Metoda filtracji membranowej

	
	Liczba Legionella sp.
	PN-EN ISO 11731:2017-08 A 

PN-EN ISO 11731:2017-08 /Ap1:2019-12 A
	Metoda filtracji membranowej 

Matryca B: Procedura 7 (pożywka C – GVPC)

	BADANIA MIKROBIOLOGICZNE

WODY Z  KĄPIELISK, W TYM MIEJSC OKAZJONALNIE WYKORZYSTYWANYCH DO KĄPIELI 

ORAZ WODY POWIERZCHNIOWEJ

	
	Najbardziej prawdopodobna liczba Escherichia coli 
	PN-EN ISO 9308-3:2002 A
	Metoda zminiaturyzowana (NPL)

	
	Liczba enterokoków kałowych
	PN-EN ISO 7899-2:2004 A
	Metoda filtracji membranowej

	BADANIA MIKROBIOLOGICZNE

WODY POWIERZCHNIOWEJ

	
	Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii grupy coli 
	Instrukcja producenta COLILERT 

firmy IDEXX wyd. 06-12999 A
	Metoda NPL

	
	Najbardziej prawdopodobna liczba Escherichia coli
	Instrukcja producenta COLILERT 

firmy IDEXX wyd. 06-12999 A
	Metoda NPL

	
	Najbardziej prawdopodobna liczba enterokoków kałowych 
	Instrukcja producenta  ENTEROLERT-E 

firmy IDEXX wyd. 06-04626 A
	Metoda NPL


Wykaz wszystkich metod stosowanych przez Laboratorium zamieszczony jest na stronie internetowej  www.gov.pl/web/wsse-szczecin
** „A” - metody akredytowane przez PCA;  „N” - metody nieakredytowane przez PCA; zakres akredytacji PCA nr AB 515 wyd. nr 26 z dnia 30 stycznia 2023 r.

Zleceniodawca


/pełna nazwa firmy-adres, osoba fizyczna – nazwisko, imię, adres/


..............................................................................


..............................................................................


NIP ........................................................................


telefon kontaktowy/osoba 


..............................................................................	


Numer KRS lub numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej


……………………………………………………


w przypadku Spółki Cywilnej - imiona i nazwiska oraz adresy 


zamieszkania wspólników spółki


……………………………………………………


………………………………………………….





………………………………………


miejscowość, data




















Wojewódzka Stacja


Sanitarno-Epidemiologiczna


ul. Spedytorska 6/7


70-632 Szczecin








* zaznaczyć właściwe

