HŚ.9020.2.82.2025.AK					             Skierniewice, dnia 12 września 2025 r.

Gmina Kowiesy

Kowiesy 85

96-111 Kowiesy

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), 
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

stwierdza

przydatność wody wodociągu Paplin do spożycia

UZASADNIENIE

W dniu 11.09.2025 r. jednostka odpowiedzialna za jakość wody wodociągu Paplin czyli Gmina Kowiesy przedstawiła Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Skierniewicach wyniki badania próbek wody uzdatnionej, pobranych w dniu 04.09.2025 r. z wyjścia na sieć w budynku stacji uzdatniania wody w Paplinie oraz z dwóch punktów na sieci w budynku świetlicy wiejskiej w Paplinie 
oraz świetlicy wiejskiej w Jeruzalu. Sprawozdania z pobierania i badań z dnia 11.09.2025 r. 
nr SB/107425/09/2025, nr SB/107427/09/2025 i nr SB/107426/09/2025.

Badania zostały wykonane w zakresie parametrów fizykochemicznych grupy A oraz parametrów mikrobiologicznych grupy B w związku ze stwierdzoną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach warunkową przydatnością wody do spożycia z wodociągu Paplin, decyzja 
własna z dnia 21.05.2025 r., znak: HŚ.9020.2.82.2025.SK zmieniona decyzją z dnia: 24.06.2025 r. 
oraz decyzja własna z dnia 25.07.2025 r., znak: HŚ.9020.2.82.2025 r.

Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki analiz parametrów z powyższych sprawozdań, a także wyniki badań kontrolnych w zakresie parametrów mikrobiologicznych grupy B oraz parametru mętności wykonanych przez inspekcję sanitarną prób wody pobranych do badania w dniu 09.09.2025 r., raport 
z wyników badań nr PBŚiŚP.9051.505.360.2025 z dnia 12.09.2025 r. stwierdza się, że jakość wody wodociągu Paplin odpowiada wymaganym parametrom jakości określonym w/w rozporządzeniem 
i jest przydatna do spożycia.

Wykonany został obowiązek nałożony na Gminę Kowiesy w decyzji własnej z dnia 21.05.2025 r., znak: HŚ.9020.2.82.2025.SK zmienionej decyzją z dnia: 24.06.2025 r. oraz decyzji własnej 
z dnia 25.07.2025 r., znak: HŚ.9020.2.82.2025 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor

Sanitarny w Skierniewicach

Zastępca z up. Dorota Rosińska

/podpisano elektronicznie/