Radom, dn. 05.04.2018r.

HKN.6030/OW/167/18/S

# Ocena do sprawozdania  z badań próbki wody

Na podstawie sprawozdania z badań próbki wody nr analizy 122462/18/SOK                          z 04.04.2018r. pobranej w Pływalni „Delfin” w Radomiu ul. Piastowska 17 (natryski, szatnia męska) w dniu 20.03.2018r. w ramach prowadzonej przez zarządzającego obiektem kontroli wewnętrznej jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdza

zgodność

w zakresie zbadanego parametru ( Legionella Sp.)  z wymaganiami  Rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dn. 09 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach   (Dz. U. z 2015r. poz. 2016).

Otrzymują:

- Pływalnia Delfin

ul. Piastowska 17, 26-600 Radom

- a/a