HKN.6031–35/18							Radom, dnia 27.02.2018r.

# Ocena do sprawozdania  z badań próbki wody

Na podstawie sprawozdania z badań próbki wody nr analizy 139 z 22.02.2018r. pobranej w Pływalni „Delfin” w Radomiu ul. Piastowska 17 (niecka sportowa - środek N-2)       w dniu 13.02.2018r. w ramach prowadzonej przez zarządzającego obiektem kontroli wewnętrznej jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdza

niezgodność

w zakresie zbadanych parametrów chlor wolny i chlor związany w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dn. 09 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach  (Dz. U. z 2015r. poz. 2016).

Otrzymują:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o. o.

ul. Narutowicza 9, 26-600 Radom

- Pływalnia Delfin

ul. Piastowska 17, 26-600 Radom

- a/a