HKN.6031–44/18							Radom, dnia 05.03.2018r.

# Ocena do sprawozdania  z badań próbki wody

Na podstawie sprawozdania z badań próbki wody nr analizy 367/S z 05.03.2018r. pobranej w Pływalni „DELFIN” w Radomiu ul. Piastowska 17 (basen sportowy- cyrkulacja W)        w dniu 01.03.2018r. w ramach prowadzonej przez zarządzającego obiektem kontroli wewnętrznej jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdza

niezgodność

z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016)             w zakresie zbadanych parametrów chlor związany tj.0,56 mg/l  – najwyższa dopuszczalna wartość wynosi  0,2 mg/l oraz  ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C  tj. 53 j.t.k. / 1 ml wody – najwyższa dopuszczalna wartość wynosi 20 j.t.k./ 1ml wody.

Otrzymują:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o. o.

ul. Narutowicza 9, 26-600 Radom

- a/a