HKN.6031–65/18							Radom, dnia 12.03.2018r.

# Ocena do sprawozdania  z badań próbki wody

Na podstawie sprawozdania z badań próbki wody nr analizy 75057/18/SOK                         z 05.03.2018r. pobranej w Pływalni „Delfin” w Radomiu ul. Piastowska 17 (basen sportowy, woda wprowadzona do niecki basenowej zawór w podbaseniu na przewodzie doprowadzający uzdatnioną wodę obiegową do basenu) w dniu 20.02.2018r. w ramach prowadzonej przez zarządzającego obiektem kontroli wewnętrznej jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdza

niezgodność

z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016)             w zakresie zbadanego parametru liczba Pseudomonas aeruginosa tj. >100 j.t.k./ 100 ml wody   - najwyższa dopuszczalna wartość wynosi 0 j.t.k./100 ml wody oraz ogólna liczba mikroorganizmów w 36 °C po 48h tj. >300 j.t.k./1 ml wody – najwyższa dopuszczalna wartość wynosi  <20 j.t.k./1 ml wody.

Otrzymują:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o. o.

ul. Narutowicza 9, 26-600 Radom

- Pływalnia Delfin

ul. Piastowska 17, 26-600 Radom

- a/a