HKN.6031–8/18							Radom, dnia 10.01.2018r.

# Ocena zgodności parametrów zbadanych w próbkach wody 
z Pływalni Delfin przy ul. Piastowskiej 17 w Radomiu

do sprawozdań  Nr: 538343/17/SOK i 538344/17/SOK z dnia 05.01.2018r.

Na podstawie uzyskanych wyników z badań próbek wody pobranych 
w dniu 19.12.2017r.:

- sprawozdanie z badań nr: 538343/17/SOK dot. wody z niecki basenowej

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 100 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 1,6 | - | 4 | zgodność |
| Mętność | NTU | < 0,20 | - | 0,5 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,67 | ± 0,13 | 0,3 – 0,6 | po uwzględnieniu niepewności stwierdzono zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,24 | ± 0,05 | 0,3 | zgodność |
| pH | - | 6,99 | ± 0,3 | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 798 | ± 79 | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 538344/17/SOK dot. wody z systemu cyrkulacji

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 20 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 1,6 | - | - | - |
| Chlor wolny | mg/l | 0,67 | ± 0,13 | - | - |
| Chlor związany | mg/l | 0,17 | ± 0,03 | 0,2 | zgodność |
| pH | - | 6,99 | ± 0,3 | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 798 | ±79 | - | - |

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdza zgodność 
w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 09 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016).

Otrzymują:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o. o.

ul. Narutowicza 9, 26-600 Radom

- Pływalnia Delfin

ul. Piastowska 17, 26-600 Radom

- a/a