Załącznik nr 4

**Wykaz Budynków**

Charakterystyka budynku oraz dane techniczne

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CZIST Milówka** | | | |  |
| **Charakterystyka budynku oraz dane techniczne** | | | | |
| 1 | | Rodzaj budynku/funkcja | Budynek 1,2,3 (portiernia, śmietnik, rozdzielnia) | |
| 2 | | Adres nieruchomości | ul. Grunwaldzka 70, 34-360 Milówka | |
| 3 | | Rok budowy | 2024 | |
| 4 | | Zestawienie powierzchni i kubatur | powierzchnia zabudowy [m2] | 114,18 m2 |
| powierzchnia użytkowa [m2] |  |
| kubatura [m3] | 502,56 m3 |
| ilość kondygnacji | 1 |
| podpiwniczenie | Nie |
| 5 | | Opis | dach | Dach dwuspadowy, konstrukcja drewniana |
| elewacja | Płyty elewacyjne |
| 6 | | Wyposażony w instalacje | elektryczna | tak |
| odgromowa | Tak |
| gazowa | Nie |
| kotłownia CO olejowe | Nie |
| wodno-kanalizacyjna | Tak |
| klimatyzacja >12 kW | nie |
| wentylacja mechaniczna | Tak |
| 7 | | CKOB | CKOB/SLS/2025/5896 | JEST |
|  | |  |  |  |
|  | |  |
|  | |  |
| **Charakterystyka budynku oraz dane techniczne** | | | | |
| 1 | | Rodzaj budynku/funkcja | Budynek nr 4 ,4a, 5,6 (Centrum Zarządzania i Sterownia Tunelami wraz Obwodem Drogowym) | |
| 2 | | Adres nieruchomości | ul. Grunwaldzka 70, 34-360 Milówka | |
| 3 | | Rok budowy | 2024 | |
| 4 | | Zestawienie powierzchni i kubatur | powierzchnia zabudowy [m2] | 876,96 |
| powierzchnia użytkowa [m2] |  |
| kubatura [m3] | 6 205,58 m3 |
| ilość kondygnacji | 1 i 2 |
| podpiwniczenie | nie |
| 5 | | Opis | dach | Konstrukcja drewniana |
| elewacja | Płyty elewacyjne |
| 6 | | Wyposażony w instalacje | elektryczna | Tak |
| odgromowa | Tak |
| gazowa | Nie |
| kotłownia CO olejowe | tak |
| wodno-kanalizacyjna | tak |
| klimatyzacja >12 kW | tak |
| wentylacja mechaniczna | tak |
| 7 | | CKOB | CKOB/SLA/2025/4656 | JEST |
|  | |  |  |  |
|  | | | |  |
|  | | | |
| **Charakterystyka budynku oraz dane techniczne** | | | | |
| 1 | | Rodzaj budynku/funkcja | Budynek nr 7,8 (wiata na sprzęt pojazdy) | |
| 2 | | Adres nieruchomości | ul. Grunwaldzka 70, 34-360 Milówka | |
| 3 | | Rok budowy | 2024 | |
| 4 | | Zestawienie powierzchni i kubatur | powierzchnia zabudowy (m2) | 570,6 |
| powierzchnia użytkowa (m2) |  |
| kubatura [m3] | 3 480,66 |
| ilość kondygnacji | 1 |
| podpiwniczenie | Nie |
| 5 | | Opis | dach | Konstrukcja stalowa |
| elewacja | Płyty elewacyjne |
| 6 | | Wyposażony w instalacje | elektryczna | Tak |
| odgromowa | Tak |
| kotłownia CO | Nie |
| gazowa | Nie |
| wodno-kanalizacyjna | Nie |
| wentylacja grawitacyjna | Nie |
| klimatyzacja > 12 kW | nie |
| 7 | | CKOB | CKOB/SLA/2025/5940 | JEST |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| **Charakterystyka budynku oraz dane techniczne** | | | | |
| 1 | Rodzaj budynku/funkcja | | Budynek nr 8a (wiata na pojazdy) | |
| 2 | Adres nieruchomości | | ul. Grunwaldzka 70, 34-360 Milówka | |
| 3 | Rok budowy | | 2024 | |
| 4 | Zestawienie powierzchni i kubatur | | powierzchnia zabudowy (m2) | 146,6 |
| powierzchnia użytkowa (m2) |  |
| kubatura [m3] | 899,26 |
| ilość kondygnacji | 1 |
| podpiwniczenie | Nie |
| 5 | Opis | | dach | Konstrukcja stalowa |
| elewacja | Płyty elewacyjne |
| 6 | Wyposażony w instalacje | | elektryczna | Tak |
| odgromowa | Tak |
| kotłownia CO | Nie |
| gazowa | Nie |
| wodno-kanalizacyjna | Nie |
| wentylacja grawitacyjna | Nie |
| klimatyzacja > 12 kW | nie |
| 7 | CKOB | | CKOB/SLA/2025/5939 | JEST |
|  | |  |  |  |
|  |
|  |
| **Charakterystyka budynku oraz dane techniczne** | | | | |  |
| 1 | | Rodzaj budynku/funkcja | Budynek 9 (Magazyn soli) | |  |
| 2 | | Adres nieruchomości | ul. Grunwaldzka 70, 34-360 Milówka | |  |
| 3 | | Rok budowy | 2024 | |  |
| 4 | | Zestawienie powierzchni i kubatur | powierzchnia zabudowy (m2) | 570,50 m2 |  |
| powierzchnia użytkowa (m2) |  |  |
| kubatura [m3] | 3 911,50 |  |
| ilość kondygnacji | 1 |  |
| podpiwniczenie | nie |  |
| 5 | | Opis | dach | Konstrukcja drewniana |  |
| elewacja | Tynk |  |
| 6 | | Wyposażony w instalacje | elektryczna | Tak |  |
| odgromowa | tak |  |
| kotłownia CO | Nie |  |
| gazowa | Nie |  |
| wodno-kanalizacyjna | Tak |  |
| wentylacja grawitacyjna | Tak |  |
| klimatyzacja > 12 kW | nie |  |
| 7 | | CKOB | CKOB/SLA/2025/5893 | JEST |  |
|  | |  |  |  |  |
|  |
|  |
| **Charakterystyka budynku oraz dane techniczne** | | | | |  |
| 1 | | Rodzaj budynku/funkcja | Budynek nr 10 (Garaż dla samochodów osobowych) | |  |
| 2 | | Adres nieruchomości | ul. Grunwaldzka 70, 34-360 | |  |
| 2024 | |  |
| 3 | | Rok budowy |  | |  |
| 4 | | Zestawienie powierzchni i kubatur | powierzchnia zabudowy (m2) | 143,90 m2 |  |
| powierzchnia użytkowa (m2) |  |  |
| kubatura [m3] | 546,82 m3 |  |
| ilość kondygnacji | 1 |  |
| podpiwniczenie | Nie |  |
| 5 | | Opis | dach | Konstrukcja stalowa |  |
| elewacja | Płyty elewacyjne |  |
| 6 | | Wyposażony w instalacje | elektryczna | Tak |  |
| odgromowa | Tak |  |
| kotłownia CO gazowe | Nie |  |
| gazowa | Nie |  |
| wodno-kanalizacyjna | Nie |  |
| wentylacja grawitacyjna | Tak |  |
| klimatyzacja > 12 kW | Nie |  |
| 7 | | CKOB | CKOB/SLA/2025/5938 | JEST |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | | **OD SKOCZÓW** |  |  |  |
| **Charakterystyka budynku oraz dane techniczne** | | | | |  |
| 1 | | Rodzaj budynku/funkcja | Budynek administracyjna -biurowy | |  |
| 2 | | Adres nieruchomości | ul. Wierzbowa 7, 43-430 Skoczów | |  |
| 3 | | Rok budowy | lata 80-te | |  |
| 4 | | Zestawienie powierzchni i kubatur | powierzchnia zabudowy (m2) | 284,6 |  |
| powierzchnia użytkowa (m2) | 212,3 |  |
| kubatura [m3] | 860 |  |
| ilość kondygnacji | 1 |  |
| podpiwniczenie | nie |  |
| 5 | | Opis | dach | Prefabrykat Dz 3 |  |
| elewacja | Tynk |  |
| 6 | | Wyposażony w instalacje | elektryczna | Tak |  |
| odgromowa | Tak |  |
| kotłownia CO gazowe | Tak |  |
| gazowa | tak |  |
| wodno-kanalizacyjna | Tak |  |
| wentylacja grawitacyjna | Tak |  |
| klimatyzacja > 12 kW | nie |  |
| 7 | | CKOB |  | BRAK-do wykonania |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| **Charakterystyka budynku oraz dane techniczne** | | | | |  |
| 1 | | Rodzaj budynku/funkcja | Magazyn znaków +wiata | |  |
| 2 | | Adres nieruchomości | ul. Wierzbowa 7, 43-430 Skoczów | |  |
| 3 | | Rok budowy | 1984 | |  |
| 4 | | Zestawienie powierzchni i kubatur | powierzchnia zabudowy (m2) | 129,1 |  |
| powierzchnia użytkowa (m2) | 112,82 |  |
| kubatura [m3] | 382 |  |
| ilość kondygnacji | 1 |  |
| podpiwniczenie | Nie |  |
| 5 | | Opis | dach | Płyta betonowa oparta na wiązaniach |  |
| elewacja | tynk |  |
| elektryczna | Tak |  |
| odgromowa | Tak |  |
| kotłownia CO gazowe | Nie |  |
| gazowa | Nie |  |
| wodno-kanalizacyjna | Nie |  |
| wentylacja grawitacyjna | Nie |  |
| klimatyzacja > 12 kW | Nie |  |
| 6 | | CKOB |  | BRAK-do wykonania |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| **Charakterystyka budynku oraz dane techniczne** | | | | |  |
| 1 | | Rodzaj budynku/funkcja | Hala magazynowa na sól, wytwórnia solanki | |  |
| 2 | | Adres nieruchomości | ul. Wierzbowa 7, 43-430 Skoczów | |  |
| 3 | | Rok budowy | 1984 | |  |
| 4 | | Zestawienie powierzchni i kubatur | powierzchnia zabudowy (m2) | 770,68 |  |
| powierzchnia użytkowa (m2) | 670,6 |  |
| kubatura [m3] | 4670,05 |  |
| ilość kondygnacji | 1 |  |
| podpiwniczenie | Nie |  |
| 5 | | Opis | dach | Kratownica pokryta blachą trapezową |  |
| elewacja | Konstrukcja stalowa, mur otynkowany tynkiem cementowo-wapiennym |  |
| 6 | | Wyposażony w instalacje | elektryczna | Tak |  |
| odgromowa | Tak |  |
| kotłownia CO gazowe | Nie |  |
| gazowa | Nie |  |
| wodno-kanalizacyjna | Nie |  |
| wentylacja grawitacyjna | Nie |  |
| klimatyzacja > 12 kW | Nie |  |
| 7 | | CKOB |  | BRAK-do wykonania |  |
|  | | | |  |  |
|  | | | |  |  |
|  | | | |  |  |
| **CZT LALIKI** | | | |  |  |
| **Charakterystyka budynku oraz dane techniczne** | | | | |  |
| 1 | | Rodzaj budynku/funkcja | Budynek techniczny południowy Centrum Zarządzania Tunelem | |  |
| 2 | | Adres nieruchomości | Laliki 356, 34-373 Zwardoń | |  |
| 3 | | Rok budowy | 2009 | |  |
| 4 | | Zestawienie powierzchni i kubatur | powierzchnia zabudowy (m2) | 99,7 |  |
| powierzchnia użytkowa (m2) | 136,1 |  |
| kubatura [m3] | 350,4 |  |
| ilość kondygnacji | 1 |  |
| podpiwniczenie | tak |  |
| 5 | | Opis | dach | Konstrukcja drewniana jednospadowa |  |
| Elewacja | Tynk |  |
| 6 | | Wyposażony w instalacje | Elektryczna | Tak |  |
| Odgromowa | Tak |  |
| kotłownia CO gazowe | Nie |  |
| Gazowa | Nie |  |
| wodno-kanalizacyjna | Tak |  |
| wentylacja grawitacyjna | Tak |  |
| klimatyzacja > 12 kW | tak |  |
| 7 | | CKOB |  | BRAK-do wykonania |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| **Charakterystyka budynku oraz dane techniczne** | | | | |  |
| 1 | | Rodzaj budynku/funkcja | Budynek techniczny północny | |  |
| 2 | | Adres nieruchomości | Laliki 352, 34-373 Zwardoń | |  |
| 3 | | Rok budowy | 2009 | |  |
| 4 | | Zestawienie powierzchni i kubatur | powierzchnia zabudowy (m2) | 132,5 |  |
| powierzchnia użytkowa (m2) | 189,1 |  |
| kubatura [m3] | 483,6 |  |
| ilość kondygnacji | 1 |  |
| podpiwniczenie | Tak |  |
| 5 | | Opis | dach | Konstrukcja drewniana |  |
| elewacja | Tynk |  |
| 6 | | Wyposażony w instalacje | elektryczna | Tak |  |
| odgromowa | Tak |  |
| kotłownia CO | Nie |  |
| wodno-kanalizacyjna | Tak |  |
| wentylacja grawitacyjna | Tak |  |
| klimatyzacja > 12 kW | tak |  |
| 7 | | CKOB |  | BRAK- do wykonania |  |
|  | |  |  |  |  |

Sporządziła: Zatwierdził:

Aleksandra Barnaś Sławomir Kotas