WOJEWODA PODKARPACKI				          Rzeszów, 2025-08-29

ul. Grunwaldzka, 35-959 Rzeszów

# S-V.431.3.7.2025.MS

Jarosławskie Katolickie Stowarzyszenie Charytatywne im. Ojca Pio 	
NZOZ Ośrodek Profilaktyczno -	 Rehabilitacyjny w Radawie	
ul. św. O. Pio 64

37-523 Radawa

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie § 21 ust. 2 w związku z § 19 ust. 1 rozporządzenia                                               Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 230, poz. 1694, z późn. zm.) przekazuję                                                  wnioski i zalecenia po kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 27.06.2025 r.                                    w Ośrodku Profilaktyczno-Rehabilitacyjnym Jarosławskiego Katolickiego Stowarzyszenia Charytatywnego im. Ojca Pio NZOZ w Radawie zlokalizowanym 
przy ul. św. O. Pio 64, 37-523 Radawa, działającym jako ośrodek, w którym odbywają się turnusy rehabilitacyjne na podstawie wpisu do rejestru OD/18/0015/25.				Kontrolę zrealizowano w oparciu o zatwierdzony w dniu 06.03.2025 r. przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Rzeszowie program kontroli. 									Postępowanie kontrolne objęło oględziny stanu bieżącego obiektu.                                Przedmiotem kontroli było stwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku ośrodka 
ze stanem faktycznym oraz sprawdzenie odpowiedniego dostosowania ośrodka do potrzeb 
osób z niepełnosprawnościami uczestniczących w turnusach rehabilitacyjnych i możliwości zapewnienia odpowiednich warunków do realizacji programów tych turnusów.

Szczegółowe wyniki oględzin przedstawiono w protokole kontroli z dnia 15.07.2025 r., który został podpisany bez zgłoszenia zastrzeżeń przez Dyrektora jednostki kontrolowanej - XXXXXXX.

Pozostające w dyspozycji ośrodka zaplecze podlegające kontroli potwierdza spełnianie warunków określonych w § 15 ust. 1 pkt 2 lit. a-e rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej w sprawie turnusów rehabilitacyjnych. 						Ośrodek Profilaktyczno-Rehabilitacyjny w Radawie posiada bazę noclegową 
i żywieniową umożliwiającą realizację turnusów dla co najmniej dwudziestoosobowej zorganizowanej grupy osób z niepełnosprawnościami: 1) z dysfunkcją narządu ruchu, 
z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, 2) z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich, 3) ze schorzeniami układu krążenia 
oraz dla niezbędnych opiekunów i kadry. Ponadto ośrodek posiada zaplecze do realizacji programów turnusów oraz aktywnych form rehabilitacji, w tym prowadzenia zajęć mających na celu poprawę psychofizycznej sprawności uczestników turnusów i zajęć wypoczynkowych 
oraz zaplecze do prowadzenia zabiegów fizjoterapeutycznych w przypadku turnusów 
z programem zawierającym takie zabiegi, oraz innych zajęć, które wynikałyby 
z programu turnusu, zaplecze umożliwiające realizację zajęć kulturalno-oświatowych, rekreacyjno-wypoczynkowych, a także gabinety lekarskie i zabiegowe wyposażone 
zgodnie z wymogami ww. rozporządzenia. Budynek i wyposażenie ośrodka są w dobrym stanie.

W trakcie kontroli stwierdzono brak oznakowania na trasie dojazdowej do obiektu.                      Z ustnych wyjaśnień Pani XXXXXXX złożonych w trakcie kontroli wynika,                                                 że Ośrodek posiada takie oznakowanie.

Kontrola wykazała, że dla osób z niepełnosprawnościami wskazanych we wniosku, Ośrodek Profilaktyczno-Rehabilitacyjny w Radawie nie spełnia następujących warunków dostępności określonych w:

- § 15 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret drugie ww. rozporządzenia: wysokość drzwi 
wejściowych do pomieszczenia rehabilitacji, stołówki oraz pomieszczenia noclegowego (pokój o numerze 107) wyniosła mniej niż wymagane 2 m;

- § 15 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret drugie ww. rozporządzenia: miejsce połączenia wewnętrznego ciągu komunikacyjnego z wejściem do sali ćwiczeń zostało zabezpieczone progiem wyższym niż wymagane 0,02 m;

- § 15 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret trzecie ww. rozporządzenia: przed drzwiami wejściowymi 
do ośrodka, na podjeździe dla wózków inwalidzkich, znajdowała się wycieraczka wpuszczona poniżej poziomu;

- § 15 ust. 1 pkt 4 lit. b tiret drugie ww. rozporządzenia: szerokość ciągu pieszego prowadzącego do furtki ogrodzenia wynosiła mniej niż wymagane 1,5 m.

W pozostałym zakresie stwierdzono, że obiekty, pomieszczenia, infrastruktura                             i otoczenie (teren) ośrodka są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami wskazanych                        we wniosku. Ośrodek Profilaktyczno-Rehabilitacyjny w Radawie zapewnia bezpieczne                            i samodzielne użytkowanie obiektów, pomieszczeń, infrastruktury, terenu przez osoby                                                                z niepełnosprawnościami stosownie do § 15 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.

Biorąc pod uwagę ustalenia kontroli, Ośrodek Profilaktyczno-Rehabilitacyjny                                   w Radawie w zakresie objętym kontrolą, oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami. 	Przedstawiając powyższe ustalenia, przekazuję następujące zalecenia zmierzające 
do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości:

- Udokumentować posiadanie przez ośrodek oznakowania na trasie dojazdowej do obiektu wraz z podaniem jego lokalizacji.

- Podjąć niezbędne działania w celu zapewnienia drzwi wejściowych do pomieszczenia rehabilitacji, stołówki oraz pomieszczenia noclegowego (pokój o numerze 107)                                o wysokości co najmniej 2 m.

- Zabezpieczyć miejsce połączenia wewnętrznego ciągu komunikacyjnego z wejściem                   do sali ćwiczeń progiem nie wyższym niż 0,02 m.

- Wymienić wycieraczkę znajdującą się na podjeździe dla wózków inwalidzkich                                   przed drzwiami wejściowymi do ośrodka, aby nie zalegała poniżej poziomu wejścia                           do budynku.

- Dostosować ciąg pieszy pomiędzy furtką w ogrodzeniu a budynkiem ośrodka                                     do szerokości minimalnej 1,5 m albo wyłączyć ciąg pieszy z użytkowania do czasu rozpoczęcia remontu.

Ośrodek może zgłosić na piśmie umotywowane zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń prowadzący kontrolę dokonuje ich analizy i w miarę potrzeby podejmuje dodatkowe czynności kontrolne,  
a w przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń dokonuje odpowiednich zmian
we wnioskach i zaleceniach. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub części prowadzący kontrolę przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia.

W sytuacji braku zastrzeżeń, ośrodek winien poinformować organ kontroli 
o sposobie wykonania powyższych zaleceń, o podjętych działaniach lub przyczynach 
ich niepodjęcia w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma. Powyższy termin może być przedłużony przez Wojewodę Podkarpackiego na wniosek ośrodka, 
nie dłużej jednak niż o kolejne 30 dni. Jednocześnie należy przedstawić dokumenty 
np. fotografie potwierdzające realizację powyższych zaleceń.					Niewykonanie zaleceń będzie uznane za niespełnienie przez Ośrodek Profilaktyczno-Rehabilitacyjny w Radawie warunków, o których mowa w rozporządzeniu 
z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych, co może stanowić 
podstawę – w trybie art. 10d ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 913, 
z późn. zm.) – do podjęcia działań zmierzających do wykreślenia ośrodka z rejestru OD. 	Ponadto informuję, że zgodnie z § 21 ust. 8 rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych ośrodek, który został wykreślony z rejestru na podstawie art. 10d 
ust. 6 ustawy, nie może złożyć wniosku o dokonanie wpisu do rejestru OD przed upływem 
2 lat od dnia wykreślenia.

WOJEWODA PODKARPACKI

Teresa Kubas – Hul

Otrzymują:

- Adresat

- aa