[image: image1.jpg]Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ptonsku
4 www.govpliweb/psse-plonsk

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W PLONSKU

® tel: 23662 4699 e sekretariat.psse.plonsk@sanepid.gov.pl e ul. Henryka Sienkiewicza 7A, 09-100 Ptorisk













Płońsk, dnia 24 lipca 2025 roku

NOUP.9020.1.97.2025
OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY  Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO GRALEWO
Na podstawie:
•   art.1 pkt 1, art. 4 ust. l pkt l ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r.  poz. 416),
•   art. 12 ust. l ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
•   § 20 ust. 1 i 3 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7 i 8, § 21 ust. l pkt 1 i § 22 ust. 1, 2, 3 i 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z  2017 r. poz. 2294),

     po  rozpatrzeniu  danych  zawartych  w  sprawozdaniach z badań  próbek  wody pobranej w ramach  kontroli wewnętrznej,
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku
stwierdza przydatność  wody do spożycia z wodociągu publicznego Gralewo.

Przeprowadzone badania próbek wody, pobranej w dniu 14.07.2025 r. w ramach kontroli wewnętrznej z punktów zgodności/monitoringowych z zakładu uzdatniania/strefy zaopatrzenia z wodociągu publicznego Gralewo, zgodnie ze sprawozdaniami z badań:  
nr 3163/25/W, nr 3164/25/W oraz nr 3165/25/W z dnia 21.07.2025 r. wykazały, że woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 część A tabela 1, część C tabela 1 i 2  
do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z  2017 r. poz. 2294) w zakresie oznaczonych parametrów.

Biorąc pod uwagę wyniki badania wody przeznaczonej do spożycia, dostarczanej mieszkańcom 15 miejscowości gminy Raciąż: Stare Gralewo, Szapsk, Nowe Gralewo, Dobrska Włościany, Kolonia Dobrska, Wępiły, Złotopole, Kraśniewo, Młodochowo Stare, Młodochowo Nowe, Bogucin, Chyczewo, Kiełbowo, Strożęcin (posesje nr 40, 43, 44, 45, 46/1, 47, 47A, 48, 54, 48/1), Łempino (posesje nr 1, 2, 4, 5, 6, 7)  i 1 miejscowości gminy Staroźreby - Dłużniewo Kierz (posesje nr 16, 17, 18, 20), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku stwierdza przydatność wody z wodociągu publicznego Gralewo, której producentem jest Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa 
w Mławie, ul. Nowa 40, 06-500 Mława.
Otrzymuje:
1. Wójt Gminy Raciąż, ul. Kilińskiego 2, 09-140 Raciąż
2. Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, ul. Nowa 40, 06-500 Mława
3. a/a

