OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakres prac do wykonania w ramach zadania pn.: ,,Remont instalacji elektrycznej  Obwodu Drogowego w Strzelcach Opolskich" obejmuje:
1. Przegląd instalacji elektrycznej 
0. Przewody (mechaniczne uszkodzenia izolacji 
0. Połączenia przewodów 
0. Przegląd osprzętu elektrycznego wyłączniki, gniazda 230V,400V 
1. Montaż i demontaż kanałów instalacyjnych 
1. Demontaż uszkodzonych koryt kablowych modułowych 
1. Montaż koryt 120/60 12 szt 
1. Wymiana uszkodzonych korytek elektrycznych 60/40 7szt 
1. Wymiana oświetlenia 
2. Demontaż stałych opraw oświetleniowych czyszczenie lamp w garażu 
2. Montaż nowych lamp ledowych w pomieszczeniach i ciągach komunikacyjnych 
2. Panele led 60/60 8szt 
2. Plafony led okrągłe 12 szt 
2. Opary sufitowe 60/cm 36W 12szt 
1. Rozbudowa instalacji teletechnicznej  
3. Montaż szafy rack 
3. Montaż gniazd internetowych 5 kat 7szt 
3. MontażRJ45 i dociąganie przewodów UTP 5 kat 
3. Skonfigurowanie sieci w biurach, przeniesienie routera do szafy rack 
1. Kontrola jednostek grzewczych 
4. Sprawdzenie sterowania piecami akumulacyjnymi, presowanie pieców 
4. Naprawa złącza przyłączeniowych 
4. Montaż i podłączenie nowych jednostek grzewczych 3 szt 
1. Przegląd rozdzielnic elektrycznych 
5. Skontrolowanie zabezpieczeń i połączeń w rozdzielnicach 
5. Dokręcenie śrub w grzebieniach i w wyłącznikach różnicoprądowoych 
5. Wymiana zegara astronomicznego do oświetlenia zewnętrznego 
5. Dociąganie przewodów 5x2.5² do pieców akumulacyjnych 
1. Pomiary elektryczne 
6. Pomiary elektryczne 
6. protokoły odbiorowe 
6. Pomiary oświetlenia w pomieszczeniach biurowych.

Termin wykonania prac: 30.11.2026 r.
  

