OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakres prac do wykonania w ramach zadania pn.: ,,Remont instalacji elektrycznej  Obwodu Drogowego w Strzelcach Opolskich" obejmuje:

- Przegląd instalacji elektrycznej

  - Przewody (mechaniczne uszkodzenia izolacji

  - Połączenia przewodów

  - Przegląd osprzętu elektrycznego wyłączniki, gniazda 230V,400V

- Montaż i demontaż kanałów instalacyjnych

  - Demontaż uszkodzonych koryt kablowych modułowych

  - Montaż koryt 120/60 12 szt

  - Wymiana uszkodzonych korytek elektrycznych 60/40 7szt

- Wymiana oświetlenia

  - Demontaż stałych opraw oświetleniowych czyszczenie lamp w garażu

  - Montaż nowych lamp ledowych w pomieszczeniach i ciągach komunikacyjnych

  - Panele led 60/60 8szt

  - Plafony led okrągłe 12 szt

  - Opary sufitowe 60/cm 36W 12szt

- Rozbudowa instalacji teletechnicznej

  - Montaż szafy rack

  - Montaż gniazd internetowych 5 kat 7szt

  - MontażRJ45 i dociąganie przewodów UTP 5 kat

  - Skonfigurowanie sieci w biurach, przeniesienie routera do szafy rack

- Kontrola jednostek grzewczych

  - Sprawdzenie sterowania piecami akumulacyjnymi, presowanie pieców

  - Naprawa złącza przyłączeniowych

  - Montaż i podłączenie nowych jednostek grzewczych 3 szt

- Przegląd rozdzielnic elektrycznych

  - Skontrolowanie zabezpieczeń i połączeń w rozdzielnicach

  - Dokręcenie śrub w grzebieniach i w wyłącznikach różnicoprądowoych

  - Wymiana zegara astronomicznego do oświetlenia zewnętrznego

  - Dociąganie przewodów 5x2.5² do pieców akumulacyjnych

- Pomiary elektryczne

  - Pomiary elektryczne

  - protokoły odbiorowe

  - Pomiary oświetlenia w pomieszczeniach biurowych.

Termin wykonania prac: 30.11.2026 r.