HŚ.9020.2.11.2026.AK

Skierniewice, dnia 25 marca 2026 r.

Gmina Głuchów

Al. Klonowa 5

96-130 Głuchów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

stwierdza

przydatność wody wodociągu Głuchów do spożycia

UZASADNIENIE

Jednostka odpowiedzialna za jakość wody wodociągu Głuchów czyli CEWOKAN Sp. z o.o. w Łowiczu, ul. Sochaczewska 52 przedstawiła Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Skierniewicach wyniki badania próbek wody uzdatnionej pobranych do badania w dniu:

- 06.03.2026 r. z wyjścia na sieć w stacji uzdatniania wody w Głuchowie, sprawozdanie z badań nr 87/2026 z dnia 09.03.2026 r. oraz z punktu na sieci w budynku Szkoły Podstawowej w Głuchowie, sprawozdanie z badań nr 86/2026 z dnia 09.03.2026 r.

Badania zostały wykonane w związku ze stwierdzoną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach warunkową przydatnością wody do spożycia z wodociągu Głuchów, decyzja własna z dnia 06.02.2026 r., znak: HŚ.9020.2.11.2026.SK.

Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki analiz parametrów z powyższych sprawozdań, a także wyniki badań kontrolnych w zakresie parametru mikrobiologicznego tj. ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72h wykonanych przez inspekcję sanitarną prób wody pobranych do badań w dniu 20.03.2026 r., raport z wyników badań nr PBŚiŚP.9051.505.132.2026 z dnia 23.03.2026 r. stwierdza się, że jakość wody wodociągu Głuchów odpowiada wymaganym parametrom jakości określonym w/w rozporządzeniem i jest przydatna do spożycia.

Wykonany został obowiązek nałożony na Gminę Kowiesy w decyzji z dnia 06.02.2026 r., znak: HŚ.9020.2.11.2026.SK

Dorota Rosińska

Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

- Adresat

- CEWOKAN Sp. z o.o.

Łowicz, ul. Sochaczewska 52

- WSSE Łódź, ul. Wodna 40

- a/a