Żuromin, dnia 07.10.2026 r.

KOMUNIKAT NR 16/2026

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żurominie z dnia 07.10.2026 r. 
w sprawie braku przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pochodzącej z wodociągu publicznego Zieluń, gmina Lubowidz, zasilającego w wodę 841 mieszkańców miejscowości: Zieluń, Zieluń-Osada, Przerodki, Ruda, Lubowidz, Galumin.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem częściowym z badania próbki wody pobranej w dniu 05.10.2026 r.                     z wodociągu publicznego Zieluń informuje o niezgodności z wartością parametryczną w zakresie parametru mikrobiologicznego – enterokoki kałowe w liczbie 2 jtk w 100 ml wody (wartość dopuszczalna 0 jtk/100 ml), co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026r. poz. 748).

Po dokonaniu oceny stwierdzonej niezgodności Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie stwierdza:

BRAK PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Mając na uwadze szczególną ostrożność w korzystaniu z wody z wodociągu publicznego Zieluń Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie informuje, że:

- Woda nie nadaje się do spożycia i celów sanitarno – higienicznych z wyjątkiem spłukiwania toalet
- Woda z kranu nie może być spożywana ani używana do przygotowywania posiłków i napojów, również po przegotowaniu

- Nie należy jej używać do mycia owoców i warzyw oraz mycia naczyń kuchennych 
- Woda nie powinna być używana do mycia zębów, płukania jamy ustnej, kąpieli oraz przemywania otwartych ran

Spożycie wody zanieczyszczonej mikrobiologicznie może powodować przede wszystkim biegunkę, bóle brzucha, nudności, wymioty, gorączkę i ogólne osłabienie, a w cięższych przypadkach prowadzić do odwodnienia i zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej.
Szczególnie narażone są niemowlęta i małe dzieci, kobiety w ciąży, osoby starsze oraz osoby z obniżoną odpornością.

W związku z prowadzeniem działań naprawczych stosowany chlor może stanowić uciążliwość zapachową i smakową dla konsumentów.

Powyższa informacja obowiązuje do wydania kolejnego komunikatu.

Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żurominie.

z up. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żurominie

Agata Karasiewicz

/dokument podpisany elektronicznie/