Bydgoszcz dnia 12.05.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

  - Zamawiający

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

85-009 Bydgoszcz, ul. Dworcowa 81

WIS.261.14.2023.AM

  - Przedmiot zapytania ofertowego:

            - Przedmiotem zapytania jest zakup jednego klimatyzatora do pomieszczenia serwerowego. Urządzenie typu kompaktowego Spot Cooler, rodzaj profesjonalny, przeznaczony do schładzania pomieszczeń serwerowych. Sposób użytkowania - obieg zamknięty, obieg gorącego powietrza. Pozostałe wymagane parametry klimatyzatora:

- Wydajność chłodzenia - min 5 kW

- Wydajność grzania – min 5 kW

- Przepływ powietrza – min 450 m3/godz

- Wydajność osuszania – min 70 litrów/24 godz

- Czynnik chłodniczy - R290

- Zakres temperatury pracy chłodzenie - 5 - 45°C

- Zakres temperatury pracy grzanie - 8 - 25°C

- Zakres temperatury pracy – osuszanie	8 - 40°C

- Zakres regulacji temperatury chłodzenia - 17 - 30°C

- Zakres regulacji temperatury grzania - 15 - 25°C

- Niezależne tryby pracy – chłodzenie, osuszanie, grzanie

- Odprowadzenie wody – bezpośrednie z gorącym powietrzem lub do zewn. zbiornika

- Auto Restart

- Klasa energetyczna	A/A++

- Sterowanie – WiFi, panel sterowania, pilot

- Plenum wlotowy obiegu gorącego powietrza

- Adapter do otworu w ścianie z końcówką okrągłą rury oraz zaślepką (2 kpl)

- Adaptor okienny

  - Kryteria oceny ofert

- cena – 100%

  - Warunki realizacji zamówienia

    - termin realizacji zamówienia

Zamówienie zostanie wykonane w ciągu 30 dni, od dnia udzielenia zamówienia.

    - warunki płatności

Należność za wykonaną dostawę zostanie uregulowana przelewem bankowym, w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień złożenia zlecenia płatności w banku Zamawiającego.

    - oczekiwany przez Zamawiającego okres gwarancji

Wykonawca udzieli Zamawiającemu min. 24 miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia. Początek biegu okresu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru bez uwag i zastrzeżeń.

    - Zamawiający zastrzega, że może unieważnić postepowanie na każdym etapie bez podania przyczyny.

    - Do oferty należy złączyć specyfikację techniczną ofertowanego sprzętu potwierdzającą określone wyżej parametry.

W przypadku kiedy dany parametr nie jest określony w specyfikacji podstawowej danego producenta Zamawiający dopuszcza oświadczenie dostawcy o zgodności danego parametru ze specyfikacją Zamawiającego.

  - Termin związania ofertą

Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

  - Termin, miejsce i sposób składnia ofert

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego. Ofertę należy przesłać pocztą lub złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy ul. Dworcowa 81,

85-009 Bydgoszcz

lub

złożyć na drogą e-mailową na adres: kancelaria@bydgoszcz.rdos.gov.pl  w terminie do dnia 
19 maja 2023 r. do godz. 09:00 z dopiskiem: „Oferta na zakup klimatyzatora” .

  - Informacja dotycząca negocjacji z wykonawcami (jeśli dotyczy)

Dopuszcza się negocjowanie oferowanych cen ze wszystkimi wykonawcami, którzy złożyli prawidłowe oferty.

  - Informacja o sposobie komunikacji Zamawiającego z wykonawcami

Porozumiewanie się z Zamawiającym w związku z zapytaniem ofertowym:

    - osoba uprawniona ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami: p. Grzegorz Rybacki, nr tel. 52/ 50 65 666 wew. 6028, adres email: grzegorz.rybacki@bydgoszcz.rdos.gov.pl  
lub p. Agata Mania, nr tel. 52/ 50 65 666 wew. 6067, adres email: agata.mania@bydgoszcz.rdos.gov.pl

lub p. Andrzej Adamski, nr tel. 52/ 50 65 666 wew. 6011, adres email: andrzej.adamski@bydgoszcz.rdos.gov.pl

    - korespondencja pisemna za pośrednictwem poczty, kuriera lub składana osobiście w sekretariacie Zamawiającego.

  - Załączniki do zapytania ofertowego:

    - formularz ofertowy

……………………………………………………………

(podpis Dyrektora)