[image: image1.jpg]



                 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

            ul. Niepodległości 66/2
          73-150 Łobez
          tel./ fax 91 39 745 42
                  e- mail: psse.lobez@sanepid.gov.pl


         



                                                                              Łobez, dn. 16.12.2025 r.







Komunikat nr 12/25 w sprawie warunkowego dopuszczenia do spożycia wody z wodociągu w miejscowości Błądkowo, gm. Dobra
          Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie informuje odbiorców wody pochodzącej w wodociągu Błądkowo, gm. Dobra, że w próbce wody pobranej w ww. wodociągu stwierdzono podwyższoną zawartość azotanów.

W związku z powyższym, po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia, w dniu 16.12.2025 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie wydał decyzję dopuszczającą warunkowo do spożycia wodę o podwyższonej zawartości azotanów do dnia 15.01.2026 r.               
          W okresie warunkowej przydatności w wodzie liczba azotanów nie może przekroczyć 80 mg/l. Jednocześnie zobowiązał producenta wody – Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 23, 72-210 Dobra do podjęcia skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody dostarczanej z wodociągu Błądkowo, gm. Dobra w zakresie azotanów do właściwej jakości.

             Spożywanie wody o stwierdzonej i warunkowo dopuszczonej wartości azotanów nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi. Jednakże przy długotrwałym narażeniu i w wysokim stężeniu azotany mają wpływ na ludzkie zdrowie, mogą prowadzić do chorób układu krwionośnego. Ich nadmiar może skutkować niedotlenieniem krwi i narządów poprzez możliwe uszkodzenie hemoglobiny. Najbardziej narażone są na nią niemowlęta, choroba polega na występowaniu zmniejszonych ilości hemoglobiny, która jest zastępowana methemoglobiną. Dlatego też należy unikać podawania wody wodociągowej niemowlętom.
          W przypadku poprawy (lub pogorszenia) jakości wody zostanie wydany kolejny komunikat.

          Wodociąg w miejscowości Błądkowo, gm. Dobra zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowości Błądkowo, gm. Dobra.
Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w Łobzie

mgr inż. Aneta Jakubowska
/pismo zostało wydane w postaci elektronicznej 

i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
Otrzymują:
1. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
     ul. Wojska Polskiego 23, 72-210 Dobra
2.  Burmistrz Dobrej
    ul. Rynek 1, 72-210 Dobra
3.  A/a

