Znak: HK 9020.3.30.2024                                           Braniewo, dnia 23 października 2024 r.

KOMUNIKAT NR 17/2024

Państwowego Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego w Braniewie

o stwierdzeniu BRAKU PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

z wodociągu publicznego w Głębocku – sieć: Szarki 13, Szarki 14, Szarki 15, Szarki 16

W dniu 23 października 2024 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Braniewie wydał decyzję o braku przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Głębocku – sieć: Szarki 13, Szarki 14, Szarki 15, Szarki 16 ze względu na zanieczyszczenie fizykochemiczne wody ze względu na przekroczenie dopuszczalnej wartości manganu, żelaza, mętności.

W związku z powyższym konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

- Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowania posiłków.

- Woda nie może być używana do mycia warzyw, owoców, naczyń kuchennych.

- Woda nie nadaje się do mycia zębów, ciała, przemywania otwartych zranień.

- Woda może być wykorzystywana do celów gospodarczo – sanitarnych.

Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Braniewie.

Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Braniewie.