Wykaz dokumentów jakie inwestor zobowiązany jest dostarczyć do Państwowej Inspekcji Sanitarnej w związku z zawiadomieniem o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego:

Oryginały do wglądu.

1. Projekt budowlany będący załącznikiem do pozwolenia na budowę, posiadający uzgodnienia z organami Inspekcji Sanitarnej.

2. Decyzja ostateczna – pozwolenie na budowę (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem).

3. Oświadczenie kierownika o zakończeniu budowy (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem). 

4. Charakterystyka obiektu zawierająca informacje na temat przeznaczenia obiektu ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnej działalności usługowej z określeniem typu usług (medycznej z określeniem zakresu wykonywanych świadczeń, produkcyjnej z określeniem profilu produkcji).
5. Wynik badania wody pobranej przez przedstawiciela laboratorium wykonującego badania (laboratorium posiadające udokumentowany system jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzony przez Państwową Inspekcję Sanitarną) z instalacji wewnętrznej budynku, w punkcie najbardziej odległym od wodomierza.

· W przypadku zaopatrywania obiektu z sieci wodociągowej (mikrobiologia – parametry: Escherichia Coli, Enterokoki, Grupy Coli).
· W przypadku zaopatrzenia w wodę z własnego ujęcia (mikrobiologia + fizyko-chemia).
6. Opinia o drożności, szczelności i samodzielności przewodów spalinowych i przewodów wentylacji grawitacyjnej.
7. Protokół z pomiarów wydajności wentylacji mechanicznej (klimatyzacji) w zakresie ilości powietrza wentylacyjnego, sporządzony przez osobę posiadającą właściwe uprawnienia budowlane.
8. Protokół z pomiarów poziomu dźwięku A w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, wymienionych w PN-87/B-02151/02.
9. Protokół z pomiarów dźwięku A określający poziom dźwięku A od urządzeń instalacji wentylacji mechanicznej (klimatyzacji) w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy chronionej.
10. Protokoły odbioru przyłączy zapewniających podłączenie obiektu do miejskich sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, ciepłowniczej.
11. Protokoły i decyzje dla urządzeń podlegających odbiorowi przez Urząd Dozoru Technicznego.
12. Protokół szczelności zbiornika na ścieki.
13. Protokół z montażu separatora (ropopochodnych, tłuszczu)
14. Umowa o zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków.
15. Umowa na odbiór odpadów.
16. Atesty higieniczne i certyfikaty na zastosowane materiały (np. farby, wykładziny, szkło bezpieczne).

17. NIP/PESEL.

18. Pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej inwestora przed Państwową Inspekcją Sanitarną – w przypadku ustanowienia pełnomocnika.
Uwaga:

1. Punkt 1, 2, 3, 4 obowiązkowo. Pozostałe w zależności od rodzaju zgłaszanego obiektu wykonywanych prac i zastosowanych rozwiązań. PPIS w Radomiu zastrzega sobie prawo możliwości zobowiązania inwestora do przedstawienia dokumentów innych niż wymienione w załączniku jeśli uzna, że są one niezbędne do oceny zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym  w zakresie oceny warunków sanitarnohigienicznych.
2. W przypadku przedstawiania kopii dokumentów kopie muszą być czytelne i poświadczone za zgodność z oryginałem.

