Pytanie nr 1, data wpływu 24.11.2025 godz. 21:44

Czy mają Państwo określony typ wentylacji mechanicznej (np . rekuperator)?

Czy mają Państwo na myśli wentylator uruchamiany włącznikiem?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Typ wentylatora, o którym mowa w opisie przedmiotu zamówienia w punkcie 1, to wentylator ścienny uruchamiany włącznikiem zamontowany w pomieszczeniu o wymiarach 1,66m x 1,08m, wysokość 3,20m.

Pytanie nr 2, data wpływu 24.11.2025 godz. 21:44

Prosimy o podanie rodzaju paneli, listew i podkładu jakim Państwo dysponujecie.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

PSSE w Krośnie Odrzańskim dysponuje materiałami do wykonania prac zawartych w punkcie 2 opisu przedmiotu zamówienia - Doprowadzenie do należytego stanu technicznego podłoża w pomieszczeniach biurowych według poniższego zestawienia:

- EGGER P. PODŁ. EPL 159 R10 8mm AC4 V42,5427m2/8szt. LARGE PRO2021;

- DECORA PODKŁAD EGO UNDER FLOR 2,2 cm;

- LISTWA CS37 93cm DREWNOPODOBNA;

- LISTWA CS37 180cm DREWNOPODOBNA;

- NAROŻNIK WEWNĘTRZNY INDO;

- NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY INDO;

- ŁĄCZNIK INDO;

- ZAKOŃCZENIE INDO;

- INDO 04 LISTWA PRZYPODŁOGOWA 2,5mb;

- KOŁKI ROZPOROWE SZ. MONT. 6/40.