# Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

# 3044-7.262.13.2025

# Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu remontu i modernizacji oświetlenia uwzględniającego zastosowanie energooszczędnych opraw oświetleniowych w budynku Prokuratury Rejonowej w Złotoryi przy Al. Miłej 14

. I.  Zakres prac obejmuje:

- Wykonanie projektu oświetlenia. Projekt powinien w możliwie największym stopniu zakładać wykorzystanie istniejącej instalacji oświetleniowej i rozdzielnic.

- W ramach zamówienia należy wykonać demontaż istniejących punktów świetlnych wraz z utylizacją. Wymianę oświetlenia w całym budynku na nowoczesne 
i energooszczędne oświetlenie.

- Wykonanie remontu fragmentów instalacji wskazanych w projekcie.

- Zakup i montaż zaprojektowanych opraw i elementów automatyki.

- Zakup i wymiana zużytych lub niesprawnych łączników oświetleniowych.

- Uruchomienie instalacji oraz sporządzenie niezbędnych pomiarów i przekazanie dokumentacji powykonawczej

- Sprawdzenie działania i ewentualnie regulacja instalacji oświetleniowej.

II.  Roboty muszą być wykonane zgodnie z:

- Przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

- Polskimi normami.
 3.  Zaleceniami zawartymi w instrukcjach producenta urządzeń.

III.  Pozostałe wymagania

- Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej pomieszczeń w celu przeprowadzenia własnego oglądu i pomiarów.

- Powstałe odpady ( zużyte oprawy itp.) Zagospodaruje Wykonawca.

Sporz. M. Różycka