Nadleśnictwo Pułtusk z siedzibą przy ul. Bartodziejskiej 50, 06-100 Pułtusk ogłasza:

Zapytanie ofertowe nieograniczone na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego

budynku mieszkalnego zlokalizowanego pod adresem

Strzegocin 118, 06-150 Świercze, gmina Świercze.

Ogólny opis budynku:

- rok budowy: 1929

- działka o numerze ewidencyjnym: 142405_2.0020.3392/2,

- budynek drewniany, jednokondygnacyjny,

- powierzchnia użytkowa 63,70 m³,

- więźba dachowa drewniana,

- dach dwuspadowy, pokryty papą.

- współrzędne Google Maps: 52°40'39.2"N 20°48'55.6"E

Zakres opracowania:

Przedmiotowa ekspertyza ma za zadanie określenie aktualnego stanu technicznego budynku,         jako kompletnego obiektu budowlanego i jego poszczególnych części, rozumianych jako rozpatrywane szczegółowo jego elementy konstrukcyjne.

Inwentaryzacja obiektu powinna obejmować inwentaryzację uszkodzeń elementów konstrukcyjnych   i ogólnobudowlanych oraz, w zależności od potrzeb, badania podłoża gruntowego, badania kontrolne podstawowych materiałów konstrukcyjnych, badania mechaniczno-strukturalne wbudowanych materiałów.

Ponad to powinna zawierać sprawdzającą analizę statyczną elementów i ustroju konstrukcyjnego, ocenę rozwiązań technologicznych oraz określać główne przyczyny uszkodzeń, proponowane zalecenia i wariantowe sposoby napraw oraz ewentualnych wzmocnień uszkodzonych elementów budynku oraz formułować wnioski określające główne przyczyny uszkodzeń i zalecenia w zakresie sposobu naprawy.

Ekspertyza stanu technicznego budynku mieszkalnego zlokalizowanego pod adresem Strzegocin 118, 06-150 Świercze, gmina Świercze musi zostać wykonana i podpisana przez osobę zarejestrowaną na Liście Rzeczoznawców: Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej lub Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa. Do dokumentacji przetargowej oferent musi dołączyć kopie uprawnień i posiadanego ubezpieczenia działalności zawodowej osoby, która będzie wykonywała ekspertyzę.

Termin realizacji zadania: 23.09.2024 r.

Wymagane dokumenty:

Wypełniony druk  oferty, kopie uprawnień i posiadanego ubezpieczenia działalności zawodowej osoby, która będzie wykonywała ekspertyzę.

Kryteria wyboru ofert:

Najniższa cena.

Miejsce i termin składania ofert:

Nadleśnictwo Pułtusk, ul, Bartodziejska 50, 06-100 Pułtusk, pokój nr 1 (sekretariat) do 11 czerwca 2024 r. do godz. 10 00, otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 10 30.

Osoby upoważnione do kontaktów:

Specjalista ds. budowlanych  – Andrzej Bartniczak, Tel. 23 692 5490, 602526587