………………………….

             dnia......................................................
(Numer klienta)








ZLECENIE BADANIA BIOLOGICZNYCH WSKAŹNIKÓW KONTROLI SKUTECZNOŚCI PROCESU STERYLIZACJI
Klient………………………...............................................................................................
.......................................................................................................................................................
Nazwa i adres instytucji objętej badaniem skuteczności sterylizacji: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Nazwa sporotestu ………………………………………………………………………………

Numer serii i data ważności sporotestu ………………………………………………………...

Data i godzina przeprowadzenia sterylizacji …………………………………………………...
Lokalizacja urządzenia sterylizującego…………………………………………………………

Typ i numer urządzenia sterylizującego ……………………………………………………….

Warunki sterylizacji:

	Temperatura [°C]
	Ciśnienie [atm lub bar]
	Czas trwania [min]

	
	
	


Rozmieszczenie testów

	Lp.
	 Test
	Lokalizacja testu

	1. 
	Nr1
	

	2. 
	Nr 2
	

	3. 
	Nr 3
	

	4. 
	Nr 4
	

	5. 
	Nr 5
	


Rodzaj wsadu …………………………………………………………………………………

Nazwisko i imię osoby przeprowadzającej sterylizację ………………………………………

Stanowisko służbowe …………………………………………………………………………

                                                             


……………………………...................................................................

                                      Podpis lub/i pieczątka klienta 

Data i godzina dostarczenia próbek: ………………………………………………………………………








   Numer klienta/ Numer próbki/ kod próbki 



                                                             1.ChZZ ......../...................../................................/20.….

………………………………………………………

                                                                                                                                Podpis pracownika przyjmującego próbkę
Uwagi pracownika przyjmującego próbkę ……………………………….................................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
