Garwolin, dnia 31.12.2024 r.

HK.9027.1.149.2024

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
(Dz. U. z 2024 r. poz. 416),

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),

- § 21 ust. 1 i § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.3.2024 z poboru 
próbek wody dokonanego w dniu 16.01.2024 r. z sieci wodociągu publicznego Melanów: Szkoła Podstawowa Pilczyn, Sklep Owczarczyk Pilczyn, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr OL-LBW.9051.1.32/n-33/n.2024 z dnia 19.01.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych z poboru próbki wody dokonanego w dniu 19.02.2024 r. 
w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu: SUW Melanów – woda podawana do sieci, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki: Sprawozdanie z badań 
Nr SB/19269/02/2024 z dnia 26.02.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych z poboru próbki wody dokonanego w dniu 05.03.2024 r. 
w ramach kontroli wewnętrznej z sieci ww. wodociągu: Szkoła Podstawowa Pilczyn, 
i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki: Sprawozdanie z badań 
Nr SB/26265/03/2024 z dnia 12.03.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.26.2024 z poboru 
próbki wody dokonanego w dniu 09.04.2024 r. z sieci ww. wodociągu /monitoring przeglądowy/: Sklep Owczarczyk Pilczyn, i na podstawie uzyskanych wyników badań 
ww. próbki: Sprawozdanie z badań Nr OL-LBW.9051.1.282/n.2024 z dnia 15.04.2024 r., Sprawozdanie z badań Nr OL-LBW.9051.1.283/n.2024 z dnia 17.04.2024 r., Sprawozdanie 
z badań Nr OL-LBW.9051.1.284/n.2024 z dnia 17.04.2024 r., Sprawozdanie z badań 
Nr OL-LBW.9051.1.399/n.2024 z dnia 05.06.2024 r., Sprawozdanie z badań Nr 377 z dnia 16.04.2024 r., Sprawozdanie z badań fizykochemicznych wody Nr HKL 02484/2024 z dnia 24.04.2024 r., Sprawozdanie z badań Nr BP/1601/P/2024 z dnia 17.04.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych z poboru próbki wody dokonanego w dniu 30.04.2024 r. 
w ramach kontroli wewnętrznej z sieci ww. wodociągu: Sklep Owczarczyk Pilczyn, 
i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki: Sprawozdanie z badań 
Nr SB/51057/05/2024 z dnia 06.05.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych z poboru próbki wody dokonanego w dniu 07.06.2024 r. 
w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu: SUW Melanów – woda podawana do sieci, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki: Sprawozdanie z badań 
Nr SB/68097/06/2024 z dnia 14.06.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.57.2024 z poboru 
próbek wody dokonanego w dniu 23.07.2024 r. z ww. wodociągu: SUW Melanów – woda podawana do sieci, Sklep Owczarczyk Pilczyn, i na podstawie uzyskanych wyników 
badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr OL-LBW.9051.1.715/n-716/n.2024 z dnia 
29.07.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych z poboru próbki wody dokonanego w dniu 08.08.2024 r. 
w ramach kontroli wewnętrznej z sieci ww. wodociągu: Szkoła Podstawowa Pilczyn, 
i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki: Sprawozdanie z badań 
Nr SB/98151/08/2024 z dnia 16.08.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych z poboru próbki wody dokonanego w dniu 10.10.2024 r. 
w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu /monitoring przeglądowy/: SUW Melanów – woda podawana do sieci, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki: Sprawozdanie z badań Nr SB/126961/10/2024 z dnia 17.10.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu publicznego Melanów zarządzanego przez

Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich,

ul. Gdańska 118, 07-100 Węgrów.

Otrzymują:

- Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich, ul. Gdańska 118, 07-100 Węgrów;

- Gmina Łaskarzew, ul. Rynek Duży 32, 08-450 Łaskarzew;

- Aa.