Maków Mazowiecki, dnia  2018-12-15

HKN.4300.45.2018.GC

OCENA  JAKOŚCI  WODY

Na podstawie:

- Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r., poz. 1261 ze zm.),

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1152),

- § 21 ust. 1 pkt 1  rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 7 grudnia  2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole nr 5/N/Mak sporządzonym w dniu 10.01.2018 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki wody;  nr sprawozdania: HKL.501.64.2018 z dnia 17.01.2018 r.

oraz protokole nr: 60/S/Mak  sporządzonym w dniu 25.04.2018 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki  nr sprawozdania: HKL.501.871.2018 z dnia 30.04.2018 r.,

oraz protokole nr: 65/N/Mak sporządzonym w dniu 11.07.2018 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki  nr sprawozdania: HKL.501.1464.2018 z dnia 17.07.2018 r.,

oraz protokole nr: 96/N/Mak sporządzonym w dniu 12.09.2018 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki  nr sprawozdania: HKL.501.1944.2018 z dnia 27.09.2018 r.,

oraz protokole nr: 158/S/Mak i 159/S/Mak  sporządzonych w dniu 23.10.2018 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek  nr sprawozdań: HKL.501.2296.2018 i HKL.501.2297.2018  z dnia 29 i 31.10.2018 r.

oraz protokole nr: 162/S/Mak  sporządzonym w dniu 06.11.2018 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki  nr sprawozdania: HKL.501.2372.2018 z dnia 09.11.2018 r.,

oraz sprawozdania z badań nr: SB/119833/11/2018 z dnia 27.11.2018 r.,

z punktów zgodności:

- Stacja Uzdatniania Wody w Amelinie gm. Krasnosielc,

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Amelinie gm. Krasnosielc

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu  o produkcji <100m3/d  Amelin

zarządzanego przez  Gminę Krasnosielc

Otrzymuje:

- Wójt Gminy Krasnosielc, ul. Rynek 40, 06-212 Krasnosielc.

- A/a.