Harmonogram badania wody na pływalni

| Parametr | Częstotliwość | Miejsce pobrania próbki | Miesiąc/Rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uwagi * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Escherichia coli (w 100 ml) | miesiąc | Woda z cyrkulacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Woda z niecki basenu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pseudomonas aeruginosa (w 100 ml) | miesiąc | Woda z cyrkulacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Woda z niecki basenu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ogólna liczba mikroorganizmów 36±oC po 48h w 1 ml | miesiąc | Woda z cyrkulacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Parametr nie dotyczy pływalni odkrytych. |
|  |  | Woda z niecki basenu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Legionella sp. w 100 ml | rok | Woda z cyrkulacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Woda z niecki basenu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gronkowce koagulazo- dodatnie | miesiąc | Woda z niecki basenu udostępnianego do nauki pływania dla niemowląt i małych dzieci do lat 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| mętność | kwartał | Woda z cyrkulacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Woda z niecki basenu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| chloroform | kwartał | Woda z cyrkulacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Woda z niecki basenu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Σ THM (suma trichlorometanu, bromodichlorometanu, dibromochlorometanu, tribromometanu) | kwartał | Woda z cyrkulacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Woda z niecki basenu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| glin | jeżeli wystąpią problemy z mętnością wody | Po filtracji lub koagulacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | jeżeli w procesie uzdatniania wody stosowane są preparaty zawierające glin |
| żelazo |  | Po filtracji lub koagulacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | jeżeli w procesie uzdatniania wody stosowane są preparaty zawierające żelazo |
| ozon | kwartał | Woda z cyrkulacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oznacza się w przypadku ozonowania wody |
| kwas izocjanurowy | rok | Woda z niecki basenu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oznacza się w przypadku stosowania di- i tri- chloroizocjanuranu |
| azotany | kwartał | Woda z cyrkulacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Woda z niecki basenu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| utlenialność | miesiąc | Woda z cyrkulacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Woda z niecki basenu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pomiary stałe automatyczne lub manualne: należy prowadzić zapisy z wykonanych pomiarów; pierwszy pomiar należy wykonać przed rozpoczęciem użytkowania pływalni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pH | co 4 godziny (nie mniej niż 4 razy na dzień) | Woda z cyrkulacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Woda z niecki basenu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Każdorazowo przy pobieraniu próbki do badań mikrobiologicznych | Woda z niecki basenu (w miejscu pobrania próbki do badań) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| potencjał REDOKS | co 4 godziny (nie mniej niż 4 razy na dzień) | Woda z cyrkulacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Woda z niecki basenu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Każdorazowo przy pobieraniu próbki do badań mikrobiologicznych | Woda z niecki basenu (w miejscu pobrania próbki do badań) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| chlor wolny | co 4 godziny (nie mniej niż 4 razy na dzień) | Woda z cyrkulacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Woda z niecki basenu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Każdorazowo przy pobieraniu próbki do badań mikrobiologicznych | Woda z niecki basenu (w miejscu pobrania próbki do badań) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| chlor związany | co 4 godziny (nie mniej niż 4 razy na dzień) | Woda z cyrkulacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Woda z niecki basenu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Każdorazowo przy pobieraniu próbki do badań mikrobiologicznych | Woda z niecki basenu (w miejscu pobrania próbki do badań) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| temperatura | co 4 godziny | Woda z niecki basenu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Woda ciepła (natryski) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Legionella sp. w wodzie ciepłej | po pierwszym badaniu częstotliwość badań zgodnie z zał. nr 3B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*jeżeli dany parametr nie będzie wykonywany w kolumnie „uwagi” należy wpisać przyczynę np. „niecka basenowa nie jest udostępniana do nauki pływania dla niemowląt i małych dzieci do lat 3” lub „w procesie uzdatniania wody nie stosuje się preparatów zawierających glin/żelazo” itp.

| Bieżąca obserwacja wody na pływalni należy prowadzić zapisy z wykonanych obserwacji |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Miejsce wykonania | Data/godzina | Podpis osoby wykonującej |  |  |
| przejrzystość wody | woda w niecce basenowej |  |  |  |  |
| obecność widocznych zanieczyszczeń | woda w niecce basenowej |  |  |  |  |
| inne nieprawidłowości | woda w niecce basenowej |  |  |  |  |
| Incydenty kałowe lub wymiotne/wyłącznie z użytkowania zanieczyszczonej niecki basenowej/ poinformowanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie | woda w niecce basenowej |  |  |  |  |
| działania naprawcze |  |  |  |  |  |

Dodatkowe badania jakości wody w niecce basenowej (poza harmonogramem) należy wykonać każdorazowo w przypadku wystąpienia:

- incydentów kałowych i/lub wymiotnych;

- po przerwie eksploatacyjnej;

- po awarii.

Niecki basenowe odkryte:

Badania w zakresie wszystkich parametrów (woda z cyrkulacji/woda z niecki basenu) częstotliwość : co najmniej 3 razy w sezonie. W przypadku długo utrzymujących się wysokich temperaturach częstotliwość: co najmniej 2 razy w miesiącu.