ZAPYTANIE OFERTOWE

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa

- Nazwa zamówienia

Najem 21 dystrybutorów filtrujących wodę z opcją jej podgrzania schłodzenia oraz nasycenia gazem CO2 na okres do 31.08.2025 r oraz 3 dystrybutorów  nablatowych do 31.03.2025 r. w miejscach wskazanych przez najemcę.

- Przedmiot i zakres zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest najem 24 dystrybutorów filtrujących wodę z opcją  podgrzania schłodzenia oraz nasycenia gazem CO2 na okres 12 miesięcy. do siedziby NFOŚiGW: na 
ul. Konstruktorskiej 3a, ul. Domaniewska 50 a.

Przedmiot zamówienia uwzględnia dostawę i montaż 24 sztuk dystrybutorów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w budynkach przy ul. Konstruktorskiej 3A (20 sztuk), w budynku ul. Domaniewska 50a (4 sztuki).

Dystrybutory wody powinny:

- zapewniać użytkownikowi odpowiedni komfort korzystania, tj. posiadać czytelną, zrozumiałą (intuicyjną) grafikę jego obsługi,

- Zapewnić podgrzanie wody do 95O C oraz nasycenie wody CO2 pow. 3 000 mg/l

- posiadać funkcjonalność uśpienia w czasie jego nieużytkowania,

- posiadać estetyczny wygląd, być nowe, nieregenerowane i nienaprawiane,

- być podłączone do wody miejskiej, a podłączenie powinno mieć estetyczny wygląd i najmniej interferować w obecną strukturę budynku i wyposażenie.

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wszelkich czynności niezbędnych o prawidłowego funkcjonowania urządzeń, w tym dostarczania i instalowania niezbędnych materiałów eksploatacyjnych.

Wykonawca zobowiązuje się do wyznaczenia terminów konserwacji i serwisu urządzeń przewidzianych kartą katalogową, lecz nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o terminie wizyty z dwudniowym wyprzedzeniem, w formie telefonicznej lub drogą 
e-mailową.

Przegląd urządzeń powinien być zgodny z zaleceniami producenta, polegający na wymianie filtrów 
i sanityzacji urządzeń (czyszczenie, dezynfekcja).

W czasie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się w ciągu 2 dni roboczych do wymiany butli CO2 
w zależności od faktycznego zużycia. Wymiana następować będzie na podstawie zgłoszenia przez Zamawiającego w formie e-mailowej.

- Termin realizacji umowy

Przedmiot zamówienia realizowany będzie: na 21 dystrybutorów od 25 lutego 2025 r. do 31 sierpnia 2025 r. zaś na 3 nadblatowego od 25.02.2025 r. do 31.03.2025 r.

- Kryteria oceny ofert

Oferty zostaną ocenione przez NFOŚiGW, w oparciu o następujące kryteria:

| Kryterium | Waga |
| --- | --- |
| Cena dzierżawy dystrybutora z butlą CO2 (Cd) | 60 |
| Cena butli CO2 wraz z instalacją (Cb) | 20 |
| Funkcjonalność: (F) - możliwość automatycznego wyłączenia chłodzenia i podgrzewania wody poza godzinami pracy biura - czujnik informujący o zużyciu filtra - czujnik wykrywający wyciek wody, przeciw zalaniu - czujnik przepełnienia tacki ociekowej | 20 |

1. Punkty w kryterium „Cena dzierżawy dystrybutora bez butli – Cd” liczone będą według następującego wzoru:

Cd = (Cnd/Cod) x 60 pkt

gdzie:

Cd - oznacza liczbę punktów przyznanych zgodnie z kryterium „cena brutto dzierżawy dystrybutora”,

Cnd - oznacza najniższą cenę brutto zaoferowaną za dzierżawę dystrybutora,

Cod - oznacza cenę brutto oferty badanej zaoferowaną za dzierżawę dystrybutora.

2. Punkty w kryterium „Cena butli CO2 wraz z instalacją – Cb” liczone będą według następującego wzoru:

Cb = (Cn/Co) x 20 pkt

gdzie:

Cb - oznacza liczbę punktów przyznanych zgodnie z kryterium „cena butli wraz z instalacją”,

Cnb - oznacza najniższą cenę brutto zaoferowaną za butlę wraz z instalacją,

Cob - oznacza cenę brutto oferty badanej zaoferowaną za butlę wraz z instalacją.

3. Punkty w kryterium Funkcjonalność: możliwość ustawienia czasu podgrzewania wody poza godzinami pracy biura, przyznane będą na podstawie informacji podanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym o oferowaniu, bądź nie takiej funkcjonalności:

- za oferowanie możliwości automatycznego wyłączenia chłodzenia i podgrzewania wody poza godzinami pracy biura   – oferta otrzyma 5 pkt.

- w przypadku, gdy Wykonawca nie oferuje możliwości automatycznego wyłączenia chłodzenia 
i podgrzewania wody poza godzinami pracy biura – oferta otrzyma 0 pkt.

- jeżeli urządzenie posiada czujnik informujący o zużyciu filtra – oferta otrzyma 5 pkt.

- w przypadku, gdy zaoferowane urządzenie nie posiada czujnika informującego o zużyciu filtra – oferta otrzyma 0 pkt.

- jeżeli urządzenie posiada czujnik wykrywający wyciek wody, przeciw zalaniu – oferta otrzyma 5 pkt.

- w przypadku, gdy zaoferowane urządzenie nie posiada czujnika wykrywającego wyciek wody, przeciw – oferta otrzyma 0 pkt.

- jeżeli urządzenie posiada czujnik przepełnienia tacki ociekowej – oferta otrzyma 5 pkt.

- w przypadku, gdy zaoferowane urządzenie nie posiada czujnika wykrywającego przepełnienie tacy ociekowej – oferta otrzyma 0 pkt.

Kryteria oceny ofert - podsumowanie

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która spełnia wszystkie wymagania oraz otrzyma największą ilość punktów po zsumowaniu liczby punktów uzyskanych we wskazanych wyżej wymienionych kryteriach, zgodnie z poniższym wzorem:

K = Cd + Cb + F  gdzie:

K - całkowita liczba punktów przyznanych badanej ofercie,

Cd- liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „cena brutto dzierżawy dystrybutora”,

Cb - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „cena butli CO2 wraz z instalacją”,

F – liczba punktów przyznana za Funkcjonalność: możliwość ustawienia czasu podgrzewania wody poza godzinami pracy biura.

Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów

- Termin, miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres , e-mail: agnieszka.kubacka@nfosigw.gov.pl 
do dnia 07.02.2025 r.