# Załącznik nr 2

# Zadanie 2

# DOTYCZY: ZP.2611.10.2022

# SPECYFIKACJA TECHNICZNO-FUNKCJONALNA

| MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO-FUNKCJONALE | PARAMETRY OFEROWANE | UWAGI |
| --- | --- | --- |
| 3 szt. półautomatycznego dozownika (pipetora) do pipet o poj. 0,5-100 ml |  |  |
| Wybór sposobu wydawania cieczy – z wydmuchem bądź grawitacyjnie |  |  |
| Wybór prędkości pipetowania |  |  |
| Ergonomiczny uchwyt |  |  |
| Wyświetlacz LCD wskazujący stan naładowania akumulatora oraz ustawienia prędkości i trybu pracy |  |  |
| Podstawka do ładowania |  |  |
| Wieszak |  |  |
| Zasilacz |  |  |
| Komplet akumulatorów |  |  |
| Mikrofiltr chroniący przed kontaminacją |  |  |
| Uchwyt, filtr oraz osłonę uchwytu można łatwo wymienić oraz autoklawować |  |  |
| Sygnalizacja konieczności naładowania akumulatorów |  |  |
| Ładowanie przez bezpośrednie podłączenie do sieci bądź przez przystawkę do ładowania |  |  |
| INNE |  |  |
| Wykonanie zamówienia: Zawiadomienie o przygotowaniu zamówienia z trzydniowym wyprzedzeniem przed terminem dostawy. |  |  |
| Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |
| Gwarancja: 24 m-ce |  |  |
| Płatność: 14 dni od daty otrzymania. |  |  |

PO WYPEŁNIENIU  PROSZĘ DOŁĄCZYĆ DO ROZEZNANIA CENOWEGO

………………………………..             	       ……………………………………………………………

(miejscowość, data)                                          (podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)