| LP | Numer inwentarzowy | Nazwa | Wartość księgowa brutto | Wartość księgowa netto | Szacowana wartość rynkowa brutto | Stwierdzony stan składnika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | M/M01/06170/2019 | Szafki po dygestorium | 1,00 | 0,00 | 1,00 | Uszkodzona, niestabilna konstrukcja. |
| 2 | M/M01/05890/2019 | Biurko | 10,00 | 0,00 | 5,00 | Biurko zużyte, nie spełniające obowiązujących wymagań BHP. Uszkodzona okleina, niestabilna konstrukcja. |
| 3 | M/M01/06434/2019 | Stolik RTV | 10,00 | 0,00 | 10,00 | Zbędny |
| 4 | M/M01/12143/2019 | Przystawka do biurka | 10,00 | 0,00 | 5,00 | Biurko zużyte, nie spełniające obecnych wymogów BHP. Uszkodzona okleina, niestabilna konstrukcja. |
| 5 | NST/N01/02081/2019 | Miernik elektroniczny | 42,99 | 0,00 | 1,00 | Miernik uszkodzony. Posiada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona. |
| 6 | PST/P01/01342/2019 | Czujnik temperatury i wilgotności | 2 078,18 | 0,00 | 1,00 | Uszkodzony, nie spełnia wymagań jakościowych. |
| 7 | PST/P01/01401/2019 | Czujnik cisnienia atmosfer. | 1 860,54 | 0,00 | 1,00 | Uszkodzony, nie spełnia wymagań jakościowych. |
| 8 | PST/P01/01412/2019 | System zbierania danych meterologicznych | 1 327,13 | 0,00 | 1,00 | Uszkodzony, zdekompletowany nie spełnia wymagań jakościowych. |
| 9 | NST/N01/02243/2019 | Wentylator gabinetowy | 1,00 | 0,00 | 1,00 | Połamany. |
| 10 | NST/N01/04542/2019 | Szlifierka | 208,16 | 0,00 | 1,00 | Uszkodzona. |
| 11 | PST/P01/02272/2019 | Czujnik ciśnienia atmosferycznego | 1 860,54 | 0,00 | 1,00 | Uszkodzony, zdekompletowany nie spełnia wymagań jakościowych |
| 12 | PST/P01/02273/2019 | System zbierania danych meteorologicznych | 1 327,13 | 0,00 | 1,00 | Uszkodzony, zdekompletowany nie spełnia wymagań jakościowych |
| 13 | PST/P01/02284/2019 | Czujnik temperatury i wilgotności | 2 078,18 | 0,00 | 1,00 | Uszkodzony, połamany, zdekompletowany nie spełnia wymagań jakościowych |
| 14 | PST/P01/01364/2019 | Instalacja pneumatyczna poboru próbek | 7 433,64 | 0,00 | 10,00 | Uszkodzony, zdekompletowany nie spełnia wymagań jakościowych |
| 15 | ST/801/01728/2019 | Wiatromierz METEK | 18 601,16 | 0,00 | 5,00 | Nie spełnia wymagań jakościowych. |
| 16 | PST/P01/02274/2019 | System zbierania danych meteorologicznych | 1 327,13 | 0,00 | 1,00 | Uszkodzony, zdekompletowany, nie spełnia wymagań jakościowych. |
| 17 | PST/P01/02276/2019 | Czujnik temperatury i wilgotności | 2 078,18 | 0,00 | 1,00 | Uszkodzony, połamany, zdekompletowany nie spełnia wymagań jakościowych. |
| 18 | PST/P01/02279/2019 | System zbierania danych meteorologicznych | 1 327,13 | 0,00 | 1,00 | Uszkodzony, zdekompletowany nie spełnia wymagań jakościowych. |
| 19 | PST/P01/02280/2019 | Czujnik ciśnienia atmosferycznego | 1 860,54 | 0,00 | 1,00 | Uszkodzony, zdekompletowany nie spełnia wymagań jakościowych |
| 20 | PST/P01/02287/2019 | Czujnik ciśnienia atmosferycznego | 1 860,54 | 0,00 | 1,00 | Uszkodzony, zdekompletowany nie spełnia wymagań jakościowych |
| 21 | PST/P01/02288/2019 | Instalacja pneumatyczna poboru próbek | 7 433,64 | 0,00 | 10,00 | Uszkodzony, zdekompletowany nie spełnia wymagań jakościowych |
| 22 | PST/P01/02671/2019 | Czujnik temperatury i wilgotności | 7 693,78 | 0,00 | 1,00 | Uszkodzony, połamany, zdekompletowany nie spełnia wymagań jakościowych. |
| 23 | PST/P01/04716/2019 | Reduktor dwustopniowy do azotu 5.0 | 1 968,00 | 0,00 | 5,00 | Uszkodzone manometry, zdekompletowany. |
| 24 | PST/P01/04718/2019 | Reduktor dwustopniowy do azotu 5.0 | 1 968,00 | 0,00 | 5,00 | Uszkodzone manometry, zdekompletowany. |
| LP | Numer inwentarzowy | Nazwa | Wartość księgowa brutto | Wartość księgowa netto | Szacowana wartość rynkowa brutto | Stwierdzony stan składnika |
| 25 | PST/P01/04719/2019 | Reduktor dwustopniowy do azotu 5.0 | 1 968,00 | 0,00 | 5,00 | Uszkodzone manometry, zdekompletowany. |
| 26 | ST/800/00034/2019 | Anenometr | 14 483,52 | 0,00 | 5,00 | Nie spełnia wymagań jakościowych |
| 27 | ST/801/01165/2019 | Reduktor cisnienia | 13 100,27 | 0,00 | 5,00 | Uszkodzone manometry, zdekompletowany. |
| 28 | ST/801/01173/2019 | Układ rozcieńczania model CGM | 29 949,64 | 0,00 | 390,00 | Urządzenie zużyte (rok zakupu 1999), zbędne, technicznie przestarzałe, brak części zamiennych, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. Nie spełnia wymagań jakościowych. |
| 29 | ST/801/01176/2019 | Układ rozcieńczania model CGM | 29 949,64 | 0,00 | 390,00 | Urządzenie zużyte (rok zakupu 1999), zbędne, technicznie przestarzałe, brak części zamiennych, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. Nie spełnia wymagań jakościowych. |
| 30 | ST/801/01177/2019 | reduktor ciśnienia | 13 100,27 | 0,00 | 5,00 | Uszkodzone manometry, zdekompletowany. |
| 31 | ST/801/01178/2019 | reduktor ciśnienia | 13 100,27 | 0,00 | 5,00 | Uszkodzone manometry, zdekompletowany. |
| 32 | ST/801/01179/2019 | układ rozcięczania z GPT model CGM | 39 128,45 | 0,00 | 390,00 | Nie spełnia wymagań jakościowych. |
| 33 | ST/801/01234/2019 | Wiatromierz | 18 601,16 | 0,00 | 5,00 | Nie spełnia wymagań jakościowych. |
| 34 | ST/801/01190/2019 | Butla gazowa | 11 204,18 | 0,00 | 50,00 | Brak potwierdzenia zgodności z dyrektywą ciśnieniową. |
| 35 | ST/801/01192/2019 | Butla gazowa | 12 066,04 | 0,00 | 50,00 | Brak potwierdzenia zgodności z dyrektywą ciśnieniową. |
| 36 | ST/801/01196/2019 | Wysokoobjętościowy układ kalibracji z wyposażeniem | 121 548,60 | 0,00 | 650,00 | Zdekompletowany, posiada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona. |
| 37 | ST/801/01735/2019 | Wiatromierz Metek | 18 601,16 | 0,00 | 5,00 | Nie spełnia wymagań jakościowych. |
| 38 | ST/801/01201/2019 | Analizator tlenków azotu model 42C | 26 071,27 | 0,00 | 1 794,00 | Posiada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona. |
| 39 | PST/P01/01375/2019 | Suszarka permeacyjna | 3 940,60 | 0,0 | 1,00 | suszarka jest dodatkowym wyposażeniem zamontowanym w urządzeniu ST/802/01201/2019 |
| 40 | ST/801/01202/2019 | Butla gazowa | 11 204,18 | 0,00 | 50,00 | Brak potwierdzenia zgodności z dyrektywą ciśnieniową. |
| 41 | ST/801/01203/2019 | Butla gazowa | 11 204,18 | 0,00 | 50,00 | Brak potwierdzenia zgodności z dyrektywą ciśnieniową. |
| 42 | ST/801/01211/2019 | Reduktor ciśnienia | 13 100,27 | 0,00 | 5,00 | Uszkodzone manometry, zdekompletowany. |
| 43 | ST/801/01212/2019 | Butla gazowa | 12 066,04 | 0,00 | 50,00 | Brak potwierdzenia zgodności z dyrektywą ciśnieniową. |
| 44 | ST/801/01213/2019 | Butla gazowa | 11 204,18 | 0,00 | 50,00 | Brak potwierdzenia zgodności z dyrektywą ciśnieniową. |
| 45 | ST/801/01220/2019 | Analizator tlenków wegla model 48 C | 20 684,64 | 0,00 | 1 794,00 | Posiada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona. |
| 46 | ST/801/01221/2019 | Analizator ozonu z generatorem model 49 C | 22 365,27 | 0,00 | 1 794,00 | Posiada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona. |
| 47 | ST/801/01223/2019 | Butla gazowa | 11 204,18 | 0,00 | 50,00 | Brak potwierdzenia zgodności z dyrektywą ciśnieniową. |
| 48 | ST/801/01231/2019 | Układ rozcieńczania model CGM | 29 949,64 | 0,00 | 390,00 | Posiada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona. |
| LP | Numer inwentarzowy | Nazwa | Wartość księgowa brutto | Wartość księgowa netto | Szacowana wartość rynkowa brutto | Stwierdzony stan składnika |
| 49 | ST/801/01235/2019 | Analizator ozonu z generatorem model 49 C | 22 408,36 | 0,00 | 1 794,00 | Posiada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona. |
| 50 | ST/801/01236/2019 | Butla gazowa | 11 204,18 | 0,00 | 50,00 | Brak potwierdzenia zgodności z dyrektywą ciśnieniową. |
| 51 | ST/801/02184/2019 | Wysoko objętościowy pobornik pyłu HVS - stacje tłowe. | 90 099,44 | 0,00 | 1 794,00 | Posiada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona, zdekompletowane, brak pompy i falownika |
| 52 | ST/801/03236/2019 | Wysokoobjętościowy pobornik pyłu zawieszonego PM 10 | 149 715,60 | 0,00 | 1 794,00 | Brak pompy, falownika, zasilacza |
| 53 | ST/801/04365/2019 | Wysokoprzepływowy pobornik pyłu PM10 (HVS) | 127 490,00 | 0,00 | 1 794,00 | Posiada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona. |
| 54 | ST/801/01187/2019 | Zestaw Kjeltec typ 1026s | 50 209,49 | 0,00 | 200,00 | Posiada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona. |
| 55 | ST/806/00007/2019 | Stacja monitoringu Wałbrzych z wyposażeniem | 57 807,23 | 0,00 | 1 900,00 | Posiada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona. |
| 56 | M/M01/06423/2019 | Fotel | 101,23 | 0,00 | 10,00 | Nie spełnia obowiązujących wymagań BHP, brudna tapicerka |
| 57 | NST/N01/13339/2023 | Czajnik bezprzewodowy Blaupunkt | 85,24 | 0,00 | 1,00 | Niesprawny, naprawa nieopłacalna. |
| 58 | NST/N01/13340/2023 | Czajnik bezprzewodowy Blaupunkt | 85,24 | 0,00 | 1,00 | Niesprawny, naprawa nieopłacalna. |
| 59 | M/M01/05873/2019 | szafki po dygestorium | 1,00 | 0,00 | 5,00 | Zniszczone, połamane. |
| 60 | M/M01/05875/2019 | Krzesło | 108,20 | 0,00 | 10,00 | Nie spełnia obowiązujących wymagań BHP, brudna tapicerka. |
| 61 | M/M01/05926/2019 | Krzesło | 237,90 | 0,00 | 10,00 | Nie spełnia obowiązujących wymagań BHP, brudna tapicerka |
| 62 | M/M01/05958/2019 | Krzesło | 5,00 | 0,00 | 10,00 | Nie spełnia obowiązujących wymagań BHP, brudna tapicerka |
| 63 | M/M01/06025/2019 | Stolik RTV | 10,00 | 0,00 | 10,00 | Zbędny |
| 64 | M/M01/06105/2019 | Stół laboratoryjny | 1,00 | 0,00 | 10,00 | Zniszczony w wyniku wieloletniego użytkowania, miejscowo blacha pogięta, skorodowana, liczne ubytki farby, ciężko zamykające się szuflady. |
| 65 | M/M01/06107/2019 | Krzesło obrotowe | 5,00 | 0,00 | 10,00 | Nie spełnia obowiązujących wymagań BHP, brudna tapicerka |
| 66 | M/M01/06153/2019 | Biurko 3 częściowe | 180,00 | 0,00 | 10,00 | Biurko zużyte, nie spełniające obowiązujących wymagań BHP. Uszkodzona okleina, niestabilna konstrukcja. |
| 67 | M/M01/06158/2019 | Krzesło | 155,00 | 0,00 | 10,00 | Nie spełnia obowiązujących wymagań BHP, brudna tapicerka |
| 68 | M/M01/06162/2019 | Fotel solo 10A PZO | 160,00 | 0,00 | 10,00 | Nie spełnia obowiązujących wymagań BHP, brudna tapicerka. |
| 69 | M/M01/06188/2019 | Szafka laboratoryjna wisząca | 23,00 | 0,00 | 10,00 | Zniszczona przez wieloletnie użytkowanie. |
| 70 | M/M01/06229/2019 | Krzesło | 142,20 | 0,00 | 10,00 | Nie spełnia obowiązujących wymagań BHP, brudna tapicerka. |
| 71 | M/M01/06232/2019 | Fotel solo 10A PZO | 160,00 | 0,00 | 10,00 | Nie spełnia obowiązujących wymagań BHP, brudna tapicerka |
| 72 | M/M01/06258/2019 | Regał | 123,00 | 0,00 | 5,00 | Zniszczony po wieloletnim użytkowaniu |
| 73 | M/M01/06264/2019 | Szafa metalowa | 110,00 | 0,00 | 30,00 | Zniszczony po wieloletnim użytkowaniu, miejscowo blacha pogięta, skorodowana, liczne ubytki farby. |
| LP | Numer inwentarzowy | Nazwa | Wartość księgowa brutto | Wartość księgowa netto | Szacowana wartość rynkowa brutto | Stwierdzony stan składnika |
| 74 | M/M01/06349/2019 | Stół laboratoryjny z terakotą | 315,00 | 0,00 | 10,00 | Zniszczony po wieloletnim użytkowaniu, miejscowo blacha pogięta, skorodowana, liczne ubytki farby, ciężko zamykające się szuflady. |
| 75 | M/M01/06351/2019 | Stół laboratoryjny | 150,00 | 0,00 | 10,00 | Zniszczony po wieloletnim użytkowaniu, miejscowo blacha pogięta, skorodowana, liczne ubytki farby, ciężko zamykające się szuflady. |
| 76 | M/M01/06352/2019 | Stół laboratoryjny | 150,00 | 0,00 | 10,00 | Zniszczony po wieloletnim użytkowaniu, miejscowo blacha pogięta, skorodowana, liczne ubytki farby, ciężko zamykające się szuflady. |
| 77 | M/M01/09217/2019 | Krzesło biurowe | 122,70 | 0,00 | 10,00 | Nie spełnia obowiązujących wymagań BHP, brudna tapicerka. |
| 78 | M/M01/09218/2019 | Krzesło biurowe | 122,70 | 0,00 | 10,00 | Nie spełnia obowiązujących wymagań BHP, brudna tapicerka. |
| 79 | M/M01/09223/2019 | Krzesło biurowe | 122,70 | 0,00 | 10,00 | Nie spełnia obowiązujących wymagań BHP, brudna tapicerka. |
| 80 | M/M01/09614/2019 | Krzesło biurowe | 137,99 | 0,00 | 10,00 | Nie spełnia obowiązujących wymagań BHP, brudna tapicerka. |
| 81 | M/M01/09620/2019 | Krzesło biurowe | 137,99 | 0,00 | 10,00 | Nie spełnia obowiązujących wymagań BHP, brudna tapicerka. |
| 82 | M/M01/11228/2019 | Krzesło biurowe SOLO | 285,36 | 0,00 | 10,00 | Nie spełnia obowiązujących wymagań BHP, brudna tapicerka. |
| 83 | M/M01/12144/2019 | Biurko pod komputer | 10,00 | 0,00 | 10,00 | Biurko zużyte, nie spełniające obowiązujących wymagań BHP. Uszkodzona okleina, niestabilna konstrukcja. |
| 84 | NST/N01/02096/2019 | Radiomagnetofon PANASONIC | 330,00 | 0,00 | 10,00 | Zbędne, zniszczone przez wieloletnie użytkowanie. |
| 85 | NST/N01/02133/2019 | Chłodziarka TS-284 "Polar" | 395,00 | 0,00 | 50,00 | Wycofana z użytkowania z powodu dużej awaryjności. Uszkodzony system chłodzenia. |
| 86 | PST/P01/01305/2019 | Instalacja pneumatyczna poboru próbek | 7 433,64 | 0,00 | 10,00 | Uszkodzony, zdekompletowany nie spełnia wymagań jakościowych |
| 87 | NST/N01/02172/2019 | Komora cieplna KC-65 nr 5678 | 1,00 | 0,00 | 100,00 | Wahania temperatury nie spełniają wymagań jakościowych. |
| 88 | NST/N01/02201/2019 | Radiomagnetofon PANASONIC | 330,00 | 0,00 | 10,00 | Zbędne, zniszczone przez wieloletnie użytkowanie. |
| 89 | NST/N01/02209/2019 | Komora cieplna KBC-65G nr 0446 | 915,00 | 0,00 | 100,00 | Wahania temperatury nie spełniają wymagań jakościowych. |
| 90 | NST/N01/02238/2019 | Konduktometr | 1,00 | 0,00 | 100,00 | Błędne wyniki, nie spełnia wymagań jakościowych. |
| 91 | NST/N01/02254/2019 | Cieplarka wodno-elektr.CEW-ZA nr 768/83 | 300,00 | 0,00 | 100,00 | Wahania temperatury nie spełniają wymagań jakościowych. |
| 92 | NST/N01/02377/2019 | Zegar biało-czarny | 5,00 | 0,00 | 10,00 | Zbędny |
| 93 | NST/N01/02378/2019 | Lampka biurowa | 2,00 | 0,00 | 10,00 | Zbędna, zużyta w wyniku wieloletniego użytkowania. |
| 94 | NST/N01/02425/2019 | Cieplarka wodno-elektr.CEW-ZA nr 760/88 | 300,00 | 0,00 | 100,00 | Wahania temperatury nie spełniają wymagań jakościowych. |
| 95 | ST/801/02549/2019 | Pobornik niskoprzepływowy PM2.5- LVS | 43 174,58 | 0,00 | 320,00 | Urządzenie zużyte, zbędne, technicznie przestarzałe, brak części zamiennych, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. Urządzenie niezgodne z obowiązującymi normami. |
| 96 | NST/N01/06073/2019 | Skrzynka narzędziowa | 15,00 | 0,00 | 1,00 | Połamana |
| LP | Numer inwentarzowy | Nazwa | Wartość księgowa brutto | Wartość księgowa netto | Szacowana wartość rynkowa brutto | Stwierdzony stan składnika |
| 97 | PST/P01/03030/2019 | Układ poboru prób | 5 066,54 | 0,00 | 10,00 | Uszkodzony, zdekompletowany nie spełnia wymagań jakościowych |
| 98 | NST/N01/06279/2019 | Nożyczki ceramiczne dł. 130mm | 1,00 | 0,00 | 30,00 | Zbędne |
| 99 | NST/N01/06362/2019 | Odkurzacz | 50,00 | 0,00 | 100,00 | Odkurzacz nie działa, problemy z silnikiem, zużyty w wyniku wieloletniego użytkowania. |
| 100 | NST/N01/07512/2019 | Kamera IP Avtech | 997,00 | 0,00 | 200,00 | Zbędne |
| 101 | ST/681/00023/2019#01 | kontener pomiarowy wraz z instalacją elektryczną DW 214GP | 48 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | Zużyty w wyniku wieloletniego użytkowania. Do likwidacji. Koszt zakupu w 2007 roku szacowany na 22000,00 zł brutto. Obecna wartość szacowana na 2000,00 zł. |
| 102 | NST/N01/02331/2019 | Klimatyzator JS 2511AH | 500,00 | 0,00 | 10,00 | Urządzenie niewydajne, uszkodzone, nieszczelne. Element zamontowany w kontenerze ST/681/00023/2019#1. |
| 103 | PST/P01/03086/2019 | Przepust dachowy do czerpni powietrza. | 3 050,00 | 0,00 | 20,00 | Połamany, nieszczelny, uszkodzony. Element zamontowany w kontenerze ST/681/00023/2019#1. |
| 104 | ST/800/00028/2019 | Kalibrator wielogazowy MGC101 z generatorem powietrza zerowego | 44 222,03 | 0,00 | 480,00 | Urządzenie zużyte, zbędne, technicznie przestarzałe, brak części zamiennych, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. Urządzenie niezgodne z obowiązującymi normami. |
| 105 | ST/801/01727/2019 | kalibrator wielogazowy MG c101z generatorem powietrza zerowego ZAG 2001 | 44 222,03 | 0,00 | 480,00 | Urządzenie zużyte, zbędne, technicznie przestarzałe, brak części zamiennych, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. Urządzenie niezgodne z obowiązującymi normami. |
| 106 | ST/801/02544/2019 | Pobornik niskoprzepływowy PM2.5- LVS | 43 174,58 | 0,00 | 430,00 | Urządzenie zużyte, zbędne, technicznie przestarzałe, brak części zamiennych, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. Urządzenie niezgodne z obowiązującymi normami. |
| 107 | PST/P01/01360/2019 | Biureta automatyczna | 2 226,25 | 0,00 | 10,00 | Zużyta w wyniku wieloletniego użytkowania, zdekompletowana. |
| 108 | PST/P01/03504/2019 | Doposażenie w kalibrator akustyczny, zasilacz akumulatorowy, przedłużacz, osłona przeciw powietrzna na mikrofon - miernika dźwięku SVAN 945A | 6 685,60 | 0,00 | 100,00 | Urządzenie zużyte, zbędne, technicznie przestarzałe, niezgodne z obowiązującymi normami, zdekompletowane. |
| 109 | PST/P01/03513/2019 | Przenośny miernik wieloparametrowy Multi 350i | 7 684,17 | 0,00 | 100,00 | Urządzenie zużyte, zbędne, technicznie przestarzałe, niezgodne z obowiązującymi normami. |
| 110 | PST/P01/04704/2019 | Dozownik Dispensette 0,5-5ml | 1 070,10 | 0,00 | 10,00 | Nie spełnia wymagań jakościowych, zdekompletowany |
| 111 | PST/P01/05637/2019 | Rejestrator temperatury do urządzeń chłodzących | 1 595,26 | 0,00 | 50,00 | Uszkodzone. naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. |
| 112 | ST/681/00017/2019#01 | Kontener pomiarowy mały | 20 000,00 | 0,00 | 2 000 | Zużyty w wyniku wieloletniego użytkowania. Do likwidacji. Koszt zakupu w 2004 roku szacowany na 22000,00 zł brutto. Obecna wartość szacowana na 2000,00 zł. |
| 113 | PST/P01/04751/2019 | Klimatyzator Lennox Element zamontowany w kontenerze ST/681/00017/2019 | 3 200,00 | 0,00 | 10,00 | Urządzenie niewydajne, uszkodzone, nieszczelne. Element zamontowany w kontenerze ST/681/00017/2019#1 |
| LP | Numer inwentarzowy | Nazwa | Wartość księgowa brutto | Wartość księgowa netto | Szacowana wartość rynkowa brutto | Stwierdzony stan składnika |
| 114 | ST/681/00022/2019#02 | Przyczepa BAN PV-02-2, VIN U5HV200G271RB1734 | 8 270,61 | 0,00 | 500,00 | Zbędna |
| 115 | ST/800/00017/2019 | Generator powietrza zerowego ZAG-2001 z pompą nf 332 | 43 425,90 | 0,00 | 1 000,00 | Urządzenie zużyte, zbędne, technicznie przestarzałe, brak części zamiennych, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. Urządzenie niezgodne z obowiązującymi normami. |
| 116 | ST/800/00026/2019 | Mikrofon | 21 594,00 | 0,00 | 100,00 | Urządzenie niezgodne z obowiązującymi normami. |
| 117 | ST/800/00029/2019 | Kalibrator wielogazowy MGC101 z generatorem powietrza zerowego | 44 222,03 | 0,00 | 1 000,00 | Urządzenie zużyte, zbędne, technicznie przestarzałe, brak części zamiennych, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. Urządzenie niezgodne z obowiązującymi normami. |
| 118 | ST/801/02717/2019 | Analizator całkowitego węgla organicznego TOC | 89 999,40 | 0,00 | 900,00 | Posiada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona. Zdekompletowane. |
| 119 | ST/801/01175/2019 | Kalibrator wielogazowy MGC101 | 44 222,03 | 0,00 | 1 000,00 | Urządzenie zużyte, zbędne, technicznie przestarzałe, brak części zamiennych, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. Urządzenie niezgodne z obowiązującymi normami. |
| 120 | ST/801/01185/2019 | analizator dwutlenku siarki model 43 C | 23 916,62 | 0,00 | 230,00 | Urządzenie zużyte, zbędne, technicznie przestarzałe, brak części zamiennych, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. Urządzenie niezgodne z obowiązującymi normami. |
| 121 | ST/801/01186/2019 | Mineralizator DS 6 | 21 171,86 | 0,00 | 210,00 | Urządzenie zużyte, zbędne, technicznie przestarzałe, brak części zamiennych, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. Urządzenie niezgodne z obowiązującymi normami. |
| 122 | ST/801/01189/2019 | Mikrofon wszechpogodowy | 21 594,00 | 0,00 | 210,00 | Urządzenie zużyte, zbędne, technicznie przestarzałe, brak części zamiennych, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. Urządzenie niezgodne z obowiązującymi normami. |
| 123 | ST/801/01198/2019 | Zestaw MILIPRO-10 (1-3) | 34 320,05 | 0,00 | 100,00 | Urządzenie zużyte, zbędne, technicznie przestarzałe, brak części zamiennych, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. Urządzenie niezgodne z obowiązującymi normami. |
| 124 | ST/801/01737/2019 | Kalibrator wielogazowy MGC 101 z generatorem .pow. zerowego | 44 222,03 | 0,00 | 440,00 | Urządzenie zużyte, zbędne, technicznie przestarzałe, brak części zamiennych, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. Urządzenie niezgodne z obowiązującymi normami. |
| 125 | ST/801/01200/2019 | Przenośny analizator SVAN typ 945A | 14 968,80 | 0,00 | 650,00 | Urządzenie zużyte, zbędne, technicznie przestarzałe, brak części zamiennych, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. Urządzenie niezgodne z obowiązującymi normami. |
| 126 | ST/801/01210/2019 | Zestaw pomiaru poziomu dźwięku SVAN 945(1-4) | 12 919,80 | 0,00 | 650,00 | Urządzenie zużyte, zbędne, technicznie przestarzałe, brak części zamiennych, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. Urządzenie niezgodne z obowiązującymi normami. |
| 127 | ST/801/02454/2019 | Pobornik LVS PM 2.5 | 50 361,60 | 0,00 | 320,00 | Urządzenie zużyte, zbędne, technicznie przestarzałe, brak części zamiennych, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. Urządzenie niezgodne z obowiązującymi normami. |

| LP | Numer inwentarzowy | Nazwa | Wartość księgowa brutto | Wartość księgowa netto | Szacowana wartość rynkowa brutto | Stwierdzony stan składnika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 128 | ST/801/02548/2019 | Pobornik niskoprzepływowy PM10- LVS | 43 174,58 | 0,00 | 320,00 | Urządzenie zużyte, zbędne, technicznie przestarzałe, brak części zamiennych, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. Urządzenie niezgodne z obowiązującymi normami. |
| 129 | ST/801/01229/2019 | Tecator 1009 typ DS-12 | 17 515,62 | 0,00 | 170,00 | Urządzenie zużyte, zbędne, technicznie przestarzałe, brak części zamiennych, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. Urządzenie niezgodne z obowiązującymi normami. |
| 130 | ST/801/01230/2019 | Kalibrator wielogazowy MGC101 z generatorem powietrza zerowego ZAG2001 | 44 222,03 | 0,00 | 480,00 | Urządzenie zużyte, zbędne, technicznie przestarzałe, brak części zamiennych, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. Urządzenie niezgodne z obowiązującymi normami. |
| 131 | ST/801/01729/2019 | Kalibrator wielogazowy MGC101 | 44 222,03 | 0,00 | 480,00 | Urządzenie zużyte, zbędne, technicznie przestarzałe, brak części zamiennych, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. Urządzenie niezgodne z obowiązującymi normami. |
| 132 | ST/801/01730/2019 | Kalibrator wielogazowy MGC101 | 44 222,03 | 0,00 | 480,00 | Urządzenie zużyte, zbędne, technicznie przestarzałe, brak części zamiennych, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. Urządzenie niezgodne z obowiązującymi normami. |
| 133 | ST/801/01731/2019 | Kalibrator wielogazowy MGC101 | 44 222,03 | 0,00 | 480,00 | Urządzenie zużyte, zbędne, technicznie przestarzałe, brak części zamiennych, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. Urządzenie niezgodne z obowiązującymi normami. |
| 134 | ST/801/02021/2019 | Głowica pomiarowa MPP 350-6 do miernika WTW Multi 350i | 14 307,87 | 0,00 | 140,00 | Urządzenie zużyte, zbędne, technicznie przestarzałe, brak części zamiennych, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. Urządzenie niezgodne z obowiązującymi normami. |
| 135 | ST/801/02543/2019 | Pobornik wysokoprzepływowy PM2.5 - HVS | 126 166,30 | 0,00 | 650,00 | Urządzenie zużyte, zbędne, technicznie przestarzałe, brak części zamiennych, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. Urządzenie niezgodne z obowiązującymi normami. |
| 136 | ST/801/02547/2019 | Pobornik wysokoprzepływowy PM10- HVS | 125 799,08 | 0,00 | 650,00 | Urządzenie zużyte, zbędne, technicznie przestarzałe, brak części zamiennych, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. Urządzenie niezgodne z obowiązującymi normami. |
| 137 | ST/801/02807/2019 | Spektrometr absorpcji atomowej z kuwetą grafitową(1-6) | 256 854,00 | 0,00 | 2 000,00 | Urządzenie zużyte, zbędne, technicznie przestarzałe, brak części zamiennych, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. Urządzenie niezgodne z obowiązującymi normami. |
| 138 | ST/801/02809/2019 | Spektrometr absorpcji atomowej z kuwetą grafitową (1-6) | 206 424,00 | 0,00 | 2 000,00 | Urządzenie zużyte, zbędne, technicznie przestarzałe, brak części zamiennych, zdekompletowane, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. Urządzenie niezgodne z obowiązującymi normami. |
| 139 | ST/800/00030/2019 | Kalibrator wielkogazowy MGC101 z generatorem powietrza zerowego | 44 222,03 | 0,00 | 480,00 | Urządzenie zużyte, zbędne, technicznie przestarzałe, brak części zamiennych, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. Urządzenie niezgodne z obowiązującymi normami |
| 140 | NST/N01/13343/2023 | Czajnik Blaupunkt | 85,24 | 0,00 | 1,00 | Niesprawny, naprawa nieopłacalna. |
| 141 | M/M01/06386/2019 | Biurko komputerowe | 296,00 | 0,00 | 1,00 | Połamane |
| 142 | ST/801/01222/2019 | kalibrator przewoźny z GPT model CGNM | 43 308,47 | 0,00 | 480,00 | Urządzenie zużyte, zbędne, technicznie przestarzałe, brak części zamiennych, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. |
| LP | Numer inwentarzowy | Nazwa | Wartość księgowa brutto | Wartość księgowa netto | Szacowana wartość rynkowa brutto | Stwierdzony stan składnika |
| 143 | ST/604/00001/2019 | Kontener pomiarowy | 31 902,33 | 0,00 | 2 000,00 | Zużyty w wyniku wieloletniego użytkowania. Do likwidacji. |
| 144 | PST/P01/03303/2019 | Poręcze ochronne na dachu | 2 210,01 | 0,00 | 5,00 | Połamane. Element zamontowany w kontenerze ST/604/00001/2019 |
| 145 | M/M01/06248/2019 | Krzesło RIO Onyx | 102,48 | 0,00 | 1,00 | Nie spełnia obowiązujących wymagań BHP, brudna tapicerka. |
| 146 | M/M01/06110/2019 | Krzesło | 5,00 | 0,00 | 1,00 | Nie spełnia obowiązujących wymagań BHP, brudna tapicerka. |
| 147 | M/M01/06323/2019 | Krzesło | 105,30 | 0,00 | 5,00 | Nie spełnia obowiązujących wymagań BHP, brudna tapicerka. |
| 148 | NST/N01/02314/2019 | Dyktafon Sony TCM 359 | 229,00 | 0,00 | 20,00 | Urządzenie niesprawne, zużyte, zbędne, technicznie przestarzałe, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. |
| 149 | M/M01/05997/2019 | Biurko | 390,40 | 0,00 | 5,00 | Połamane, zdekompletowane |
| 150 | M/M01/06145/2019 | Biurko komputerowe | 325,74 | 0,00 | 10,00 | Połamane, zdekompletowane |
| 151 | M/M01/06088/2019 | Krzesło RIO onyx | 102,48 | 0,00 | 5,00 | Nie spełnia obowiązujących wymagań BHP, brudna tapicerka. |
| 152 | M/M01/05995/2019 | Fotel solo 10A PZO | 160,00 | 0,00 | 5,00 | Nie spełnia obowiązujących wymagań BHP, brudna tapicerka. |
| 153 | NST/N01/04593/2019 | Miernik elektryczny | 249,00 | 0,00 | 20,00 | Miernik uszkodzony. Posiada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona. |
| 154 | ST/801/02043/2019 | Analizator CO Teledyne API 300E | 32 452,00 | 0,00 | 320,00 | Urządzenie zużyte, zbędne, technicznie przestarzałe, brak części zamiennych, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. Urządzenie niezgodne z obowiązującymi normami |
| 155 | M/M01/09214/2019 | Krzesło biurowe | 122,70 | 0,00 | 5,00 | Nie spełnia obowiązujących wymagań BHP, brudna tapicerka. |
| 156 | M/M01/11227/2019 | Krzesło biurowe Solo | 285,36 | 0,00 | 5,00 | Nie spełnia obowiązujących wymagań BHP, brudna tapicerka. |
| 157 | M/M01/05874/2019 | Krzesło | 108,20 | 0,00 | 5,00 | Nie spełnia obowiązujących wymagań BHP, brudna tapicerka. |
| 158 | M/M01/06076/2019 | Krzesło | 155,00 | 0,00 | 5,00 | Nie spełnia obowiązujących wymagań BHP, brudna tapicerka. |
| 159 | M/M01/05994/2019 | Krzesło | 142,20 | 0,00 | 1,00 | Nie spełnia obowiązujących wymagań BHP, brudna tapicerka. |
| 160 | M/M01/05883/2019 | Stół laboratoryjny | 150,00 | 0,00 | 1,00 | Zniszczony po wieloletnim użytkowaniu, miejscowo blacha pogięta, skorodowana, liczne ubytki farby, ciężko zamykające się szuflady. |
| 161 | NST/N01/06084/2019 | Termohigrometr | 7,00 | 0,00 | 5,00 | Urządzenie zużyte, zbędne, technicznie przestarzałe, brak części zamiennych, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. Urządzenie niezgodne z obowiązującymi normami. |
| 162 | M/M01/06361/2019 | Biurko | 10,00 | 0,00 | 1,00 | Biurko zużyte, nie spełniające obowiązujących wymagań BHP. Uszkodzona okleina, niestabilna konstrukcja. |
| 163 | M/M01/06432/2019 | Stół laboratoryjny | 150,00 | 0,00 | 10,00 | Zniszczony po wieloletnim użytkowaniu, miejscowo blacha pogięta, skorodowana, liczne ubytki farby, ciężko zamykające się szuflady. |
| 164 | M/M01/06357/2019 | Szafka drewnopodobna | 5,00 | 0,00 | 1,00 | Uszkodzona, niestabilna konstrukcja. |
| 165 | M/M01/05959/2019 | Szafka wisząca | 5,00 | 0,00 | 1,00 | Uszkodzona, niestabilna konstrukcja. |
| 166 | M/M01/05885/2019 | Stół laboratoryjny z terakotą | 315,00 | 0,00 | 10,00 | Zniszczony po wieloletnim użytkowaniu, miejscowo blacha pogięta, skorodowana, liczne ubytki farby, ciężko zamykające się szuflady. |
| LP | Numer inwentarzowy | Nazwa | Wartość księgowa brutto | Wartość księgowa netto | Szacowana wartość rynkowa brutto | Stwierdzony stan składnika |
| 167 | ST/801/01174/2019 | Spektrofotometr Shimadzu typ UV-1601 (1-3) | 31 311,89 | 0,00 | 1 000,00 | Urządzenie zużyte, zbędne, technicznie przestarzałe, brak części zamiennych, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. Urządzenie niezgodne z obowiązującymi normami. Zdekompletowane. |