Żuromin, dnia 08.09.2025 r.

HK.903.7.34.2025

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z  2024 r. poz. 416)

- art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757)

- § 21 ust. 1 i § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

na podstawie uzyskanych wyników badań próbek wody pobranej w dniu 05.09.2025 r., Sprawozdań z badań wody nr: 4202/25/W, 4203/25/W, 4204/25/W z dnia 08.09.2025 r.

z wodociągu publicznego Nowa Wieś

- Nowa Wieś – Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona,

- sieć – Szkoła Podstawowa w Gościszce 72,

- sieć – Szkoła Podstawowa w Sarnowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie

stwierdza
 przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu publicznego Nowa Wieś  o produkcji 100 – 1000 m3/d

zarządzanego przez Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie .

Uzasadnienie

Na podstawie Sprawozdań z badań próbek wody z wodociągu publicznego Nowa Wieś stwierdzono, że woda w zakresie przebadanych parametrów spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.