|  | Zleceniobiorca: |  |  |  | Znak sprawy (numer zlecenia): LHS.9052. …….. 20…. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach Oddział Badań Higieny Środowiska 25-735 Kielce, ul. Jagiellońska 68 tel. 41 365 54 36, 41 365 54 02 AE: PL-12489-39549-GVIWV-20 e-mail: lab.srodowisko.wsse.kielce@sanepid.gov.pl |  |  |  | Data przyjęcia/rejestracji zlecenia: |
|  |  |  |  |  | Data przyjęcia próbek: |
|  |  |  |  |  | Kod(y) próbki(ek) w laboratorium: |
| ZLECENIE NA WYKONANIE: □ POBORU PRÓBEK WODY □ BADAŃ □ STWIERDZENIA ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą □ tak / □ nie |  |  |  |  |  |
| ZLECENIODAWCA (KLIENT): |  |  |  |  |  |
| Imię i nazwisko/ nazwa podmiotu |  |  |  |  |  |
| Adres |  |  |  |  |  |
| NIP |  |  |  |  |  |
| KRS LUB REGON |  |  |  |  |  |
| Telefon |  |  |  |  |  |
| Adres do e-Doręczeń |  |  |  |  |  |
| E-mail |  |  |  |  |  |
| Dane do faktury (wpisać tylko wtedy, gdy są inne niż dane Klienta) |  |  |  |  |  |

1. Zasada podejmowania decyzji przy stwierdzaniu zgodności z wymaganiami [właściwe zaznaczyć]:

zasada prostej akceptacji wg ISO/IEC Guide 98-4:2012

„zgodność” – wynik pomiaru znajduje się poniżej górnej granicy tolerancji lub w przedziale określonej tolerancji;

„zgodność” – wynik pomiaru znajduje się w przedziale określonej tolerancji, jednak blisko górnej lub dolnej jego granicy; ryzyko błędnej akceptacji do 50%;

„niezgodność” – wynik pomiaru znajduje się poza przedziałem określonej tolerancji;

„niezgodność” - wynik pomiaru znajduje się poza przedziałem określonej tolerancji; jednak blisko górnej lub dolnej jego granicy; ryzyko błędnej akceptacji do 50%;

inna (opisać) ……………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Rodzaj próbki(ek) [właściwe zaznaczyć]:

□ woda przeznaczona do spożycia przez ludzi		
□ woda na pływalni

□ woda ciepła

□ z kąpieliska

□ z miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
□ woda …………..........................................................................................................................................................

3. Miejsce pobierania próbki(ek) (nazwa obiektu, punkt poboru): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

......................................................................................................................................................................................

4. Cel badania [właściwe zaznaczyć]:

□ wykorzystanie wyników badań w obszarze regulowanym prawnie – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2026 poz. 748) UWAGA

□ wykorzystanie wyników badań w obszarze regulowanym prawnie – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia 
z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U.2022 poz. 1230, tekst jednolity) UWAGA

□ wykorzystanie wyników badań w obszarze regulowanym prawnie – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia 
z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019r., poz. 255) UWAGA

□   inny (opisać, np. na potrzeby własne zleceniodawcy, celem doboru sposobu uzdatniania wody): ………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………

5. Termin realizacji usługi: do 14 dni roboczych od daty pobrania/przyjęcia próbki.

6. Sposób pobrania próbki do badań* [właściwe zaznaczyć]:

□ próbka pobrana przez upoważniony personel laboratorium

□ próbka pobrana przez osoby przeszkolone przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub posiadające aktualne zaświadczenie / certyfikat laboratorium w zakresie pobierania próbek wody

□ próbka pobrana przez Klienta (bez przeszkolenia)

7. Sposób zapłaty [właściwe zaznaczyć]:

□ gotówka (w kasie WSSE)

□ przelew (w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury)

W przypadku nieterminowej zapłaty, WSSE w Kielcach zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek ustawowych.

8. Sposób odbioru „Sprawozdania z badań” (dwa egzemplarze) [właściwe zaznaczyć]:

□ osobiście (po okazaniu dowodu wpłaty)

□ pocztą (po stwierdzeniu wpływu należności na rachunek bankowy WSSE)

9. Zakres badań oraz uzgodnione metodyki [właściwe zaznaczyć w tabeli poniżej]:

| ZAKRES BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH, FIZYKOCHEMICZNYCH WODY (wybrać właściwe i zaznaczyć w pierwszej kolumnie) A - metodyki badawcze objęte Zakresem Akredytacji Nr AB 552 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | NAZWA |  | IDENTYFIKACJA METODY |  |
|  | Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych (w tym sensorycznych) wody do spożycia | A | PN-ISO 5667-5: 2017-10+Ap1:2019-07 |  |
|  | Pobieranie próbek wody do badań mikrobiologicznych | A | PN-EN ISO 19458: 2007 |  |
|  | Mętność | A | PN-EN ISO 7027-1: 2016-09 | Nefelometryczna |
|  | Barwa | A | PN-EN ISO 7887: 2012 p.6 Metoda C | Spektrofotometryczna |
|  | TON (zapach) | A | PN-EN 1622: 2006 | Pełna, parzysta, wybór niewymuszony / Uproszczona, parzysta, wybór niewymuszony |
|  | TFN (smak) | A | PN-EN 1622: 2006 | Pełna, parzysta, wybór niewymuszony / Uproszczona, parzysta, wybór niewymuszony |
|  | Stężenie jonów wodoru (pH) | A | PN-EN ISO 10523: 2012 | Potencjometryczna |
|  | Przewodność elektryczna właściwa w 250C | A | PN-EN 27888: 1999 | Konduktometryczna |
|  | Amonowy jon | A | PN-C-04576-4: 1994 p. 6a | Spektrofotometryczna |
|  | Żelazo ogólne | A | PN-ISO 6332: 2001+Ap 1:2016-06 | Spektrofotometryczna |
|  | Mangan | A, P | PN-92/C-04570/01 | FAAS |
|  | Mangan | A | PN-EN ISO 15586: 2005 | ETAAS |
|  | Azotyny | A | PN-EN ISO 10304-1: 2009+AC: 2012 | IC-CD |
|  | Azotany | A | PN-EN ISO 10304-1: 2009+AC: 2012 | IC-CD |
|  | Fluorki | A | PN-EN ISO 10304-1: 2009+AC: 2012 | IC-CD |
|  | Siarczany | A | PN-EN ISO 10304-1: 2009+AC: 2012 | IC-CD |
|  | Chlorki | A | PN-EN ISO 10304-1: 2009+AC: 2012 | IC-CD |
|  | Bromiany | A | PN-EN ISO 15061: 2003 | IC |
|  | Kadm | A | PN-EN ISO 15586: 2005 | ETAAS |
|  | Ołów | A | PN-EN ISO 15586: 2005 | ETAAS |
|  | Miedź | A | PN-ISO 8288: 2002 metoda A | FAAS |
|  | Nikiel | A | PN-EN ISO 15586: 2005 | ETAAS |
|  | Srebro | A | PN-EN ISO 15586: 2005 | ETAAS |
|  | Sód | A | PN-ISO 9964-1: 1994 + Ap1: 2009 | FAAS |
|  | Selen | A | PB/OBI/05 wyd. 2 z 09.07.2018 | HGAAS |
|  | Antymon | A | PB/OBI/05 wyd. 2 z 09.07.2018 | HGAAS |
|  | Chrom ogólny | A | PN-EN ISO 15586: 2005 | ETAAS |
|  | Arsen | A, P | PN-EN ISO 11969: 1999 | HGAAS |
|  | Bor | A | PB/OBŚ/25 wyd. 1 z 31.10.2008 | Spektrofotometryczna |
|  | Trichlorometan (chloroform) | A | PN-EN ISO 10301: 2002 Rozdział 2 | GC/ECD |
|  | Bromodichlorometan | A | PN-EN ISO 10301: 2002 Rozdział 2 | GC/ECD |
|  | Dibromochlorometan | A | PN-EN ISO 10301: 2002 Rozdział 2 | GC/ECD |
|  | Tribromometan (bromoform) | A | PN-EN ISO 10301: 2002 Rozdział 2 | GC/ECD |
|  | ∑THM | A | PN-EN ISO 10301: 2002 Rozdział 2 | Z obliczeń |
|  | Benzen | A | PB/OBŚ/22 wyd.1 z 06.10.2008 | GC/FID |
|  | 1,2- dichloroetan | A | PN-EN ISO 10301: 2002 Rozdział 2 | GC/ECD |
|  | Trichloroeten | A | PN-EN ISO 10301: 2002 Rozdział 2 | GC/ECD |
|  | Tetrachloroeten | A | PN-EN ISO 10301: 2002 Rozdział 2 | GC/ECD |
|  | ∑ trichloroetenu i tetrachloroetenu | A | PN-EN ISO 10301: 2002 Rozdział 2 | Z obliczeń |
|  | Benzo(a)piren | A | PB/OBŚ/06 wyd.1 z 31.08.2005 | HPLC-FLD |
|  | Benzo(b)fluoranten | A | PB/OBŚ/06 wyd.1 z 31.08.2005 | HPLC-FLD |
|  | Benzo(k)fluoranten | A | PB/OBŚ/06 wyd.1 z 31.08.2005 | HPLC-FLD |
|  | Benzo(ghi)perylen | A | PB/OBŚ/06 wyd.1 z 31.08.2005 | HPLC-FLD |
|  | Indeno(1,2,3-cd)piren | A | PB/OBŚ/06 wyd.1 z 31.08.2005 | HPLC-FLD |
|  | ∑WWA | A | PB/OBŚ/06 wyd.1 z 31.08.2005 | Z obliczeń |
|  | Cyjanki ogólne | A, P | PN-80/C-04603/01 | Spektrofotometryczna |
|  | Rtęć | A | PN-EN ISO 12846: 2012+Ap1:2016-07 | CVAAS |
|  | Glin | A | PN-EN ISO 12020: 2002 | ETAAS |
|  | α-HCH | A, E | PB/OBŚ/20 wyd.3 z 10.04.2012 | GC/ECD |
|  | β-HCH | A, E | PB/OBŚ/20 wyd.3 z 10.04.2012 | GC/ECD |
|  | γ-HCH | A, E | PB/OBŚ/20 wyd.3 z 10.04.2012 | GC/ECD |
|  | δ-HCH | A, E | PB/OBŚ/20 wyd.3 z 10.04.2012 | GC/ECD |
|  | HCB | A, E | PB/OBŚ/20 wyd.3 z 10.04.2012 | GC/ECD |
|  | Chloropiryfos | A, E | PB/OBŚ/20 wyd.3 z 10.04.2012 | GC/ECD |
|  | Bifentryna | A, E | PB/OBŚ/20 wyd.3 z 10.04.2012 | GC/ECD |
|  | Procymidon | A, E | PB/OBŚ/20 wyd.3 z 10.04.2012 | GC/ECD |
|  | Malation | A, E | PB/OBŚ/20 wyd.3 z 10.04.2012 | GC/ECD |
|  | Heptachlor | A, E | PB/OBŚ/20 wyd.3 z 10.04.2012 | GC/ECD |
|  | λ-cyhalotrin | A, E | PB/OBŚ/20 wyd.3 z 10.04.2012 | GC/ECD |
|  | cypermetryna | A, E | PB/OBŚ/20 wyd.3 z 10.04.2012 | GC/ECD |
|  | α-endosulfan | A, E | PB/OBŚ/20 wyd.3 z 10.04.2012 | GC/ECD |
|  | β-endosulfan | A, E | PB/OBŚ/20 wyd.3 z 10.04.2012 | GC/ECD |
|  | s-endosulfan | A, E | PB/OBŚ/20 wyd.3 z 10.04.2012 | GC/ECD |
|  | Deltametryna | A, E | PB/OBŚ/20 wyd.3 z 10.04.2012 | GC/ECD |
|  | Dieldryna | A, E | PB/OBŚ/20 wyd.3 z 10.04.2012 | GC/ECD |
|  | ∑ pestycydów | A, E | PB/OBŚ/20 wyd.3 z 10.04.2012 | Z obliczeń |
|  | Utlenialność | A | PN-EN ISO 8467: 2001 | Miareczkowa |
|  | Ogólny węgiel organiczny | A | PB/OBŚ/37 wyd.1 z 27.04.2015 | Spektrofotometryczna |
|  | Ogólny węgiel organiczny | A | PN-EN 1484:1999 | Konduktometryczna |
|  | Twardość ogólna | A | PN-ISO 6059: 1999 | Miareczkowa |
|  | Chlor wolny | A | PB/OBŚ/08 wyd. 4 z 14.03.2025 | Spektrofotometryczna |
|  | Chlor ogólny | A | PB/OBŚ/08 wyd. 4 z 14.03.2025 | Spektrofotometryczna |
|  | Chlor związany (chloraminy) | A | PB/OBŚ/08 wyd. 4 z 14.03.2025 | Z obliczeń |
|  | Wapń | A | PN-ISO 6058: 1999 | Miareczkowa |
|  | Magnez | A | PN-C-04554-4: 1999 załącznik A | Z obliczeń |
|  | Azotany | A, P | PN-82/C-04576.08 | Spektrofotometryczna |
|  | Azotyny | A | PN-EN 26777: 1999 | Spektrofotometryczna |
|  | Chlorki | A | PN-ISO 9297: 1994 | Miareczkowa |
|  | Kwas perfluorobutanowy (PFBA) | A | PN-EN 17982:2024-11 | LC-MS-MS |
|  | Kwas perfluoropentanowy (PFPA) | A | PN-EN 17982:2024-11 | LC-MS-MS |
|  | Kwas perfluoroheksanowy (PFHxA) | A | PN-EN 17982:2024-11 | LC-MS-MS |
|  | Kwas perfluoroheptanowy (PFHpA) | A | PN-EN 17982:2024-11 | LC-MS-MS |
|  | Kwas perfluorooktanowy (PFOA) | A | PN-EN 17982:2024-11 | LC-MS-MS |
|  | Kwas perfluorononanowy (PFNA) | A | PN-EN 17982:2024-11 | LC-MS-MS |
|  | Kwas perfluorodekanowy (PFDA) | A | PN-EN 17982:2024-11 | LC-MS-MS |
|  | Kwas perfluoroundekanowy (PFUnDA) | A | PN-EN 17982:2024-11 | LC-MS-MS |
|  | Kwas perfluorododekanowy (PFDoDA) | A | PN-EN 17982:2024-11 | LC-MS-MS |
|  | Kwas perfluorotridekanowy (PFTrDA) | A | PN-EN 17982:2024-11 | LC-MS-MS |
|  | Kwas perfluorobutanosulfonowy (PFBS) | A | PN-EN 17982:2024-11 | LC-MS-MS |
|  | Kwas perfluoropentanosulfonowy (PFPS) | A | PN-EN 17982:2024-11 | LC-MS-MS |
|  | Kwas perfluoroheksanosulfonowy (PFHxS) | A | PN-EN 17982:2024-11 | LC-MS-MS |
|  | Kwas perfluoroheptanosulfonowy (PFHpS) | A | PN-EN 17982:2024-11 | LC-MS-MS |
|  | Kwas perfluorooktanosulfonowy (PFOS) | A | PN-EN 17982:2024-11 | LC-MS-MS |
|  | Kwas perfluorononanosulfonowy (PFNS) | A | PN-EN 17982:2024-11 | LC-MS-MS |
|  | Kwas perfluorodekanosulfonowy (PFDS) | A | PN-EN 17982:2024-11 | LC-MS-MS |
|  | Kwas perfluoroundekanosulfonowy (PFUdS) | A | PN-EN 17982:2024-11 | LC-MS-MS |
|  | Kwas perfluorododekanosulfonowy (PFDoDS) | A | PN-EN 17982:2024-11 | LC-MS-MS |
|  | Kwas perfluorotridekanosulfonowy (PFTrDS) | A | PN-EN 17982:2024-11 | LC-MS-MS |
|  | Suma PFAS | A | PN-EN 17982:2024-11 | Z obliczeń |
|  | kwas monochlorooctowy | A | PB/OBŚ/39 wydanie 1 z dnia 01.10.2025 r. | LC-MS-MS |
|  | kwas dichlorooctowy | A | PB/OBŚ/39 wydanie 1 z dnia 01.10.2025 r. | LC-MS-MS |
|  | kwas trichlorooctowy | A | PB/OBŚ/39 wydanie 1 z dnia 01.10.2025 r. | LC-MS-MS |
|  | kwas monobromooctowy | A | PB/OBŚ/39 wydanie 1 z dnia 01.10.2025 r. | LC-MS-MS |
|  | kwas dibromooctowy | A | PB/OBŚ/39 wydanie 1 z dnia 01.10.2025 r. | LC-MS-MS |
|  | Suma kwasów halogenooctowych (HAA) | A | PB/OBŚ/39 wydanie 1 z dnia 01.10.2025 r. | Z obliczeń |
|  | Potencjał utleniająco-redukujący (redox) | A | PB/OBS/38 wyd. 2 z 09.07.2018 (pomiar elektrodą Ag/AgCl w 3,5M KCl) | Potencjometryczna |
|  | Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 220C | A | PN-EN ISO 6222: 2004 | Płytkowa (posiew wgłębny) |
|  | Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 360C | A | PN-EN ISO 6222: 2004 | Płytkowa (posiew wgłębny) |
|  | Bakterie grupy coli | A | PN-EN ISO 9308-1: 2014-12+A1: 2017-04 | Filtracja membranowa |
|  | Escherichia coli | A | PN-EN ISO 9308-1: 2014-12+A1: 2017-04 | Filtracja membranowa |
|  | Escherichia coli | A | PN-EN ISO 9308-3: 2002 | Metoda NPL |
|  | Enterokoki | A | PN-EN ISO 7899-2: 2004 | Filtracja membranowa |
|  | Przetrwalniki beztlenowców redukujących siarczyny (clostridia) | A | PN-EN 26461-2: 2001 | Filtracja membranowa |
|  | Gronkowce chorobotwórcze | A | Metodyka PZH ZHK: 2007 | Filtracja membranowa |
|  | Clostridium perfringens (łącznie ze sporami) | A | PN-EN ISO 14189: 2016-10 | Filtracja membranowa |
|  | Pseudomonas aeruginosa | A | PN-EN ISO 16266: 2009 | Filtracja membranowa |
|  | Salmonella sp. | A | PN-EN ISO 19250: 2013-07 | Filtracja membranowa |
|  | Legionella sp. | A | PN-EN ISO 11731:2017-08+Ap1:2019-12 Matrix A, procedura 5, podłoże A (BCYE), procedura 7, podłoże B lub C | Filtracja membranowa |
| A -; badanie akredytowane. Dział Laboratoryjny posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr certyfikatu AB 552. Zakres akredytacji dostępny w siedzibie laboratorium lub na stronie www.gov.pl/wsse-kielce. NA -; badanie nieakredytowane. E -; badanie w ramach zakresu elastycznego. Aktualna „Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego” jest dostępna na stronie www.gov.pl/wsse-kielce. Granice elastyczności obejmują: 1) Dodanie badanej cechy w ramach przedmiotu /grupy przedmiotów badań i techniki badawczej. 2) Zmianę zakresu pomiarowego metody badawczej 3) Stosowanie zaktualizowanych metod opisanych w procedurach opracowanych przez laboratorium. P -; normy wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez zastąpienia. Badania wykonane zgodnie z tymi normami spełniają wymagania przepisów prawnych i pozwalają na dokonanie oceny zgodności.. -; Zakres pomiarowy metod jest dostępny na stronie www.gov.pl/wsse-kielce. |

Laboratorium informuje:

- Laboratorium zapewnia poufność badań.

- Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za wpływ niewłaściwego pobrania i transportu próbki (w przypadku, gdy Klient sam pobiera próbkę).

- W przypadku przekroczenia parametrów mikrobiologicznych lub fizykochemicznych oznaczenie smaku nie będzie wykonane.

- W przypadku, gdy uzyskany przez laboratorium rezultat badania nie będzie zawierał się w zakresie pomiarowym akredytowanej metody (zakresie ważnych wyników), obejmującym wartości wskazane w normatywach jako wymaganie/specyfikacja, laboratorium w sprawozdaniu 
z badań przedstawi informację o uzyskanym rezultacie badania w formie: „< lub > y jednostka miary” (gdzie y-wartość mezurandu odpowiadająca dolnej/górnej granicy zakresu pomiarowego metody, 
U – rozszerzona niepewność pomiaru tej wartości). Przedstawiany rezultat będzie bezpośrednio powiązany z informacją: „(y±U) jednostka miary – dolna/górna granica zakresu pomiarowego metody.

- Jeśli Zleceniodawca wymaga stwierdzenia zgodności wyniku z wymaganiem, dla prezentowanych 
w Sprawozdaniu z badań informacji o uzyskanym rezultacie badań, zostanie ono wydane w ramach opinii i interpretacji.

- W „Sprawozdaniu z badań” dla każdego oznaczanego parametru podawana jest zawsze jego niepewność o ile ma ona zastosowanie dla danej metody badawczej.

- UWAGA: W przypadku, gdy wyniki badań wskazują na zagrożenie środowiska lub zdrowia i życia człowieka Laboratorium powiadomi o tym fakcie Zleceniodawcę oraz właściwą terytorialnie Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną.

- Laboratorium stosuje metody badawcze oparte na aktualnych normach międzynarodowych, krajowych lub wdrożonych własnych procedurach.

- Zleceniodawca ma prawo złożenia skargi/ reklamacji na wyniki badań, w formie pisemnej.  Skargi/ reklamacje rozpatrywane będą zgodnie
 z procedurą obowiązującą u Zleceniobiorcy.

- Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszego zlecenia (umowy) rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo sąd z siedzibą w Kielcach.

Oświadczenie zleceniodawcy:

- Klient oświadcza, że został zapoznany z warunkami świadczonych usług wg obowiązującego „CENNIKA” WSSE 
w Kielcach i je akceptuje.

- Klient oświadcza, że został poinformowany, iż w przypadku uzyskania wyników badań wskazujących na zagrożenie środowiska lub zdrowia i życia człowieka Laboratorium jest zobowiązane do przekazania informacji o stwierdzonych niezgodnościach właściwym organom, w tym właściwej terenowo Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej. Oświadczam, że przyjmuję powyższą informację do wiadomości 
i akceptuję działania Laboratorium związane z obowiązkiem zgłaszania wyników badań wskazujących na przekroczenia wymaganych parametrów.

- Zostałem/am zapoznany/a z warunkami świadczenia usługi oraz aktualnym wykazem metodyk badań stosowanych w Oddziale Badań Higieny Środowiska i akceptuję je.

- Koszty badania są mi znane i upoważniam zleceniobiorcę do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu.

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Kielcach, których Administratorem jest Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny / Dyrektor, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych („RODO”). Dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług i wystawienia faktury za usługę. W myśl w/w rozporządzenia - osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody 
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodne z prawem przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
W razie konieczności dane mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Administratorem przy realizacji powyższego celu oraz uprawnionym organom.

- Klient bierze pełną odpowiedzialność za etap pobierania i transportu próbek (w przypadku, gdy Klient sam pobiera próbkę i ją transportuje).

- Podane dane są zgodne z prawdą.

Zlecam usługę zgodnie z w/w ustaleniami.

……………………………………………………...

ZLECENIODAWCA czytelny podpis osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań finansowych oraz imienna pieczątka

(zobowiązanie do zapłaty za badanie)

ZLECENIOBIORCA:

Laboratorium posiada niezbędne środki materialne i personalne do wykonania badania oraz stosuje właściwe metody badawcze. Wykonano przegląd zlecenia i przyjęto do realizacji.

………………………………………………………………………….

(data, podpis)

Dodatkowe uzgodnienia z Klientem w trakcie realizacji zlecenia (jeżeli zasadne):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………