[image: image1.jpg]Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zurominie
4 www.gov.pliveb/psse-zuromin

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ZUROMINIE

® tel:236572217 ® sekretariat.psse.zuromin@sanepid.gov.pl e ul. Przemystowa 10, 09-300 Zuromin






Żuromin, dnia 14.01.2026 r.
HK.903.16.1.2026
  OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.
 z 2024 r., poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r., poz. 757) oraz § 21 i § 22 ust. 1 rozporządzenia  Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole z pobierania próbek wody Nr: HK.903.14.2.2026 dokonanego w dniu 12.01.2026 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań w/w próbki Sprawozdanie z badań wody Nr: HKL.9051-1-11/29/2026 z dnia 14.01.2026 r. (Sprawozdanie cząstkowe)
z wodociągu publicznego Sławęcin
- sieć- Sławęcin 20 – mieszkanie prywatne 

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie

stwierdza brak przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w Sławęcin
zarządzanego przez Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie 

Uzasadnienie

W dniu 14.01.2026 r. Laboratorium Badania Wody Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ciechanowie przekazało informację o przekroczeniach mikrobiologicznych stwierdzonych w 1 próbce wody pobranej dnia 12.01.2026 r. z wodociągu zbiorowego w Sławęcinie w następujących punktach zgodności:
- sieć- mieszkanie prywatne Sławęcin 20 - liczba enterokoków kałowych – 5 jtk/100 ml
Powyższe sprawozdanie cząstkowe Nr: HKL.9051-1-11/29/2026 zostało wydane przez Laboratorium Badania Wody Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ciechanowie w dniu 14.01.2026 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) dopuszczalna wartość wyżej wymienionego parametru wynosi:

- liczba enterokoków kałowych - 0 jtk/100ml

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie w dniu 14.01.2026 r. stwierdził brak przydatności do spożycia przez ludzi wody z wodociągu zbiorowego w Sławęcinie zaopatrującego miejscowości: Sławęcin, Stawiszyn Łaziska, Sadłowo Parcele, Sadłowo, Stawiszyn Zwalewo, Zgliczyn Pobodzy, Gołuszyn, Bielawy Gołuskie, Karniszyn Parcele, Myślin, Dąbrówki, Karniszyn, Trzaski, Małocin, Wieluń - Zalesie, Dźwierzno, Kocewo, Kobyla Łąka, Wilewo, Pozga, Adamowo, Stanisławowo, Władysławowo, Pełki.
W związku z powyższym:
1. Zakazuje korzystania z wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego Sławęcin.

2. Nakazuje Zakładowi Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie podjęcie działań naprawczych, mających na celu doprowadzenie bakteriologicznej jakości wody z wodociągu zbiorowego Sławęcin do wartości określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
3. Na okres realizacji zarządzenia określonego w punkcie 2 nakazuje zapewnić wszystkim użytkownikom w strefie objętej zakazem, wodę zdatną do spożycia z innego dobrego źródła, np. konfekcjonowaną.

4. Nakazuje poinformować osoby korzystające z wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu zbiorowego w Sławęcin o braku przydatności wody do picia.

5. Ponowne korzystanie z wody do spożycia przez ludzi z sieci z wodociągu Sławęcin może nastąpić wyłącznie na podstawie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żurominie. 


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie wydał ocenę o jakości wody z w/w
wodociągu celem powiadomienia Burmistrza Miasta i Gminy Bieżuń, konsumentów oraz Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, ul. Nowa 40, 06-500 Mława odpowiadający za jakość wody w/w wodociągu.

Otrzymują:

1. Zakład Usług Wodnych dla potrzeb Rolnictwa w Mławie, ul. Nowa 40, 06-500 Mława
2. Burmistrz Miasta i Gminy Bieżuń, ul. Warszawska 2, 09-320 Bieżuń 
3. a/a
Do wiadomości:

1. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żurominie, ul. Olszewska 7, 09-300 Żuromin

2. Referat Zarządzania Kryzysowego w Żurominie, Pl. Piłsudskiego 4, 09-300 Żuromin 
