## Podłoża Pakiet 19
KALKULACJA CENOWA Podłoża bakteriologiczne I. Pakiet 19 | [9 empty] | Załącznik nr 20 do SWZ - załącznik nr 2 do umowy
Lp. [a] | Opis przedmiotu zamówienia (wymagania / parametry jakościowe / parametry techniczne) [b] | JM [c] | CPV [d] | Ilość [e] | Cena jedn. netto [f] | VAT (%) [g] | Wartość netto [h] | Wartość brutto [i] | Wartość VAT [j] | Proponowany nr kat. [k] | Producent [l]
1 | Bulion tryptozowo-sojowy TSB - opak. 500 g termin ważności minimum 30 miesięcy od daty dostawy; wymagane jest oryginalne opakowanie producenta; każda dostarczona partia musi posiadać świadectwo kontroli jakości podłoża zawierające: - nazwę producenta, nazwę produktu, numer serii, datę ważności, - właściwości fizyczne pożywki, - właściwości mikrobiologiczne pożywki (wykaz szczepów wzorcowych użytych do testowania); skład w g/l: pepton z kazeiny 17,00; pepton sojowy 3,00; NaCl 5,00; wodorofosforan dipotasu 2,50; glukoza 2,50; | op | 24956000-0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Dodatek selektywny dla Salmonella - opak. 10 fiolek termin ważności minimum 10 miesięcy licząc od daty dostawy; wymagane jest oryginalne opakowanie producenta; wymagana postać suplementu: liofilizat; wymagana wydajność suplementu: 1 fiolka/500 ml podłoża; każda dostarczona partia musi posiadać świadectwokontroli jakości zawierające: - nazwę producenta, nazwę produktu, numer serii, datę ważności, - właściwości fizyczne, - właściwości mikrobiologiczne pożywki (wykaz szczepów wzorcowych użytych do testowania: kontrola dodatnia i ujemna), - datę wystawienia świadectwa; skład: cefsulodin 6,00 mg, nowobiocyna 2,50 mg; | op | 24956000-0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Dodatek selektywny do agaru CCDA - opak. 10 fiolek termin ważności minimum 10 miesięcy licząc od daty dostawy; wymagane jest oryginalne opakowanie producenta; wymagana postać suplementu: liofilizat; wymagana wydajność suplementu: 1 fiolka/500 ml podłoża; każda dostarczona partia musi posiadać świadectwokontroli jakości zawierające: - nazwę producenta, nazwę produktu, numer serii, datę ważności, - właściwości fizyczne, - właściwości mikrobiologiczne pożywki wraz z opisem morfologii kolonii wyrosłych na pożywce (kontrola zg. z PN-EN ISO 11133:2014-07 oraz PN-EN ISO 10272-2:2017-10), - datę wystawienia świadectwa; skład: cefoperazon 16,00 mg, amfoterycyna B 5,00 mg; | op. | 24956000-0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Dodatek selektywny do agaru Oxford - opak. 10 fiolek termin ważności minimum 10 miesięcy licząc od daty dostawy; wymagane jest oryginalne opakowanie producenta; wymagana postać suplementu: liofilizat; wymagana wydajność suplementu: 1 fiolka/500 ml podłoża; każda dostarczona partia musi posiadać świadectwokontroli jakości zawierające: - nazwę producenta, nazwę produktu, numer serii, datę ważności, - właściwości fizyczne, - właściwości mikrobiologiczne pożywki wraz z opisem morfologii kolonii wyrosłych na pożywce, - datę wystawienia świadectwa; skład/fiolka: cykloheksimid 200 mg; siarczan kolistyny 10 mg; akryflawina 2,50 mg; cefotetan 1,00 mg; fosfomycyna 5,00 mg;; | op | 24956000-0 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Dodatek selektywny do agaru TSC - opak. 10 fiolek termin ważności minimum 10 miesięcy licząc od daty dostawy; wymagane jest oryginalne opakowanie producenta; wymagana postać suplementu: liofilizat; wymagana wydajność suplementu: 1 fiolka/500 ml podłoża; każda dostarczona partia musi posiadać świadectwokontroli jakości zawierające: - właściwości fizyczne, - właściwości mikrobiologiczne pożywki wraz z opisem morfologii kolonii wyrosłych na pożywce (kontrola zg. z PN-EN ISO 11133:2014-07, PN-EN ISO 11133:2014-07/A1:2018-04 PN-EN ISO 14189:2016-10), - datę wystawienia świadectwa; skład/fiolka: D-cykloseryna 200 mg; | op | 24956000-0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Dodatek selektywny z chloramfenikolem - opak. 10 fiolek nr kat. SR0078E termin ważności minimum 10 miesięcy licząc od daty dostawy; wymagane jest oryginalne opakowanie producenta; wymagana postać suplementu: liofilizat; wymagana wydajność suplementu: 1 fiolka/500 ml podłoża; każda dostarczona partia musi posiadać świadectwokontroli jakości zawierające: - nazwę producenta, nazwę produktu, numer serii, datę ważności, - właściwości fizyczne, - właściwości mikrobiologiczne wraz z opisem morfologii kolonii wyrosłych na pożywce (kontrola zg. z PN-EN ISO 11133:2014-07), - datę wystawienia świadectwa; skład: chloramfenikol 50 mg; | op | 24956000-0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | E-testy: teikoplanina 256-0,016 µg/ml - opak. 10 testów termin ważności minimum 10 miesięcy od daty dostawy; system do ilościowego określania najmniejszego stężenia antybiotyku hamującego wzrost badanego drobnoustroju (MIC); każdy test powinien być zapakowany w oddzielną, hermetycznie zamkniętą saszetkę ze środkiem osuszającym, zapewniającym stabilność naniesionego na pasek antybiotyku; każda saszetka musi posiadać oznakowanie zawierające nazwę antybiotyku, jego zakres stężenia, datę ważności i numer serii; każda dostarczona partia musi posiadać świadectwo kontroli jakości; | op | 24496500-1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | E-testy: wankomycyna 256-0,016 µg/ml - opak. 10 testów termin ważności co minimum 10 miesięcy od daty dostawy; system do ilościowego określania najmniejszego stężenia antybiotyku hamującego wzrost badanego drobnoustroju (MIC); każdy test powinien być zapakowany w oddzielną, hermetycznie zamkniętą saszetkę ze środkiem osuszającym, zapewniającym stabilność naniesionego na pasek antybiotyku; każda saszetka musi posiadać oznakowanie zawierające nazwę antybiotyku, jego zakres stężenia, datę ważności i numer serii; każda dostarczona partia musi posiadać świadectwo kontroli jakości; | op | 24496500-1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Krążki czyste (bez antybiotyku) - opak. 1 x 50 krążków termin ważności minimum 20 miesięcy od daty dostawy; fiolka z krążkami powinna być zapakowana w hermetycznie zamknięte opakowanie z pochłaniaczem wilgoci; fiolka musi posiadać etykietę z nazwą produktu, datą ważności i numerem serii; każda dostarczona partia musi posiadać świadectwo kontroli jakości; | op | 24669200-3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Krążki diagnostyczne - optochina - opak. 1 x 50 krążków termin ważności minimum 10 miesięcy od daty dostawy; fiolka z krążkami powinna być zapakowana w hermetycznie zamknięte opakowanie z pochłaniaczem wilgoci; fiolka musi posiadać etykietę z nazwą antybiotyku, datą ważności i numerem serii; każda dostarczona partia musi posiadać świadectwo kontroli jakości; | op | 24669200-3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Krążki z antybiotykami - amikacyna stęż. 30 µg - opak. 1 x 50 krążków termin ważności minimum 20 miesięcy od daty dostawy; każda fiolka z krążkami powinna być zapakowana w oddzielne, hermetycznie zamknięte opakowanie typu "blister" z pochłaniaczem wilgoci; każda fiolka musi posiadać etykietę z nazwą antybiotyku, jego stężeniem, datą ważności i numerem serii; na każdym pojedynczym krążku z obu stron musi widnieć jego symbol i stężenie w ug; każda dostarczona partia musi posiadać świadectwo kontroli jakości, zawierające: - nazwę producenta, nazwę antybiotyku, stężenie, numer serii, datę ważności - kontrolę stężenia antybiotyku na krążku; wysycenie krążków antybiotykiem pomiędzy 90 - 125 % wartości deklarowanej; krążki powinny posiadać pozytywną opinię KORLD; wszystkie krążki antybiotykowe powinny pochodzić od jednego producenta; | op | 24669200-3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Krążki z antybiotykami - amoksycylina/kwas klawulanowy stęż. 20/10 µg - opak. 1 x 50 krążków termin ważności minimum 20 miesięcy od daty dostawy; każda fiolka z krążkami powinna być zapakowana w oddzielne, hermetycznie zamknięte opakowanie typu "blister" z pochłaniaczem wilgoci; każda fiolka musi posiadać etykietę z nazwą antybiotyku, jego stężeniem, datą ważności i numerem serii; na każdym pojedynczym krążku z obu stron musi widnieć jego symbol i stężenie w ug; każda dostarczona partia musi posiadać świadectwo kontroli jakości, zawierające: - nazwę producenta, nazwę antybiotyku, stężenie, numer serii, datę ważności - kontrolę stężenia antybiotyku na krążku; wysycenie krążków antybiotykiem pomiędzy 90 - 125 % wartości deklarowanej; krążki powinny posiadać pozytywną opinię KORLD; wszystkie krążki antybiotykowe powinny pochodzić od jednego producenta; | op | 24669200-3 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Krążki z antybiotykami - ampicylina stęż. 10 µg - opak. 1 x 50 krążków termin ważności minimum 20 miesięcy od daty dostawy; każda fiolka z krążkami powinna być zapakowana w oddzielne, hermetycznie zamknięte opakowanie typu "blister" z pochłaniaczem wilgoci; każda fiolka musi posiadać etykietę z nazwą antybiotyku, jego stężeniem, datą ważności i numerem serii; na każdym pojedynczym krążku z obu stron musi widnieć jego symbol i stężenie w ug; każda dostarczona partia musi posiadać świadectwo kontroli jakości, zawierające: - nazwę producenta, nazwę antybiotyku, stężenie, numer serii, datę ważności - kontrolę stężenia antybiotyku na krążku; wysycenie krążków antybiotykiem pomiędzy 90 - 125 % wartości deklarowanej; krążki powinny posiadać pozytywną opinię KORLD; wszystkie krążki antybiotykowe powinny pochodzić od jednego producenta; | op | 24669200-3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Krążki z antybiotykami - ampicylina stęż. 2 µg - opak. 1 x 50 krążków termin ważności minimum 20 miesięcy od daty dostawy; każda fiolka z krążkami powinna być zapakowana w oddzielne, hermetycznie zamknięte opakowanie typu "blister" z pochłaniaczem wilgoci; każda fiolka musi posiadać etykietę z nazwą antybiotyku, jego stężeniem, datą ważności i numerem serii; na każdym pojedynczym krążku z obu stron musi widnieć jego symbol i stężenie w ug; każda dostarczona partia musi posiadać świadectwo kontroli jakości, zawierające: - nazwę producenta, nazwę antybiotyku, stężenie, numer serii, datę ważności - kontrolę stężenia antybiotyku na krążku; wysycenie krążków antybiotykiem pomiędzy 90 - 125 % wartości deklarowanej; krążki powinny posiadać pozytywną opinię KORLD; wszystkie krążki antybiotykowe powinny pochodzić od jednego producenta; | op | 24669200-3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Krążki z antybiotykami - ampicylina/sulbaktam stęż. 10/10 µg - opak. 1 x 50 krążków termin ważności minimum 20 miesięcy od daty dostawy; każda fiolka z krążkami powinna być zapakowana w oddzielne, hermetycznie zamknięte opakowanie typu "blister" z pochłaniaczem wilgoci; każda fiolka musi posiadać etykietę z nazwą antybiotyku, jego stężeniem, datą ważności i numerem serii; na każdym pojedynczym krążku z obu stron musi widnieć jego symbol i stężenie w ug; każda dostarczona partia musi posiadać świadectwo kontroli jakości, zawierające: - nazwę producenta, nazwę antybiotyku, stężenie, numer serii, datę ważności - kontrolę stężenia antybiotyku na krążku; wysycenie krążków antybiotykiem pomiędzy 90 - 125 % wartości deklarowanej; krążki powinny posiadać pozytywną opinię KORLD; wszystkie krążki antybiotykowe powinny pochodzić od jednego producenta; | op | 24669200-3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Krążki z antybiotykami - cefadroksyl stęż. 30 µg - opak. 1 x 50 krążków termin ważności minimum 20 miesięcy od daty dostawy; każda fiolka z krążkami powinna być zapakowana w oddzielne, hermetycznie zamknięte opakowanie typu "blister" z pochłaniaczem wilgoci; każda fiolka musi posiadać etykietę z nazwą antybiotyku, jego stężeniem, datą ważności i numerem serii; na każdym pojedynczym krążku z obu stron musi widnieć jego symbol i stężenie w ug; każda dostarczona partia musi posiadać świadectwo kontroli jakości, zawierające: - nazwę producenta, nazwę antybiotyku, stężenie, numer serii, datę ważności - kontrolę stężenia antybiotyku na krążku; wysycenie krążków antybiotykiem pomiędzy 90 - 125 % wartości deklarowanej; krążki powinny posiadać pozytywną opinię KORLD; wszystkie krążki antybiotykowe powinny pochodzić od jednego producenta; | op | 24669200-3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Krążki z antybiotykami - cefaleksyna stęż. 30 µg - opak. 1 x 50 krążków termin ważności minimum 20 miesięcy od daty dostawy; każda fiolka z krążkami powinna być zapakowana w oddzielne, hermetycznie zamknięte opakowanie typu "blister" z pochłaniaczem wilgoci; każda fiolka musi posiadać etykietę z nazwą antybiotyku, jego stężeniem, datą ważności i numerem serii; na każdym pojedynczym krążku z obu stron musi widnieć jego symbol i stężenie w ug; każda dostarczona partia musi posiadać świadectwo kontroli jakości, zawierające: - nazwę producenta, nazwę antybiotyku, stężenie, numer serii, datę ważności - kontrolę stężenia antybiotyku na krążku; wysycenie krążków antybiotykiem pomiędzy 90 - 125 % wartości deklarowanej; krążki powinny posiadać pozytywną opinię KORLD; wszystkie krążki antybiotykowe powinny pochodzić od jednego producenta; | op | 24669200-3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | Krążki z antybiotykami - cefoksytyna stęż. 30 µg - opak. 1 x 50 krążków termin ważności minimum 20 miesięcy od daty dostawy; każda fiolka z krążkami powinna być zapakowana w oddzielne, hermetycznie zamknięte opakowanie typu "blister" z pochłaniaczem wilgoci; każda fiolka musi posiadać etykietę z nazwą antybiotyku, jego stężeniem, datą ważności i numerem serii; na każdym pojedynczym krążku z obu stron musi widnieć jego symbol i stężenie w ug; każda dostarczona partia musi posiadać świadectwo kontroli jakości, zawierające: - nazwę producenta, nazwę antybiotyku, stężenie, numer serii, datę ważności - kontrolę stężenia antybiotyku na krążku; wysycenie krążków antybiotykiem pomiędzy 90 - 125 % wartości deklarowanej; krążki powinny posiadać pozytywną opinię KORLD; wszystkie krążki antybiotykowe powinny pochodzić od jednego producenta; | op | 24669200-3 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Krążki z antybiotykami - cefotaksym stęż. 30 µg - opak. 1 x 50 krążków termin ważności minimum 10 miesięcy od daty dostawy; każda fiolka z krążkami powinna być zapakowana w oddzielne, hermetycznie zamknięte opakowanie typu "blister" z pochłaniaczem wilgoci; każda fiolka musi posiadać etykietę z nazwą antybiotyku, jego stężeniem, datą ważności i numerem serii; na każdym pojedynczym krążku z obu stron musi widnieć jego symbol i stężenie w ug; każda dostarczona partia musi posiadać świadectwo kontroli jakości, zawierające: - nazwę producenta, nazwę antybiotyku, stężenie, numer serii, datę ważności - kontrolę stężenia antybiotyku na krążku; wysycenie krążków antybiotykiem pomiędzy 90 - 125 % wartości deklarowanej; krążki powinny posiadać pozytywną opinię KORLD; wszystkie krążki antybiotykowe powinny pochodzić od jednego producenta; | op | 24669200-3 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
20 | Krążki z antybiotykami - cefpodoksym stęż. 10 µg - opak. 1 x 50 krążków termin ważności minimum 20 miesięcy od daty dostawy; każda fiolka z krążkami powinna być zapakowana w oddzielne, hermetycznie zamknięte opakowanie typu "blister" z pochłaniaczem wilgoci; każda fiolka musi posiadać etykietę z nazwą antybiotyku, jego stężeniem, datą ważności i numerem serii; na każdym pojedynczym krążku z obu stron musi widnieć jego symbol i stężenie w ug; każda dostarczona partia musi posiadać świadectwo kontroli jakości, zawierające: - nazwę producenta, nazwę antybiotyku, stężenie, numer serii, datę ważności - kontrolę stężenia antybiotyku na krążku; wysycenie krążków antybiotykiem pomiędzy 90 - 125 % wartości deklarowanej; krążki powinny posiadać pozytywną opinię KORLD; wszystkie krążki antybiotykowe powinny pochodzić od jednego producenta; | op | 24669200-3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
21 | Krążki z antybiotykami - ceftarolina stęż. 5 µg - opak. 1 x 50 krążków termin ważności minimum 10 miesięcy od daty dostawy; każda fiolka z krążkami powinna być zapakowana w oddzielne, hermetycznie zamknięte opakowanie typu "blister" z pochłaniaczem wilgoci; każda fiolka musi posiadać etykietę z nazwą antybiotyku, jego stężeniem, datą ważności i numerem serii; na każdym pojedynczym krążku z obu stron musi widnieć jego symbol i stężenie w ug; każda dostarczona partia musi posiadać świadectwo kontroli jakości, zawierające: - nazwę producenta, nazwę antybiotyku, stężenie, numer serii, datę ważności - kontrolę stężenia antybiotyku na krążku; wysycenie krążków antybiotykiem pomiędzy 90 - 125 % wartości deklarowanej; krążki powinny posiadać pozytywną opinię KORLD; wszystkie krążki antybiotykowe powinny pochodzić od jednego producenta; | op | 24669200-3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Krążki z antybiotykami - ceftazydym stęż. 10 µg - opak. 1 x 50 krążków termin ważności minimum 10 miesięcy od daty dostawy; każda fiolka z krążkami powinna być zapakowana w oddzielne, hermetycznie zamknięte opakowanie typu "blister" z pochłaniaczem wilgoci; każda fiolka musi posiadać etykietę z nazwą antybiotyku, jego stężeniem, datą ważności i numerem serii; na każdym pojedynczym krążku z obu stron musi widnieć jego symbol i stężenie w ug; każda dostarczona partia musi posiadać świadectwo kontroli jakości, zawierające: - nazwę producenta, nazwę antybiotyku, stężenie, numer serii, datę ważności - kontrolę stężenia antybiotyku na krążku; wysycenie krążków antybiotykiem pomiędzy 90 - 125 % wartości deklarowanej; krążki powinny posiadać pozytywną opinię KORLD; wszystkie krążki antybiotykowe powinny pochodzić od jednego producenta; | op | 24669200-3 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
23 | Krążki z antybiotykami - ceftazydym stęż. 30 µg - opak. 1 x 50 krążków termin ważności minimum 10 miesięcy od daty dostawy; każda fiolka z krążkami powinna być zapakowana w oddzielne, hermetycznie zamknięte opakowanie typu "blister" z pochłaniaczem wilgoci; każda fiolka musi posiadać etykietę z nazwą antybiotyku, jego stężeniem, datą ważności i numerem serii; na każdym pojedynczym krążku z obu stron musi widnieć jego symbol i stężenie w ug; każda dostarczona partia musi posiadać świadectwo kontroli jakości, zawierające: - nazwę producenta, nazwę antybiotyku, stężenie, numer serii, datę ważności - kontrolę stężenia antybiotyku na krążku; wysycenie krążków antybiotykiem pomiędzy 90 - 125 % wartości deklarowanej; krążki powinny posiadać pozytywną opinię KORLD; wszystkie krążki antybiotykowe powinny pochodzić od jednego producenta; | op | 24669200-3 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
24 | Krążki z antybiotykami - cefuroksym stęż. 30 µg - opak. 1 x 50 krążków termin ważności minimum 20 miesięcy od daty dostawy; każda fiolka z krążkami powinna być zapakowana w oddzielne, hermetycznie zamknięte opakowanie typu "blister" z pochłaniaczem wilgoci; każda fiolka musi posiadać etykietę z nazwą antybiotyku, jego stężeniem, datą ważności i numerem serii; na każdym pojedynczym krążku z obu stron musi widnieć jego symbol i stężenie w ug; każda dostarczona partia musi posiadać świadectwo kontroli jakości, zawierające: - nazwę producenta, nazwę antybiotyku, stężenie, numer serii, datę ważności - kontrolę stężenia antybiotyku na krążku; wysycenie krążków antybiotykiem pomiędzy 90 - 125 % wartości deklarowanej; krążki powinny posiadać pozytywną opinię KORLD; wszystkie krążki antybiotykowe powinny pochodzić od jednego producenta; | op | 24669200-3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
25 | Krążki z antybiotykami - ertapenem stęż. 10 µg - opak. 1 x 50 krążków termin ważności minimum 10 miesięcy od daty dostawy; każda fiolka z krążkami powinna być zapakowana w oddzielne, hermetycznie zamknięte opakowanie typu "blister" z pochłaniaczem wilgoci; każda fiolka musi posiadać etykietę z nazwą antybiotyku, jego stężeniem, datą ważności i numerem serii; na każdym pojedynczym krążku z obu stron musi widnieć jego symbol i stężenie w ug; każda dostarczona partia musi posiadać świadectwo kontroli jakości, zawierające: - nazwę producenta, nazwę antybiotyku, stężenie, numer serii, datę ważności - kontrolę stężenia antybiotyku na krążku; wysycenie krążków antybiotykiem pomiędzy 90 - 125 % wartości deklarowanej; krążki powinny posiadać pozytywną opinię KORLD; wszystkie krążki antybiotykowe powinny pochodzić od jednego producenta; | op | 24669200-3 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
26 | Krążki z antybiotykami - erytromycyna stęż. 15 µg - opak. 1 x 50 krążków termin ważności minimum 20 miesięcy od daty dostawy; każda fiolka z krążkami powinna być zapakowana w oddzielne, hermetycznie zamknięte opakowanie typu "blister" z pochłaniaczem wilgoci; każda fiolka musi posiadać etykietę z nazwą antybiotyku, jego stężeniem, datą ważności i numerem serii; na każdym pojedynczym krążku z obu stron musi widnieć jego symbol i stężenie w ug; każda dostarczona partia musi posiadać świadectwo kontroli jakości, zawierające: - nazwę producenta, nazwę antybiotyku, stężenie, numer serii, datę ważności - kontrolę stężenia antybiotyku na krążku; wysycenie krążków antybiotykiem pomiędzy 90 - 125 % wartości deklarowanej; krążki powinny posiadać pozytywną opinię KORLD; wszystkie krążki antybiotykowe powinny pochodzić od jednego producenta; | op | 24669200-3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Krążki z antybiotykami - fosfomycyna stęż. 200 µg - opak. 1 x 50 krążków termin ważności minimum 20 miesięcy od daty dostawy; każda fiolka z krążkami powinna być zapakowana w oddzielne, hermetycznie zamknięte opakowanie typu "blister" z pochłaniaczem wilgoci; każda fiolka musi posiadać etykietę z nazwą antybiotyku, jego stężeniem, datą ważności i numerem serii; na każdym pojedynczym krążku z obu stron musi widnieć jego symbol i stężenie w ug; każda dostarczona partia musi posiadać świadectwo kontroli jakości, zawierające: - nazwę producenta, nazwę antybiotyku, stężenie, numer serii, datę ważności - kontrolę stężenia antybiotyku na krążku; wysycenie krążków antybiotykiem pomiędzy 90 - 125 % wartości deklarowanej; krążki powinny posiadać pozytywną opinię KORLD; wszystkie krążki antybiotykowe powinny pochodzić od jednego producenta; | op | 24956000-0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
28 | Krążki z antybiotykami - gentamycyna stęż. 30 µg - opak. 1 x 50 krążków termin ważności minimum 20 miesięcy od daty dostawy; każda fiolka z krążkami powinna być zapakowana w oddzielne, hermetycznie zamknięte opakowanie typu "blister" z pochłaniaczem wilgoci; każda fiolka musi posiadać etykietę z nazwą antybiotyku, jego stężeniem, datą ważności i numerem serii; na każdym pojedynczym krążku z obu stron musi widnieć jego symbol i stężenie w ug; każda dostarczona partia musi posiadać świadectwo kontroli jakości, zawierające: - nazwę producenta, nazwę antybiotyku, stężenie, numer serii, datę ważności - kontrolę stężenia antybiotyku na krążku; wysycenie krążków antybiotykiem pomiędzy 90 - 125 % wartości deklarowanej; krążki powinny posiadać pozytywną opinię KORLD; wszystkie krążki antybiotykowe powinny pochodzić od jednego producenta; | op | 24669200-3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
29 | Krążki z antybiotykami - imipenem stęż. 10 µg - opak. 1 x 50 krążków termin ważności minimum 10 miesięcy od daty dostawy; każda fiolka z krążkami powinna być zapakowana w oddzielne, hermetycznie zamknięte opakowanie typu "blister" z pochłaniaczem wilgoci; każda fiolka musi posiadać etykietę z nazwą antybiotyku, jego stężeniem, datą ważności i numerem serii; na każdym pojedynczym krążku z obu stron musi widnieć jego symbol i stężenie w ug; każda dostarczona partia musi posiadać świadectwo kontroli jakości, zawierające: - nazwę producenta, nazwę antybiotyku, stężenie, numer serii, datę ważności - kontrolę stężenia antybiotyku na krążku; wysycenie krążków antybiotykiem pomiędzy 90 - 125 % wartości deklarowanej; krążki powinny posiadać pozytywną opinię KORLD; wszystkie krążki antybiotykowe powinny pochodzić od jednego producenta; | op | 24669200-3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
30 | Krążki z antybiotykami - klindamycyna stęż. 2 µg - opak. 1 x 50 krążków termin ważności minimum 20 miesięcy od daty dostawy; każda fiolka z krążkami powinna być zapakowana w oddzielne, hermetycznie zamknięte opakowanie typu "blister" z pochłaniaczem wilgoci; każda fiolka musi posiadać etykietę z nazwą antybiotyku, jego stężeniem, datą ważności i numerem serii; na każdym pojedynczym krążku z obu stron musi widnieć jego symbol i stężenie w ug; każda dostarczona partia musi posiadać świadectwo kontroli jakości, zawierające: - nazwę producenta, nazwę antybiotyku, stężenie, numer serii, datę ważności - kontrolę stężenia antybiotyku na krążku; wysycenie krążków antybiotykiem pomiędzy 90 - 125 % wartości deklarowanej; krążki powinny posiadać pozytywną opinię KORLD; wszystkie krążki antybiotykowe powinny pochodzić od jednego producenta; | op | 24959000-1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
31 | Krążki z antybiotykami - linezolid stęż. 10 µg - opak. 1 x 50 krążków termin ważności minimum 20 miesięcy od daty dostawy; każda fiolka z krążkami powinna być zapakowana w oddzielne, hermetycznie zamknięte opakowanie typu "blister" z pochłaniaczem wilgoci; każda fiolka musi posiadać etykietę z nazwą antybiotyku, jego stężeniem, datą ważności i numerem serii; na każdym pojedynczym krążku z obu stron musi widnieć jego symbol i stężenie w ug; każda dostarczona partia musi posiadać świadectwo kontroli jakości, zawierające: - nazwę producenta, nazwę antybiotyku, stężenie, numer serii, datę ważności - kontrolę stężenia antybiotyku na krążku; wysycenie krążków antybiotykiem pomiędzy 90 - 125 % wartości deklarowanej; krążki powinny posiadać pozytywną opinię KORLD; wszystkie krążki antybiotykowe powinny pochodzić od jednego producenta; | op | 24669200-3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Krążki z antybiotykami - meropenem stęż. 10 µg - opak. 1 x 50 krążków termin ważności minimum 10 miesięcy od daty dostawy; każda fiolka z krążkami powinna być zapakowana w oddzielne, hermetycznie zamknięte opakowanie typu "blister" z pochłaniaczem wilgoci; każda fiolka musi posiadać etykietę z nazwą antybiotyku, jego stężeniem, datą ważności i numerem serii; na każdym pojedynczym krążku z obu stron musi widnieć jego symbol i stężenie w ug; każda dostarczona partia musi posiadać świadectwo kontroli jakości, zawierające: - nazwę producenta, nazwę antybiotyku, stężenie, numer serii, datę ważności - kontrolę stężenia antybiotyku na krążku; wysycenie krążków antybiotykiem pomiędzy 90 - 125 % wartości deklarowanej; krążki powinny posiadać pozytywną opinię KORLD; wszystkie krążki antybiotykowe powinny pochodzić od jednego producenta; | op | 24669200-3 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Krążki z antybiotykami - mupirocyna stęż. 200 µg - opak. 1 x 50 krążków termin ważności minimum 20 miesięcy od daty dostawy; każda fiolka z krążkami powinna być zapakowana w oddzielne, hermetycznie zamknięte opakowanie typu "blister" z pochłaniaczem wilgoci; każda fiolka musi posiadać etykietę z nazwą antybiotyku, jego stężeniem, datą ważności i numerem serii; na każdym pojedynczym krążku z obu stron musi widnieć jego symbol i stężenie w ug; każda dostarczona partia musi posiadać świadectwo kontroli jakości, zawierające: - nazwę producenta, nazwę antybiotyku, stężenie, numer serii, datę ważności - kontrolę stężenia antybiotyku na krążku; wysycenie krążków antybiotykiem pomiędzy 90 - 125 % wartości deklarowanej; krążki powinny posiadać pozytywną opinię KORLD; wszystkie krążki antybiotykowe powinny pochodzić od jednego producenta; | op | 24669200-3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
34 | Krążki z antybiotykami - nitrofurantoina stęż. 100 µg - opak. 1 x 50 krążków termin ważności minimum 20 miesięcy od daty dostawy; każda fiolka z krążkami powinna być zapakowana w oddzielne, hermetycznie zamknięte opakowanie typu "blister" z pochłaniaczem wilgoci; każda fiolka musi posiadać etykietę z nazwą antybiotyku, jego stężeniem, datą ważności i numerem serii; na każdym pojedynczym krążku z obu stron musi widnieć jego symbol i stężenie w ug; każda dostarczona partia musi posiadać świadectwo kontroli jakości, zawierające: - nazwę producenta, nazwę antybiotyku, stężenie, numer serii, datę ważności - kontrolę stężenia antybiotyku na krążku; wysycenie krążków antybiotykiem pomiędzy 90 - 125 % wartości deklarowanej; krążki powinny posiadać pozytywną opinię KORLD; wszystkie krążki antybiotykowe powinny pochodzić od jednego producenta; | op | 24669200-3 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
35 | Krążki z antybiotykami - norfloksacyna stęż. 10 µg - opak. 1 x 50 krążków termin ważności minimum 20 miesięcy od daty dostawy; każda fiolka z krążkami powinna być zapakowana w oddzielne, hermetycznie zamknięte opakowanie typu "blister" z pochłaniaczem wilgoci; każda fiolka musi posiadać etykietę z nazwą antybiotyku, jego stężeniem, datą ważności i numerem serii; na każdym pojedynczym krążku z obu stron musi widnieć jego symbol i stężenie w ug; każda dostarczona partia musi posiadać świadectwo kontroli jakości, zawierające: - nazwę producenta, nazwę antybiotyku, stężenie, numer serii, datę ważności - kontrolę stężenia antybiotyku na krążku; wysycenie krążków antybiotykiem pomiędzy 90 - 125 % wartości deklarowanej; krążki powinny posiadać pozytywną opinię KORLD; wszystkie krążki antybiotykowe powinny pochodzić od jednego producenta; | op | 24669200-3 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
36 | Krążki z antybiotykami - nowobiocyna stęż. 5 ug - opak. 1 x 50 krążków termin ważności minimum 20 miesięcy od daty dostawy; każda fiolka z krążkami powinna być zapakowana w oddzielne, hermetycznie zamknięte opakowanie typu "blister" z pochłaniaczem wilgoci; każda fiolka musi posiadać etykietę z nazwą antybiotyku, jego stężeniem, datą ważności i numerem serii; na każdym pojedynczym krążku z obu stron musi widnieć jego symbol i stężenie w ug; każda dostarczona partia musi posiadać świadectwo kontroli jakości, zawierające: - nazwę producenta, nazwę antybiotyku, stężenie, numer serii, datę ważności - kontrolę stężenia antybiotyku na krążku; wysycenie krążków antybiotykiem pomiędzy 90 - 125 % wartości deklarowanej; krążki powinny posiadać pozytywną opinię KORLD; wszystkie krążki antybiotykowe powinny pochodzić od jednego producenta; | op | 24669200-3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
37 | Krążki z antybiotykami - penicylina G benzylowa stęż. 1 UI - opak. 1 x 50 krążków termin ważności minimum 20 miesięcy od daty dostawy; każda fiolka z krążkami powinna być zapakowana w oddzielne, hermetycznie zamknięte opakowanie typu "blister" z pochłaniaczem wilgoci; każda fiolka musi posiadać etykietę z nazwą antybiotyku, jego stężeniem, datą ważności i numerem serii; na każdym pojedynczym krążku z obu stron musi widnieć jego symbol i stężenie w ug; każda dostarczona partia musi posiadać świadectwo kontroli jakości, zawierające: - nazwę producenta, nazwę antybiotyku, stężenie, numer serii, datę ważności - kontrolę stężenia antybiotyku na krążku; wysycenie krążków antybiotykiem pomiędzy 90 - 125 % wartości deklarowanej; krążki powinny posiadać pozytywną opinię KORLD; wszystkie krążki antybiotykowe powinny pochodzić od jednego producenta; | op | 24669200-3 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
38 | Krążki z antybiotykami - piperacylina/tazobaktam stęż. 30/6 µg - opak. 1 x 50 krążków termin ważności minimum 20 miesięcy od daty dostawy; każda fiolka z krążkami powinna być zapakowana w oddzielne, hermetycznie zamknięte opakowanie typu "blister" z pochłaniaczem wilgoci; każda fiolka musi posiadać etykietę z nazwą antybiotyku, jego stężeniem, datą ważności i numerem serii; na każdym pojedynczym krążku z obu stron musi widnieć jego symbol i stężenie w ug; każda dostarczona partia musi posiadać świadectwo kontroli jakości, zawierające: - nazwę producenta, nazwę antybiotyku, stężenie, numer serii, datę ważności - kontrolę stężenia antybiotyku na krążku; wysycenie krążków antybiotykiem pomiędzy 90 - 125 % wartości deklarowanej; krążki powinny posiadać pozytywną opinię KORLD; wszystkie krążki antybiotykowe powinny pochodzić od jednego producenta; | op | 24669200-3 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
39 | Krążki z antybiotykami - temocylina stęż. 30 µg - opak. 1 x 50 krążków termin ważności minimum 10 miesięcy od daty dostawy; każda fiolka z krążkami powinna być zapakowana w oddzielne, hermetycznie zamknięte opakowanie typu "blister" z pochłaniaczem wilgoci; każda fiolka musi posiadać etykietę z nazwą antybiotyku, jego stężeniem, datą ważności i numerem serii; na każdym pojedynczym krążku z obu stron musi widnieć jego symbol i stężenie w ug; każda dostarczona partia musi posiadać świadectwo kontroli jakości, zawierające: - nazwę producenta, nazwę antybiotyku, stężenie, numer serii, datę ważności - kontrolę stężenia antybiotyku na krążku; wysycenie krążków antybiotykiem pomiędzy 90 - 125 % wartości deklarowanej; krążki powinny posiadać pozytywną opinię KORLD; wszystkie krążki antybiotykowe powinny pochodzić od jednego producenta; | op | 24669200-3 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
40 | Krążki z antybiotykami - tetracyklina stęż 30 µg - opak. 1 x 50 krążków termin ważności minimum 20 miesięcy od daty dostawy; każda fiolka z krążkami powinna być zapakowana w oddzielne, hermetycznie zamknięte opakowanie typu "blister" z pochłaniaczem wilgoci; każda fiolka musi posiadać etykietę z nazwą antybiotyku, jego stężeniem, datą ważności i numerem serii; na każdym pojedynczym krążku z obu stron musi widnieć jego symbol i stężenie w ug; każda dostarczona partia musi posiadać świadectwo kontroli jakości, zawierające: - nazwę producenta, nazwę antybiotyku, stężenie, numer serii, datę ważności - kontrolę stężenia antybiotyku na krążku; wysycenie krążków antybiotykiem pomiędzy 90 - 125 % wartości deklarowanej; krążki powinny posiadać pozytywną opinię KORLD; wszystkie krążki antybiotykowe powinny pochodzić od jednego producenta; | op | 24669200-3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
41 | Plazma królicza liofilizowana - opak. 6 fiolek nr kat. R21060 certyfikat jakości,data ważności mnimum rok od daty dostawy;termin ważności minimum 10 miesięcy licząc od daty dostawy; wymagane jest oryginalne opakowanie producenta; wymagana temperatura przechowywania liofilizowanego produktu: 2-8 st. C; powinna istnieć możliwość przechowywania uwodnionej plazmy przez 5 dni w temperaturze 2-8 st. C oraz przez 1 miesiąc w temperaturze -20 st. C; każda dostarczona partia musi posiadać świadectwo kontroli jakości zawierające m. in. właściwości mikrobiologiczne (kontrola zg. z PN-EN ISO 11133:2014-07/A2:2020-10, PN-EN ISO 6888-1:2022-03) | szt | 24956000-0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
42 | Płytki odciskowe z neutralizatorami - opak. 10 płytek nr kat. PO5024C termin ważności: min. 6 tygodni licząc od daty dostawy; wymagana śr. płytek 55 mm, wymagane jest oryginalne opakowanie producenta; wymagana temperatura przechowywania płytek: 2-25 st. C; nadruk na płytce powinien być czytelny i zawierać nazwę pożywki, numer serii, datę ważności i godzinę rozlania; płytka powinna zawierać żebra wentylacyjne; każda dostarczona partia musi posiadać świadectwo kontroli jakości podłoża zawierające: - nazwę producenta, nazwę produktu, numer serii, datę ważności, - skład pożywki, - ogólną charakterystykę pożywki (pH, kolor, opakowanie, sterylność), - charakterystykę mikrobiologiczną (wykaz szczepów wzorcowych użytych do testowania, ilościowe oznaczenie żyzności i selektywności wraz z opisem morfologii kolonii wyrosłych na pożywce); skład w g/l: pepton kazeinowy 15,00; pepton sojowy 5,00; chlorek sodu 5,00; lecytyna sodowa 0,7; polisorbit 80 5,00; L-histydyna 1,0; agar 18,00-20,00;; | op | 24956000-0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0
43 | Podłoże agarowe Brilliance Salmonella - opak. 500 g termin ważności minimum 30 miesięcy od daty dostawy; wymagane jest oryginalne opakowanie producenta; każda dostarczona partia musi posiadać świadectwo kontroli jakości podłoża zawierające: - nazwę producenta, nazwę produktu, numer serii, datę ważności, - właściwości fizyczne pożywki, - właściwości mikrobiologiczne pożywki (wykaz szczepów wzorcowych użytych do testowania: kontrola ujemna i dodatnia), - datę wystawienia świadectwa; skład w g/l: Salmonella mieszanina inhibitorów 14,00; substraty chromogenne 25,00; agar 15,00-18,00; | op | 24956000-0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
44 | Podłoże agarowe Pseudomonas CN - opak. 500 g termin ważności minimum 30 miesięcy licząc od daty dostawy; wymagane jest oryginalne opakowanie producenta; każda dostarczona partia musi posiadać świadectwo kontroli jakości zawierające: - nazwę producenta, nazwę produktu, numer serii, datę ważności, -właściwości fizyczne pożywki, - właściwości mikrobiologiczne pożywki wraz z opisem morfologii kolonii wyrosłych na pożywce (kontrola zg. z PN-EN ISO 11133:2014-07), - datę wystawienia świadectwa; skład w g/l: pepton żelatynowy 16,00; enzymatyczny hydrolizat kazeiny 10,00; siarczan potasu 10,00; chlorek magnezu 1,4; agar 9,00-13,00; | szt | 24956000-0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
45 | Podłoże Chapmana - opak. 500 g termin ważności minimum 30 miesiące od daty dostawy; wymagane jest oryginalne opakowanie producenta; każda dostarczona partia musi posiadać świadectwo kontroli jakości podłoża zawierające: - nazwę producenta, nazwę produktu, numer serii, datę ważności, - właściwości fizyczne pożywki, - właściwości mikrobiologiczne pożywki (wykaz szczepów wzorcowych użytych do testowania: kontrola ujemna i dodatnia); skład w g/l: wyciąg mięsny 1,00; pepton 10,00; mannitol 10,00; NaCl 75,00; czerwień fenolowa 0,025; agar12,00-18,00; | op | 24956000-0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
46 | Podłoże gotowe BCYE bez cysteiny - pakowane po 10 szt termin ważności minimum 16 tygodni od daty dostawy; wymagana średnica płytek 90 mm; wymagane jest oryginalne opakowanie producenta; nadruk na płytce powinien być czytelny i zawierać nazwę pożywki, numer serii i datę ważności; każda dostarczona partia musi posiadać świadectwo kontroli jakości podłoża zawierające: - nazwę producenta, nazwę produktu, numer serii, datę ważności, - ogólną charakterystykę pożywki: pH, kolor, opakowanie, sterylność, - właściwości mikrobiologiczne pożywki wraz z opisem morfologii kolonii wyrosłych na pożywce (kontrola zg. z PN-EN ISO 11731:2017-08, PN-EN ISO 11731:2017-08/Ap1:2019-12); skład w g/l: węgiel aktywny 2,00; ekstrakt drożdżowy 10,00; bufor ACES/wodorotlenek potasu 10,00; pirofosforan żelaza 0,25; alfa-ketoglutaran 1,00; agar 12,00 - 13,00; | op | 24956000-0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
47 | Podłoże gotowe BCYE z cysteiną - pakowane po 10 szt termin ważności minimum 16 tygodni od daty dostawy; wymagana średnica płytek 90 mm; wymagane jest oryginalne opakowanie producenta; nadruk na płytce powinien być czytelny i zawierać nazwę pożywki, numer serii i datę ważności; każda dostarczona partia musi posiadać świadectwo kontroli jakości podłoża zawierające: - nazwę producenta, nazwę produktu, numer serii, datę ważności, - ogólną charakterystykę pożywki: pH, kolor, opakowanie, sterylność, - właściwości mikrobiologiczne pożywki wraz z opisem morfologii kolonii wyrosłych na pożywce (kontrola zg. z PN-EN ISO 11133:2014-07, PN-EN ISO 11731:2017-08, PN-EN ISO 1731:2017-08/Ap1:2019-12); skład w g/l: węgiel aktywny 2,00; ekstrakt drożdżowy 10,00; bufor ACES/wodorotlenek potasu 10,00; pirofosforan żelaza 0,25; alfa-ketoglutaran 1,00; L-cysteina 0,40; agar 12,00 - 13,00; | op | 24956000-0 | 35 |  |  | 0 | 0 | 0
48 | Podłoże gotowe GVPC - pakowane po 10 szt termin ważności minimum 8 tygodni od daty dostawy; wymagana średnica płytek 90 mm; wymagane jest oryginalne opakowanie producenta; nadruk na płytce powinien być czytelny i zawierać nazwę pożywki, numer serii i datę ważności; każda dostarczona partia musi posiadać świadectwo kontroli jakości podłoża zawierające: - nazwę producenta, nazwę produktu, numer serii, datę ważności, - ogólną charakterystykę pożywki: pH, kolor, opakowanie, sterylność, - właściwości mikrobiologiczne pożywki wraz z opisem morfologii kolonii wyrosłych na pożywce (kontrola pożywki zg. z PN-EN ISO 11133:2014-07, PN-EN ISO 11133:2014-07/A1:2018-04, PN-EN ISO 11731:2017-08, PN-EN ISO 11731:2017-08/Ap1:2019-12); skład w g/l: węgiel aktywny 2,00; ekstrakt drożdżowy 10,00; bufor ACES/wodorotlenek potasu 10,00; pirofosforan żelaza 0,25; alfa-ketoglutaran 1,00; L-cysteina 0,40; glicyna (wolna od amoniaku) 3,00; polimyksyna B 80 000 IU; wankomycyna 0,001; cykloheksamid 0,08; agar 12,00 - 13,00; | op | 24956000-0 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
49 | Podłoże Levina - opak. 500 g termin ważności minimum 30 miesiące od daty dostawy; wymagane jest oryginalne opakowanie producenta; każda dostarczona partia musi posiadać świadectwo kontroli jakości podłoża zawierające: - nazwę producenta, nazwę produktu, numer serii, datę ważności, - właściwości fizyczne pożywki, - właściwości mikrobiologiczne pożywki (wykaz szczepów wzorcowych użytych do testowania: kontrola ujemna i dodatnia); skład w g/l: pepton 10,00; laktoza 10,00; wodorofosforan dipotasowy 2,00; eozyna Y 0,4; błękit metylenowy 0,06; agar 12,00-16,00; | szt | 24956000-0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
50 | Podłoże Mac Conkeya z fioletem krystalicznym - opak. 500 g termin ważności minimum 30 miesiące od daty dostawy; wymagane jest oryginalne opakowanie producenta; każda dostarczona partia musi posiadać świadectwo kontroli jakości podłoża zawierające: - nazwę producenta, nazwę produktu, numer serii, datę ważności, - właściwości fizyczne pożywki, - właściwości mikrobiologiczne pożywki (wykaz szczepów wzorcowych użytych do testowania: kontrola ujemna i dodatnia), - datę wystawienia świadectwa; skład w g/l: peptony 20,00; NaCl 5,00; laktoza 10,00; sole żółci 1,50; czerwień obojętna 0,03-0,05; fiolet krystaliczny 0,001; agar 12,00-15,00; | op | 24956000-0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
51 | Podłoże Salmonella-Shigella - opak. 500 g termin ważności minimum 30 miesięcy od daty dostawy; wymagane jest oryginalne opakowanie producenta; każda dostarczona partia musi posiadać świadectwo kontroli jakości podłoża zawierające: - nazwę producenta, nazwę produktu, numer serii, datę ważności, - właściwości fizyczne pożywki, - właściwości mikrobiologiczne pożywki (wykaz szczepów wzorcowych użytych do testowania: kontrola ujemna i dodatnia), - datę wystawienia świadectwa; skład w g/l: peptony 10,00; laktoza 10,00; żółć wołowa lub sole żółci 8,50;cytrynian sodu 8,50-10,00; tiosiarczan sodu 8,50; cytrynian żelaza 1,00; zieleń brylantowa 0,0003-0,00033; czerwień obojętna 0,025; agar 12,00-15,00; | szt | 24956000-0 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
52 | Podłoże Wilson-Blair siarczynowo bizmutowe - opak. 500 g termin ważności minimum 10 miesięcy od daty dostawy; wymagane jest oryginalne opakowanie producenta; każda dostarczona partia musi posiadać świadectwo kontroli jakości podłoża zawierające: - nazwę producenta, nazwę produktu, numer serii, datę ważności, - właściwości fizyczne pożywki, - wykaz szczepów wzorcowych użytych do testowania: kontrola ujemna i dodatnia, - datę wystawienia świadectwa; skład w g/l: pepton mięsny 5,00 - 10,00; ekstrakt mięsny 5,00; glukoza 5,00; siarczan żelaza 0,30; fosforan disodu 4,00; zieleń brylantowa 0,016 - 0,025; siarczyn bizmutu 8,00; agar 12,00-20,00; | szt | 24956000-0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
53 | Test do wykrywania aktywności PYRazy - opak. 60 testów wymagane jest oryginalne opakowanie producenta; termin ważności minimum 10 miesięcy od daty dostawy; każda dostarczona partia musi posiadać świadectwo kontroli jakości; zestaw powinien zawierać co najmniej: 10 kart z 6 polami testowymi, każda karta impregnowana 7 AMC, 1 butelka roztworu indykatora (7 ml kwasu HCl i 0,5 % w/v aldehydu dwumetylaminocinnam), 1 butelka buforu (7 ml buforu PBS); | op | 24496500-2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
54 | Test lateksowy do wykrywania paciorkowców grupy A, B, C, D, F i G - opak. 50 oznaczeń wymagane jest oryginalne opakowanie producenta; termin ważności minimum 6 miesięcy licząc od daty dostawy; każda dostarczona partia musi posiadać świadectwo kontroli jakości; wymagania: lateks barwiony na niebiesko, jednorazowe karty reakcji w kolorze białym; test powinien zawierać kontrolę pozytywną i enzym do ekstrakcji (liofilizat); | op | 24496500-2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
55 | Test lateksowy suchy do wykrywania Staphylococcus aureus - opak. 120 oznaczeń termin ważności minimum 10 miesięcy licząc od daty dostawy; wymagane jest oryginalne opakowanie producenta; każda dostarczona partia musi posiadać świadectwo kontroli jakości; wymagania: suchy lateks barwiony na niebiesko, jednorazowe karty reakcji w kolorze białym, każda z trzema polami testowymi i trzema polami kontrolnymi; test powinien zawierać 4 torebki, każda po 10 kart reakcji; | op | 24496500-2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
56 | Zbuforowana woda peptonowa - opak. 500 g termin ważności minimum 30 miesięcy od daty dostawy; wymagane jest oryginalne opakowanie producenta;każda dostarczona partia musi posiadać świadectwo kontroli jakości podłoża zawierające: - nazwę producenta, nazwę produktu, numer serii, datę ważności, -właściwości fizyczne pożywki, - właściwości mikrobiologiczne pożywki (kontrola pożywki zg. z PN-EN ISO 11133:2014-07, PN-EN ISO 6579-1:2017-04 oraz PN-EN ISO 21528-1:2017-08), - datę wystawienia świadectwa; skład w g/l: pepton kazeinowy 10,00; chlorek sodu 5,00; wodorofosforan disodu uwod. 9,00 (bezw. 3,50); dwuwodorofosforan potasu 1,50; | szt | 24956000-0 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
57 | Zestaw do hodowli organizmów wymagających do wzrostu CO2 - opak. 20 saszetek termin ważności co najmniej 12 miesięcy od dnia dostawy; zestaw do hodowli organizmów wymagających do wzrostu CO2 w woreczkach; do każdej serii musi być dołączone świadectwo kontroli jakości; | op | 24800000-2 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
58 | Zestaw do wytwarzania atmosfery mikroaerofilnej - opak. 20 saszetek termin ważności co najmniej 12 miesięcy od dnia dostawy; zestaw do wytwarzania atmosfery mikroaerofilnej w woreczkach; składnik aktywny: kwas askorbinowy; do każdej serii musi być dołączone świadectwo kontroli jakości; | op | 24800000-2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 | 0 | 0