| Wykonanie okresowego przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych sprzętu ppoż. będącego na wyposażeniu obiektów Ministerstwa Sprawiedliwości. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ministerstwo Sprawiedliwości zaprasza Państwa do przedstawienia oferty cenowej w poniższym zakresie: |  |  |  |  |
| NAZWA USŁUGI | ZAKRES REALIZACJI USŁUGI | UWAGI |  |  |
| Wykonanie okresowego przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych sprzętu ppoż. będącego na wyposażeniu Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie zlokalizowanych w budynkach przy Al. Ujazdowskich 11, Al. Ujazdowskich 19, Al. Róż 2, ul. Chopina 1, ul. Czerniakowskiej 100, ul. Zwycięzców 34. | - przegląd 215 szt. gaśnic wewnątrz budynku; | Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia oświadczeń, że posiada niezbędne kwalifikacje i doświadczenie do realizacji zamówienia. |  |  |
|  | - przegląd 12 szt. kocy gaśniczych; |  |  |  |
|  | - badanie wydajności oraz badanie zaworu 75 szt. hydrantów HP25; |  |  |  |
|  | - badanie wydajności oraz badanie zaworu 14 szt. hydrantów H52; |  |  |  |
|  | - przegląd 8 szt. zaworów hydrantowych: |  |  |  |
|  | - badanie 20 szt. węży; - badanie instalacji ppoż. na równoczesność działania dwóch zaworów hydrantowych. |  |  |  |
| Dodatkowe wymagania Zamawiającego: |  |  |  |  |  |
| - Termin płatności do 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku i potwierdzonej protokołem odbioru zatwierdzonym przez Zamawiającego; |  |  |  |  |
| - Wynagrodzenie Wykonawcy w formie ryczałtu; |  |  |  |  |  |
| - Wykonawca będzie zobowiązany do informowania Zamawiającego o zaistnieniu sytuacji zagrażających niedotrzymaniem terminu realizacji przedmiotu zamówienia; W ramach przedstawionej oferty cenowej należy podać:. - Ceny netto i brutto w złotych zgodnie z formularzem cenowym podanym w załączniku do niniejszego zapytania; - Wykonawca podaje w ofercie termin wykonania zamówienia;. |
| - Zamawiający informuje, że przedmiotowe ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC tj. odpowiedź na niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Zamawiającego na podstawie powyższego zapytania ofertowego oraz nie stanowi podstawy do roszczenia prawa ze strony Wykonawcy do zawarcia umowy;. - Zamawiający prosi o przekazanie oferty cenowej w ww. zakresie na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia w terminie do dnia 29 października 2020 r. do godz. 16.00 pisemnie na adres:. |
| Ministerstwo Sprawiedliwości. Biuro Administracyjne. Al. Ujazdowskie 11. 00-950 Warszawa. i / lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat.ba@ms.gov.pl.. - oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane; - w razie potrzeby proszę o kontakt z Konradem Markuszewskim tel. 22 52-12-758, e-mail: konrad.markuszewski@ms.gov.pl.. 6. w razi. |  |  |  |