Załącznik 1 do rekomendacji dla pielęgniarskiej kadry zarządzającej szpitalami w zakresie podjęcia działań przygotowujących pielęgniarki do opieki nad chorymi leczonymi w oddziałach intensywnej terapii w sytuacji rozwoju epidemii COVID-19 z dn. 26.10.2020 r.

AWARYJNA ADAPTACJA PIELĘGNIAREK 
DO PRACY W INTENSYWNEJ TERAPII

Awaryjna adaptacja pielęgniarek do pracy w oddziałach intensywnej terapii, to sytuacja nadzwyczajna związana z epidemią COVID-19. Celem takiego postępowania jest przygotowanie pielęgniarek innych specjalności do pracy w oddziałach intensywnej terapii, w przypadku wyczerpania innych możliwości zapewnienia odpowiedniej liczby personelu w tych oddziałach.  zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom i personelowi tam pracującemu.

- Ogólne zasady awaryjnej adaptacji

- Każda pielęgniarka, która została oddelegowana do wsparcia personelu pielęgniarskiego pracującego w oddziale intensywnej terapii, musi przejść  procedurę awaryjnej adaptacji do pracy w tym oddziale i posiadać kurs specjalistyczny resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO)*.

- Potwierdzeniem odbycia awaryjnej adaptacji mogą być listy kontrolne:

  - Awaryjnej adaptacji do pracy w intensywnej terapii,

  - Umiejętności na stanowisku pracy dla pielęgniarek nie anestezjologicznych delegowanych do pracy w oddziałach intensywnej terapii (propozycje list w załącznik nr 2 i 3).

- Pielęgniarki delegowane do wsparcia personelu pielęgniarskiego w oddziałach intensywnej terapii powinny być łatwo identyfikowalne przez wszystkich członków zespołu terapeutycznego (np. oznaczenia na ubraniach ochronnych przyjętym symbolem).

- Delegowana pielęgniarka na każdym dyżurze musi mieć przydzieloną pielęgniarkę – specjalistkę w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, z którą współpracuje, a która wspiera ją w pracy będąc dla niej mentorem. Pielęgniarkę odpowiedzialną za adaptację wyznacza Pielęgniarka Oddziałowa.

- Szczególną uwagę należy zwrócić na przeszkolenie delegowanych pielęgniarek do oddziałów intensywnej terapii w zakresie stosowania środków ochrony indywidualnej, a także przyjętych w danym oddziale procedur i zasad postępowania w związku z epidemią COVID-19.

- Należy umożliwić delegowanym pielęgniarkom, tak jak całemu zespołowi, dostęp do aktualnych zaleceń dotyczących postępowania w oddziale intensywnej terapii w sytuacji zagrożenia COVID-19. W szczególności należą do nich wskazania rekomendowane przez:

  - Ministerstwo Zdrowia,

  - Główny Inspektorat Sanitarny,

  - Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki,

  - Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki,

  - Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych.

- Szczegółowe zasady awaryjnej adaptacji i szkolenia stanowiskowego

- Bezpieczeństwo personelu i pacjenta.

  - stosowanie środków ochrony indywidualnej,

  - sposób komunikacji w oddziale, w tym komunikacji alarmowej,

  - identyfikacja pacjentów leczonych w intensywnej terapii,

  - interpretacja monitorowanych parametrów życiowych oraz oceny przedmiotowej stanu pacjentów,

  - wezwanie pomocy w przypadku wystąpienia stanu alarmowego urządzeń monitorujących i stosowanych w terapii,

  - obsługa standardowego sprzętu i urządzeń – monitorów i pomp infuzyjnych,

  - prowadzenie dokumentacji medycznej.

- Sztuczne drogi oddechowe i wentylacja mechaniczna.

  - sposób udrożnienia dróg oddechowych:

- intubacja – położenie  i mocowanie rurki, ciśnienie w mankiecie uszczelniającym,

- tracheostomia - mocowanie rurki, ciśnienie w mankiecie uszczelniającym,

- wentylacja nieinwazyjna (maski, hełm, wysokoprzepływowe metody wspomagania wentylacji),

  - stosowane tryby wentylacji,

  - wskazania monitora i alarmy respiratora: interpretacja wartości na monitorze respiratora, działanie w przypadku wystąpienia stanu alarmowego,

  - oczyszczanie dróg oddechowych (układ zamknięty do odsysania- postępowanie),

  - rozłączenie układu oddechowego; unikanie rozłączania, postepowanie w przypadku rozłączenia układu – klemowanie rurki.

- Ocena stanu i monitorowanie pacjenta.

  - parametry monitorowane,

  - sposób podłączenia przewodów,

  - interpretacja wartości monitorowanych parametrów,

  - działanie w przypadku wahań wartości monitorowanych parametrów bądź wystąpienia stanu alarmowego.

- Postępowanie z założonymi cewnikami, drenami, liniami, w tym pielęgnacja i sposób obsługi: wkłuć do żył centralnych, w tym cewników do dializ, linii tętniczych, innych założonych drenów.

- Ocena bólu, poziomu sedacji i występowania objawów delirium u leczonych pacjentów.

  - sposób oceny przy użyciu stosowanych w oddziale metod i skal,

  - postępowanie terapeutyczne na podstawie uzyskanych obserwacji i wyników.

- Ułożenie pacjenta:

  - bezpieczne ułożenie przy użyciu udogodnień,

  - “prone position” – sposób przeprowadzenia zmiany pozycji; mocowanie rurki intubacyjnej/tracheostomijnej, przewodów, drenów; kontrola ułożenia pacjenta w pozycji odwróconej.

- Działania pielęgnacyjne:

  - wykonywanie toalety całego ciała w łóżku pacjenta,

  - toaleta jamy ustnej,

  - pielęgnacja oczu.

Opracowanie:

- Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

- Grupa Robocza ds. praktyki Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej opieki

* Okres awaryjnej adaptacji  powinien uwzględnić dotychczasowe doświadczenie pielęgniarki

i  trwać co najmniej 3 dyżury