Załącznik nr 1
do umowy Nr ….                        .

WYKAZ SPRZĘTU PODLEGAJĄCEGO OBSŁUDZE I PRZEGLĄDOM

Zestawienie sprzętu przeznaczonego do okresowej obsługi, przeglądów oraz konserwacji technicznej w ramach realizacji umowy.

A. Agregaty prądotwórcze

| L.p. | Marka / Model | Liczba szt. | Nr identyfikacyjny | Zb. Paliwa (L) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Agregat PEZAL PDE30RS3-a3 -25kw NR 343-00000033 | 1 | Nr rej: ZS361MA | 200 |  |
|  | Agregat PEZAL PDE30RS3-a3 -25kw NR 343-00000034 | 1 | Nr rej: ZS362MA | 200 |  |
|  | Agregat PEZAL PDE60RS3-a3-60kw NR 343-00000035 | 1 | Nr rej: ZS363MA | 285 |  |
|  | Agregat PEZAL PDE60RS3-a3-60kw NR 343-00000036 | 1 | Nr rej: ZS364MA | 285 |  |
|  | Agregat PEZAL PDE125RS3-a3-125kw NR 343-00000037 | 1 | Nr rej: ZS365MA | 500 |  |
|  | Agregat PEZAL PDE125RS3-a3-125kw NR 343-00000038 | 1 | Nr rej: ZS366MA | 500 |  |
|  | Agregat prądotwórczy 50 Hz 230V Fogo FH 3541 Barkod: 750 000 130 | 1 | Nr ser: M-77338 | 3,1 |  |
|  | Agregat FOGO FH 3541-wyposażenie | 1 | Nr ser: M-77794 | 3,1 |  |
|  | Agregat FOGO FH 3541-wyposażenie | 1 | Nr ser: M-77333 | 3,1 |  |
|  | Agregat FOGO FH 3541-wyposażenie | 1 | Nr ser: M-77337 | 3,1 |  |
|  | Agregat FOGO FH 3541-wyposażenie | 1 | Nr ser: M-77339 | 3,1 |  |
|  | Agregat FOGO FH 3541-wyposażenie | 1 | Nr ser: M-77335 | 3,1 |  |
|  | Agregat FOGO FH 3541-wyposażenie | 1 | Nr ser: M-77334 | 3,1 |  |
|  | Agregat prądotwórczy 50 Hz 230V Fogo FH 3541 Barkod:750 000 130 | 1 | Nr ser: M-77796 | 3,1 |  |
|  | Agregat EM 5500 CL HONDA Barkod: 400 000 236 | 1 | Nr ser: EBBC-1021350 | 23,5 |  |
|  | Agregat EM 5500 CL HONDA Barkod: 400 000 236 | 1 | Nr ser: EBBC-1021361 | 23,5 |  |
|  | Agregat EM 5500 CL HONDA Barkod: 400 000 236 | 1 | Nr ser: EN ISO 852813 | 23,5 |  |
|  | Agregat EM 5500 CX HONDA z zest. transportowym NR 343-00000031 | 1 | Nr ser: EAUC-1100682 | 23,5 |  |
|  | Agregat EM 5500 CX HONDA Z zest. transportowym NR 343-00000030 | 1 | Nr ser: EAUC-1100657 | 23,5 |  |
|  | Agregat prądotwórczy -generator GX-160 HONDA jednofazowy 2,5kV NR 343-00000032 | 1 | Nr ser: 00017064 | 3,6 |  |

B. Pompy wodne

| L.p. | Marka / Model | Liczba szt. | Nr identyfikacyjny | Zb. paliwa (L) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pompa przewoźna VICTOR PUMPS S 150 P-45 NR 440-00005279 | 1 | Nr rej: ZS 351MA | 800 |  |
|  | Pompa przewoźna VICTOR PUMPS S 150 P-45 NR 440-00005280 | 1 | Nr rej: ZS 352MA | 800 |  |
|  | Pompa przewoźna VICTOR PUMPS S 150 P-45 NR 440-00005281 | 1 | Nr rej: ZS 353MA | 800 |  |
|  | Pompa przewoźna VICTOR PUMPS S 150 P-45 NR 440-00005282 | 1 | Nr rej: ZS 354MA | 800 |  |
|  | Pompa przewoźna VICTOR PUMPS S 150 P-45 NR 440-00005283 | 1 | Nr rej: ZS 355MA | 800 |  |
|  | Pompa przewoźna VICTOR PUMPS S 150 P-45 NR 440-00005284 | 1 | Nr rej: ZS 356MA | 800 |  |
|  | Pompa przewoźna VICTOR PUMPS S 150 P-45 NR 440-00005285 | 1 | Nr rej: ZS 357MA | 800 |  |
|  | Pompa przewoźna VICTOR PUMPS S 150 P-45 NR 440-00005286 | 1 | Nr rej: ZS 358MA | 800 |  |
|  | Motopompa Honda WT30X NR 440-00005274 | 1 | Nr ser: WAWJ-1045731 | 5,3 |  |
|  | Motopompa Honda WT30X NR 440-00005276 | 1 | Nr ser: WAWJ-1045733 | 5,3 |  |
|  | Motopompa Honda WT30X NR 440-00005273 | 1 | Nr ser: WAWJ-1045729 | 5,3 |  |
|  | Motopompa Honda WT30X NR 440-00005277 | 1 | Nr ser: WAWJ-1045734 | 5,3 |  |
|  | Motopompa Honda WT30X NR 440-00005275 | 1 | Nr ser: WAWJ-1045732 | 5,3 |  |
|  | Motopompa Honda WT30X NR 440-00005278 | 1 | Nr ser: WAWJ-1045735 | 5,3 |  |
|  | Motopompa Honda WT20X Barkod:400 000 235 | 1 | Nr ser: WAAJ-1119384 | 3,6 |  |
|  | Motopompa Honda WT20X Barkod:400 000 235 | 1 | Nr ser: WAAJ-1119380 | 3,6 |  |
|  | Motopompa Honda WT20X Barkod:400 000 235 | 1 | Nr ser: WAWJ-1119381 | 3,6 |  |
|  | Motopompa Pływająca NIAGARA-2 Barkod:750 000 104 | 1 | Nr ser: 2808 | 1,8 |  |
|  | Pompa szlamowa KOSHIN KTH-100X Barkod:400 000 251 | 1 | Nr ser: 180501006 | 6,1 |  |

|  | Pompa szlamowa KOSHIN KTH-100X Barkod:400 000 261 | 1 | Nr ser: 180501002 | 6,1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pompa szlamowa KOSHIN KTH-80X Barkod:400 000 245 | 1 | Nr ser: 180301130 | 5,3 |  |
|  | Pompa szlamowa KOSHIN KTH-80X Barkod:400 000 245 | 1 | Nr ser: 180301203 | 5,3 |  |
|  | Pompa szlamowa PS-75 NR 440-00004557 | 1 | Nr ser: F1164 | 3,2 |  |
|  | Pompa szlamowa PS-75 NR 440 00004558 | 1 | Nr ser: F1155 | 3,7 |  |
|  | Pompa PS-50 zasysająca na wózku Barkod:400 000 063 | 1 | Nr ser: A16322 | 3,7 |  |
|  | Pompa silnikowa TED 80HA Honda GX 240 Barkod:750 000 122 | 1 | Nr ser: 1405267 | 5,9 |  |
|  | Agregat elektryczny SMG-20l-S5 +przyczepa specjalna STIM-DMC NR 343-00000042 | 1 | Nr rej: ZS 298UA | 55 |  |
|  | Agregat pompowy 300SL-KL-110 Silent (pompa Pioneer Pump PP1212S14.5) NR 440-00005529 | 1 | Nr ser: PP35729 | 800 |  |
|  | Pompa zatapialna, wysysacz inżektorowy 52-75, pionowy Barkod:750 000 100 | 1 | Nr ser: P520056 |  |  |
|  | Pompa zatapialna, wysysacz inżektorowy 52-75, pionowy Barkod:750 000 100 | 1 | Nr ser: P520054 |  |  |
|  | Pompa zatapialna, wysysacz inżektorowy 52-75, pionowy Barkod:750 000 100 | 1 | Nr ser: P520057 |  |  |
|  | Pompa zatapialna EVAK 50EUB5 10SA(K) w kpl. z nasadą Storz 52 Barkod:750 000120 | 1 | Nr ser: PPH-L-BAAB-404 |  |  |
|  | Pompa zatapialna EVAK 50EUB5 10SA(K) w kpl. z nasadą Storz 52 Barkod:750 000120 | 1 | Nr ser: PPH-L-BAAB-063 |  |  |
|  | Pompa zatapialna EVAK 50EUB5 10SA(K) w kpl. z nasadą Storz 52 Barkod:750 000120 | 1 | Nr ser: PPH-L-BAAB-400 |  |  |
|  | Pompa zatapialna EVAK 50EUB5 10SA(K) w kpl. z nasadą Storz 52 Barkod:750 000120 | 1 | Nr ser: PPH-L-BAAB-405 |  |  |
|  | Pompa zatapialna EVAK HIPPO 200SA(K) w kpl. z nasadą Storz 52 Barkod:750 000121 | 1 | Nr ser: PPH-C-BAAB-697 |  |  |
|  | Pompa zatapialna EVAK HIPPO 200SA(K) w kpl. z nasadą Storz 52 Barkod:750 000121 | 1 | Nr ser: PPH-C-BAAB-702 |  |  |
|  | Pompa zatapialna EVAK HIPPO 200SA(K) w kpl. z nasadą Storz 52 Barkod:750 000121 | 1 | Nr ser: PPH-C-BAAB-703 |  |  |
|  | Pompa zatapialna EVAK HIPPO 200SA(K) w kpl. z nasadą Storz 52 Barkod:750 000121 | 1 | Nr ser: PPH-C-GAAB-699 |  |  |
|  | Pompa do wypompowywania wody DW VOX 150MA 1,1KW 230V Q-37m3/h h-8m NR 440-00004947 | 1 | Nr fabryczny: 1599071212 |  |  |

C. Nagrzewnice

| L.p. | Marka / Model | Liczba szt. | Nr identyfikacyjny | Zb. paliwa (L) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nagrzewnica MASTER B100 CED (wyposażenie namiotu) | 1 | NR. S/N 04138006556 | 144 |  |
|  | Nagrzewnica MASTER B 100 CED (wyposażenie namiotu) | 1 | NR. S/N 04138006557 | 144 |  |
|  | Nagrzewnica MASTER B 100 CED (wyposażenie namiotu) | 1 | NR. S/N 04138006558 | 144 |  |
|  | Nagrzewnica MASTER B 100 CED Barkod:750 000 132 | 1 | NR. S/N 04138006559 | 144 |  |
|  | Nagrzewnica MASTER B 100 CED Barkod:750 000 132 | 1 | NR. S/N 04138006560 | 144 |  |
|  | Nagrzewnica MASTER B 100 CED (wyposażenie namiotu) | 1 | NR. S/N 04138006561 | 144 |  |
|  | Nagrzewnica MASTER B 100 CED (wyposażenie namiotu) | 1 | NR. S/N 04138006562 | 144 |  |
|  | Nagrzewnica MASTER B 100 CED (wyposażenie namiotu) | 1 | NR. S/N 04138006564 | 144 |  |
|  | Nagrzewnica SIAL GRYP 25AP (wyposażenie namiotu) | 1 | NR. S/N 301702819122 | 46 |  |

D. Silniki zaburtowe

| L.p. | Marka / Model | Liczba szt. | Nr identyfikacyjny | Zb. paliwa (L) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mercury F6M-silnik zaburtowy nr 1 | 1 | OR 849247 | 13 |  |
|  | Mercury F6M-silnik zaburtowy nr 5 | 1 | OR849246 | 13 |  |
|  | Mercury F6M-silnik zaburtowy nr 11 | 1 | OR849245 | 13 |  |
|  | Mercury F6M-silnik zaburtowy nr 7 | 1 | OR849244 | 13 |  |
|  | Mercury F6M-silnik zaburtowy nr 12 | 1 | OR849243 | 13 |  |
|  | Mercury F6M-silnik zaburtowy nr 3 | 1 | OR849242 | 13 |  |
|  | Mercury F6M-silnik zaburtowy nr 2 | 1 | OR962756 | 13 |  |
|  | Mercury F6M-silnik zaburtowy nr 6 | 1 | OR962755 | 13 |  |
|  | Mercury F6M-silnik zaburtowy nr 8 | 1 | OR827826 | 13 |  |
|  | Mercury F6M-silnik zaburtowy nr 9 | 1 | OR891731 | 13 |  |
|  | Mercury F6M-silnik zaburtowy nr 4 | 1 | OR849231 | 13 |  |

E. Urządzenia elektryczne

| L.p. | Nazwa / Marka / Model | Liczba szt. | Nr identyfikacyjny | Moc | Zasilanie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Osuszacz Powietrza OASIS, seria: D165 Barkod: 750 000138 | 1 | Nr ser: 2439P31732 | 350W | 220-240V, 50Hz |
|  | Osuszacz Powietrza OASIS, seria: D165 Barkod: 750 000138 | 1 | Nr ser: 2439P31733 | 350W | 220-240V, 50Hz |
|  | Osuszacz Powietrza OASIS, seria: D165 Barkod: 750 000138 | 1 | Nr ser: 2439P31734 | 350W | 220-240V, 50Hz |
|  | Osuszacz Powietrza DH 721P Barkod:400 000 062 | 1 | Nr ser: 85642003585 | 350W | 220-240V-B-50Hz |
|  | Osuszacz Powietrza DH 721P Barkod:400 000 062 | 1 | Nr ser: 85642003589 | 350W | 220-240V-B-50Hz |
|  | Osuszacz Powietrza DH 721P Barkod:400 000 062 | 1 | Nr ser: 85642004551 | 350W | 220-240V-B-50Hz |
|  | Osuszacz Powietrza DH 721P Barkod:400 000 062 | 1 | Nr ser: 85642004764 | 350W | 220-240V-B-50Hz |
|  | Osuszacz Powietrza DH 721P Barkod:400 000 062 | 1 | Nr ser: 85642004765 | 350W | 220-240V-B-50Hz |
|  | Osuszacz Powietrza DH 721P Barkod:400 000 062 | 1 | Nr ser: 85642004768 | 350W | 220-240V-B-50Hz |
|  | Osuszacz Powietrza DH 721P Barkod:400 000 062 | 1 | Nr ser: 85642004772 | 350W | 220-240V-B-50Hz |
|  | Osuszacz Powietrza DH 721P Barkod:400 000 062 | 1 | Nr ser: 85642010105 | 350W | 220-240V-B-50Hz |
|  | Osuszacz Powietrza DH 721P Barkod:400 000 062 | 1 | Nr ser: 85642010448 | 350W | 220-240V-B-50Hz |
|  | Osuszacz Powietrza DH 721P Barkod:400 000 062 | 1 | Nr ser: 85642010449 | 350W | 220-240V-B-50Hz |
|  | Osuszacz Powietrza DH 721P Barkod:400 000 062 | 1 | Nr ser: 85642010450 | 350W | 220-240V-B-50Hz |
|  | Osuszacz Powietrza DH 721P Barkod:400 000 062 | 1 | Nr ser: 85642010452 | 350W | 220-240V-B-50Hz |
|  | Osuszacz Powietrza DH 92 Barkod:750 000 098 | 1 | Nr ser: 98641001531 | 1200W | 220-240v-50Hz |
|  | Osuszacz Powietrza DH 92 Barkod:750 000 098 | 1 | Nr ser: 98641001937 | 1200W | 220-240v-50Hz |
|  | Osuszacz Powietrza DH 92 Barkod:750 000 098 | 1 | Nr ser: 98641001953 | 1200W | 220-240v-50Hz |
|  | Osuszacz Powietrza DH 92 Barkod:750 000 098 | 1 | Nr ser: 98641001981 | 1200W | 220-240v-50Hz |
|  | Osuszacz Powietrza ZIBRO Barkod:400 000 061 | 1 | Nr ser: 04000643 | 350W | 230V |
|  | Osuszacz Powietrza DH 752 Barkod:750 000 099 | 1 | Nr ser: 91641003454 | 810W | 220-240v-50Hz |
|  | Osuszacz Powietrza DH 752 Barkod:750 000 099 | 1 | Nr ser: 91641003455 | 810W | 220-240v-50Hz |
|  | Osuszacz Powietrza DH 752 Barkod:750 000 099 | 1 | Nr ser: 91641003511 | 810W | 220-240v-50Hz |
|  | Osuszacz Powietrza DH 752 Barkod:750 000 099/1 | 1 | Nr ser: 91641003459 | 810W | 220-240v-50Hz |
|  | Nagrzewnica Elektryczna typ HR/EL 3 z rękawem Barkod:400 000 304 | 1 | Nr ser: 35796 | 3kw | 230v |
|  | Nagrzewnica elektryczna EL 15 z rękawem Barkod: 400 000 305 | 1 | Nr ser:35543 | 15kw | 400v |

F. Przedłużacze/oświetlenie

| L.p. | Nazwa / Marka / Model | Liczba szt. | Nr identyfikacyjny | Dł. | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rozdzielnica duża W32A-G4x230/32/16 | 1 | Nr inw. 750000143 |  |  |
|  | Rozdzielnica średnia S2-W16A-G4x230/32/16 | 4 | Nr inw. 750000142 |  |  |
|  | Rozdzielnica średnia S1 W32A-G4x230/32/16 | 4 | Nr inw. 750000141 |  |  |
|  | Przedłużacz 50M-32A | 1 | Nr inw. 750000145 | 50m |  |
|  | Przedłużacz 50M-63A | 1 | Nr inw. 750000146 | 50m |  |
|  | Przedłużacz na bębnie | 1 | Nr P-26/00001 | 50m |  |
|  | Przedłużacz na bębnie | 1 | Nr P-26/00002 | 50m |  |
|  | Tablica zasilania TZ W1 230V | 1 | 808-00013792 |  |  |
|  | Teleskopowy maszt oświetleniowy LED 4 reflektory | 2 | Barkod: 750000127 |  | 4x50W |
|  | Maszt oświetleniowy LED 3 reflektory | 20 | Barkod: 750000004 |  | 3x50W |
|  | Najaśnica 3 x 300W typ Massive 74900/21 | 6 | Od nr 808-0001377 do nr 80800013782 |  | 3x300W |
|  | Najaśnica Mactronik | 5 | Barkod: 750000064 |  | 50W |

G. Urządzenia elektryczne do użytku magazynu

| L.p. | Nazwa / Marka / Model | Liczba szt. | Nr identyfikacyjny | Moc | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Szlifierka Kątowa125mm | 1 | 808-00013747 | 900W |  |
|  | Szlifierka stołowa 120/125 | 1 | 808-00013743 | 120W |  |
|  | Wiertarka udarowa Kress typ SBLR 2362 | 1 | 808-00013753 | 620W |  |
|  | Sprężarka elektryczna PANSAM C-50/8AV | 1 | 808-00013672 | 1,5kW |  |
|  | Spawarka elektryczna PROFILINE 140 | 1 | 808-00013673 | 140A |  |
|  | Szlifierka kątowa GWS Bosch | 1 | 808-00013786 | 2100W |  |
|  | Wiertarka udarowa typ PSB 7-1016 | 1 | 808-00013790 | 1020W |  |
|  | Wiertarka udarowa z oprząd. młot udar | 1 | 808-00013791 | 800W |  |
|  | Prostownik elektryczny YATO 12A 12V 6-200Ah | 1 | P24/00001 | 12V |  |
|  | Wiertarko-wkrętarka Bosch GSR-180 | 1 | 809-00016627 | 18V |  |

H. Wyposażenie Namiotów Pneumatycznych - 6szt -wypożyczono GRANICA

| L.p. | Rodzaj i Nr identyfikacyjny Namiotu | Lampa | Pompka | Przedłużacz | Maszt Oświetleniowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Namiot Pneumatyczny -wypożyczony 809-00014789 | 2szt. lampa oświetleniowa LED 40W 230V | 1 szt. pompka elektryczna BRAVO GE230/2000 | 1 szt. przedłużacz bębnowy 25m | 1 szt. maszt teleskopowy oświetleniowy LED, 4 reflektory 50W |
|  | Namiot Pneumatyczny- wypożyczony 809-00014788 | 2szt. lampa oświetleniowa LED 40W 230V | 1 szt. pompka elektryczna BRAVO GE230/2000 | 1 szt. przedłużacz bębnowy 25m | 1 szt. maszt teleskopowy oświetleniowy LED, 4 reflektory 50W |
|  | Namiot Pneumatyczny- wypożyczony 809-00014787 | 2szt. lampa oświetleniowa LED 40W 230V | 1 szt. pompka elektryczna BRAVO GE230/2000 | 1 szt. przedłużacz bębnowy 25m | 1 szt. maszt teleskopowy oświetleniowy LED, 4 reflektory 50W |
|  | Namiot Pneumatyczny- wypożyczony 809-00014786 | 2szt. lampa oświetleniowa LED 40W 230V | 1 szt. pompka elektryczna BRAVO GE230/2000 | 1 szt. przedłużacz bębnowy 25m | 1 szt. maszt teleskopowy oświetleniowy LED, 4 reflektory 50W |
|  | Namiot Pneumatyczny- wypożyczony 809-00014785 | 2szt. lampa oświetleniowa LED 40W 230V | 1 szt. pompka elektryczna BRAVO GE230/2000 | 1 szt. przedłużacz bębnowy 25m | 1 szt. maszt teleskopowy oświetleniowy LED, 4 reflektory 50W |
|  | Namiot Pneumatyczny- wypożyczony 809-00014784 | 2szt. lampa oświetleniowa LED 40W 230V | 1 szt. pompka elektryczna BRAVO GE230/2000 | 1 szt. przedłużacz bębnowy 25m | 1 szt. maszt teleskopowy oświetleniowy LED, 4 reflektory 50W |

I. Piły, pilarki

| L.p. | Nazwa / Marka / Model | Liczba szt. | Nr identyfikacyjny | Moc | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 134. | Podkrzesywarka HT 103 Barkod:750000096 | 1 | Nr ser: 502374865 | 1,05/1,4 kW |  |
| 135. | Pilarka łańcuchowa (HIKOKI CS33EB/35P/) Barkod:750000061 | 1 | Nr.ser: PO 80167 | 1,25 kW |  |
| 136. | Pilarka łańcuchowa (HIKOKI CS33EB/35P/) Barkod:750000061 | 1 | Nr.ser: PO 80260 | 1,25 kW |  |
| 137. | Pilarka łańcuchowa (HIKOKI CS33EB/35P/) Barkod:750000061 | 1 | Nr.ser: PO 80203 | 1,25 kW |  |
| 138. | Pilarka łańcuchowa (HIKOKI CS33EB/35P/) Barkod:750000061 | 1 | Nr.ser: PO 80179 | 1,25 kW |  |
| 139. | Pilarka łańcuchowa (HIKOKI CS33EB/35P/) Barkod:750000061 | 1 | Nr.ser: E301979 | 1,25 kW |  |
| 140. | Pilarka łańcuchowa CS51EAPWHZ Barkod: 750000063 | 1 | Nr.ser: P490146 | 2,6 kW |  |
| 141. | Pilarka łańcuchowa CS51EAPWHZ Barkod: 750000063 | 1 | Nr.ser: P490149 | 2,6 kW |  |
| 142. | Pilarka łańcuchowa CS51EAPWHZ Barkod: 750000063 | 1 | Nr.ser: P190016 | 2,6 kW |  |
| 143. | Pilarka łańcuchowa CS51EAPWHZ Barkod: 750000063 | 1 | Nr.ser: P490140 | 2,6 kW |  |
| 144. | Pilarka łańcuchowa CS51EAPWHZ Barkod: 750000063 | 1 | Nr.ser: P490139 | 2,6 kW |  |
| 145. | Pilarka łańcuchowa CS40EAWFZ Barkod:750000062 | 1 | Nr.ser:P490192 | 40v |  |
| 146. | Pilarka łańcuchowa CS40EAWFZ Barkod:750000062 | 1 | Nr.ser:P290277 | 40v |  |
| 147. | Pilarka łańcuchowa CS40EAWFZ Barkod:750000062 | 1 | Nr.ser:P490181 | 40v |  |
| 148. | Pilarka łańcuchowa CS40EAWFZ Barkod:750000062 | 1 | Nr.ser:P490189 | 40v |  |
| 149. | Pilarka łańcuchowa CS40EAWFZ Barkod:750000062 | 1 | Nr.ser:P590134 | 40v |  |
| 150. | Pilarka spalinowa Active model 62.62. z akcesoriami Barkod: 750000005 | 1 | Nr.ser: E62210140 | 3,4 kW |  |
| 151. | Pilarka spalinowa Active model 62.62. z akcesoriami Barkod: 750000005 | 1 | Nr.ser: E62200080 | 3,4 kW |  |
| 152. | Pilarka spalinowa Active model 62.62. z akcesoriami Barkod:750000005/1 | 1 | Nr.ser: E62210206 | 3,4 kW |  |
| 153. | Pilarka spalinowa Active model 62.62. z akcesoriami Barkod: 750000005 | 1 | Nr.ser: E62210147 | 3,4 kW |  |
| 154. | Pilarka spalinowa Active model 62.62. z akcesoriami Barkod: 750000005 | 1 | Nr.ser: E62200081 | 3,4 kW |  |
| 155. | Pilarka spalinowa Active model 62.62. z akcesoriami Barkod: 750000005 | 1 | Nr.ser: E62200067 | 3,4 kW |  |
| 156. | Pilarka spalinowa Active model 62.62. z akcesoriami Barkod: 750000005 | 1 | Nr.ser: E62200085 | 3,4 kW |  |
| 157. | Pilarka spalinowa Active model 62.62. z akcesoriami Barkod: 750000005 | 1 | Nr.ser: E62210191 | 3,4 kW |  |
| 158. | Pilarka spalinowa Active model 62.62. z akcesoriami Barkod: 750000005 | 1 | Nr.ser: E62210132 | 3,4 kW |  |
| 159. | Pilarka spalinowa Active model 62.62. z akcesoriami Barkod: 750000005 | 1 | Nr.ser: E62200090 | 3,4 kW |  |
| 160. | Piła spalinowa STIHL Barkod:400000234 | 1 | Nr.ser:183756172 | 2,8 kW |  |
| 161. | Piła spalinowa STIHL Barkod: 400000234 | 1 | Nr.ser:183756148 | 2,8 kW |  |

J. Kosy, kosiarki

| L.p. | Nazwa / Marka / Model | Liczba szt. | Nr identyfikacyjny | Moc | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 162. | Kosiarka spalinowa Husqvarna LC 347V | 1 | Barkod: 809-00016651 | 2,75 kW |  |
| 163. | Kosiarka spalinowa TORO | 1 | 808-00007900 | 3,5-4kW |  |
| 164. | Wykaszarka Spalinowa HUSQvarna 333R | 1 | 809-00020184 | 1kW |  |