Załącznik nr 1 do Zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia:

Dostawa schodołazu kroczącego i wózka dla osób niepełnosprawnych oraz szkolenia w zakresie obsługi.

- Wymagania Zamawiającego w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia:

- Schodołaz kroczący:

- waga nie większa niż 35kg

- szerokość całkowita nie więcej niż 51 cm

- minimalna szerokość elementu kroczącego mającego styczność z podłożem 25 mm

- trzy niezależne tryby prędkości działania urządzenia

- Wózek dla osób niepełnosprawnych.

- Szkolenie z obsługi schodołazu w siedzibie Zamawiającego – min. 5 os. Wskazanych przez Zamawiającego.

- Prezentacja działania schodołazu w siedzibie Zamawiającego.