Maków Mazowiecki, dnia 14.12.2022 r.

HKN.9027.01.99.2022.BZ

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji   Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U.  z 2021 r., poz. 195 z późniejszymi zmianami),

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym  odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 z późniejszymi zmianami),

- § 21 ust. 1 pkt 1 § 22  rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 7 grudnia  2017 r. w sprawie jakości  wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach nr: 22/N/Mak i 23/N/Mak sporządzonych w dniu  16.02.2022 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww.  próbek wody nr sprawozdań: HKL.9052.244.2022 i  HKL.9052.245.2022 z dnia 21.02.2022 r.,

oraz protokołach nr: 35/S/Mak i 36/S/Mak sporządzonych dnia 17.05.2022 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: HKL.9052.873.2022 i HKL.9052.874.2022   z dnia 23.05.2022 r.,

oraz protokołu z poboru próbki wody nr 45/S/Mak  sporządzonego w dniu 17.05.2022 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania: HKL.9052.883.2022 z dnia 26.05.2022 r.,

- sporządzonych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka

oraz na podstawie sprawozdań z badań nr: SB/56901/05/2022 z dnia 2022-05-24 i SB/82790/07/2022 z dnia 2022-07-15, sporządzonych przez Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa,

43-200 Pszczyna; ul. Cieszyńska 52A,

oraz protokołów nr: 77/N/Mak i 78/N/Mak sporządzonych w  dniu 24.08.2022 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: HKL.9052.1714.2022 i HKL.9052.1715.2022 z dnia 29.08.2022 r.,

oraz protokołu nr: 110/N/Mak sporządzonego w  dniu 18.10.2022 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania: HKL.9052.2249.2022 z dnia 10.11.2022 r.,

oraz protokołach nr: 135/S/Mak i 136/S/Mak sporządzonych dnia 23.11.2022 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: HKL.9052.2552.2022 i HKL.9052.2553.2022   z dnia 28.11.2022 r.,

- sporządzonych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka

z punktów  zgodności w :

- Publiczna  Szkoła Podstawowa w  Młynarzach, ul. Ostrołęcka 24

- Urząd Gminy Młynarze, ul. Ostrołęcka 7

- Stacja Uzdatniania Wody w Młynarzach gm. Młynarze

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww.  rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu  o produkcji 100-1000 m 3/d Młynarze gm. Młynarze

zarządzanego przez  Gminę Młynarze

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Makowie Mazowieckim

mgr inż. Anna Załęska-Napiórkowska

Otrzymuje:

- Pan Adam Rupiński Wójt  Gminy Młynarze, 06-231 Młynarze

2.    aa.