Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 5/2023 z dnia 02.08.2023r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: dostawa 1 sztuki  spektrofotometru

dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Inowrocławiu.

- Zamawiający

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

ul. Plac Klasztorny 1b

88-100 Inowrocław

- Przedmiot zamówienia oraz termin realizacji zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki spektrofotometru  dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Inowrocławiu. Wykonawca w terminie maksymalnie 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy dostarczy do siedziby Zamawiającego w terminie wcześniej z nim uzgodnionym następujący sprzęt: 1 sztuka spektrofotometru.

- Specyfikacja techniczna:

Zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt spełniać musi minimalne wymagania techniczne określone dla poszczególnego sprzętu.

| 1 SZTUKA SPEKTROFOTOMETRU |  |
| --- | --- |
| Wymagane minimalne parametry techniczne | - zakres spektralny 325-1100 nm, - układ optyczny z wiązką dwudzielną, - szczelina spektralna 5 nm, - szybkość skanowania w zakresie co najmniej do 1 800 nm/min, - stabilność fotometryczna nie gorsza niż 0.0010 Abs/h, - dokładność długości fali nie gorsza niż ±0.5 nm, - linowy zakres absorbancji, - diagnostyka systemu przy każdorazowym włączeniu, - wbudowana pamięć umożliwiającą zapisywanie i przechowywanie zarówno metod jak i wyników pomiarów, - kuwety prostokątne o drodze optycznej 10 mm i 50 mm, - kolorowy, dotykowy, 7 calowy ekran o wysokiej rozdzielczości, - możliwość podłączenia do komputera, drukarki i łatwy eksport wyników za pomocą USB. |
| Warunki gwarancji | min. 24 miesiące |

- Reakcja serwisowa

Dostawca zobowiązuje się do zapewnienia dostępności autoryzowanego serwisu

gwarancyjnego.

Reakcja serwisu (przyjazd serwisanta i rozpoczęcie diagnozy) nie później niż w ciągu                        72 godzin od zgłoszenia drogą elektroniczną przez Zamawiającego, podjęcie działań w celu

usunięcia usterki lub awarii bez zbędnej zwłoki.

- Dodatkowe informacje:

- Wymagania ogólne potwierdzające, że oferowany Sprzęt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego:

- oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych oraz prawnych i ograniczających możliwość ich prawidłowego użytkowania oraz roszczeń osób trzecich,

- oferowany Sprzęt musi posiadać deklarację CE lub dokument równoważny, zgodnie z wymaganiami Specyfikacji technicznej,

- spektrofotometr musi posiadać instrukcję obsługi w języku polskim.

- Ilekroć w treści Zapytania, w tym w Specyfikacji technicznej przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie nazw, patentów, norm, znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego.

- Termin dostawy zamówienia wynosi maksymalnie do 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy.

- Termin dostawy zamówienia będzie wiążący dla Wykonawcy na etapie realizacji Umowy.

- Wszelkie koszty związane z dostawą leżą po stronie Wykonawcy. Dostawa zamówionego sprzętu odbędzie się transportem Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko. Powyższe obejmuje w szczególności koszty opakowania, ubezpieczenia na czas transportu oraz koszty wydania towaru Zamawiającemu. Odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w trakcie dostawy ponosi Wykonawca.

- Wymagany jest minimalny 24 miesięczny okres gwarancji jakości na dostarczony przedmiot zamówienia.

- Bieg terminu obowiązywania gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag i zastrzeżeń, przez obie strony umowy.

- Kryterium wyboru oferty:

- Zamawiający ustanowił następujące kryteria oceny oferty w poszczególnych częściach:

| Kryterium wyboru | Waga kryterium |
| --- | --- |
| Cena (C) | 60% |
| Okres gwarancji (O) | 30% |
| Termin dostawy (T) | 10% |

Ocena punktowa oferty będzie dokonana według następującego wzoru:

Ocena oferty = C+O+T

Łącznie badana oferta może otrzymać 100 punktów.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, której przyznano najwięcej punktów                                       w ww. kryteriach.

Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans przyjętych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

Ad. 1) Ocena oferty w kryterium cena oferty zostanie wyliczona za pomocą następującego wzoru:

najniższa oferowana cena

C = ------------------------------------ x 60 % x 100

cena badanej oferty

Ad. 2) Ocena oferty w kryterium okres gwarancji zostanie wyliczona za pomocą następującego wzoru:

okres gwarancji badanej oferty

O = ---------------------------------------------------------------- x 30% x 100

okres najwyższej zaoferowanej gwarancji

Okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach.

Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesięcy.

Zaproponowanie krótszego niż wymagany okres gwarancji dla urządzenia lub brak gwarancji stanowić będzie podstawę do odrzucenia oferty w całości.

Ad. 3) Ocena oferty w kryterium termin dostawy produktu zostanie wyliczona za pomocą

następującego wzoru:

termin najkrótszego terminu dostawy

T = ---------------------------------------------------------------- x 10% x 100

termin dostawy badanej oferty

Termin dostawy należy podać w dniach.

- Warunki udziału w postępowaniu:

Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu.

- Warunki gwarancji i rękojmi:

- Wykonawca gwarantuje, że dostarczony Sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, wysokiej jakości i funkcjonalności, wprowadzony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sprawny technicznie - w oryginalnych nienaruszonych opakowaniach. Dostarczany Sprzęt posiada wymagane deklaracje CE lub równoważne.

- Oferowany spektrofotometr będzie posiadał instrukcje obsługi w języku polskim.

- Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji na warunkach określonych w Kodeksie Cywilnym.

- Dostarczony w ramach umowy Sprzęt objęty będzie gwarancją jakości przez okres wskazany w złożonej ofercie.

- Wykonawca zobowiązuje się usuwać wszelkie usterki i wady, które zostaną zidentyfikowane w trakcie eksploatacji danego Sprzętu zgodnie z instrukcją użytkowania, w okresie objętym gwarancją lub do dostarczenia Sprzętu wolnego od wad na zasadach określonych w umowie, w taki sposób, że przywróci mu pełną funkcjonalność. Gwarancji podlegają usterki, wady materiałowe i konstrukcyjne,                    a także niespełnianie funkcji użytkowych Sprzętu, deklarowanych przez Wykonawcę.

- Naprawy Sprzętu będą realizowane przy wykorzystaniu nowych, dedykowanych, oryginalnych nieregenerowanych, nieużywanych części podzespołów.

- Miejsce i termin składania ofert:

- Ofertę należy przesłać do dnia 14.08.2023 r. do godz. 24.00 okres ważności oferty min. 30 dni.

- Oferta może zostać przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat.psse.inowroclaw@sanepid.gov.pl

- Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści zgłoszonych ofert.

- Oferta powinna zostać podpisaną przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy.

- Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest do złożenia oświadczenia składanego z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Oświadczenie musi być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy (w przypadku reprezentacji na podstawie pełnomocnictwa należy załączyć odpowiednie dokumenty umożliwiające weryfikację upoważnienia) – załącznik nr 3.