KOMUNIKAT Nr 5/2026

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żurominie z dnia 11.03.2026 r. o przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Raczyny (gm. Żuromin) zaopatrującego w wodę 1 335 mieszkańców – 7 miejscowości: Raczyny, Dąbrowice, Rozwozin, Rzężawy, Będzymin, Tadajówka, Pietrzyk (gm. Lutocin) .

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie informuje o

PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie informuje, że wyniki analiz laboratoryjnych próbek wody pobranych w dniu 06.03.2026 r.  z wodociągu publicznego Raczyny wykazały, że woda w badanym zakresie pod względem mikrobiologicznym spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W związku z powyższym woda może być używana bez ograniczeń, w tym do spożycia i celów sanitarno-higienicznych.

Agnieszka Cyran
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie

/dokument podpisany elektronicznie/