(nazwa i adres Wykonawcy)

Rozdział 1: dostawa przystawki umożliwiającej analizę stosunków izotopów stabilnych próbek po rozdziale HPLC wraz z dodatkowym wyposażeniem (liczba szt.: 1 szt.) do Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ul. Reymonta 11/13, 60-791 Poznań, rozbudowa istniejącego zestawu IRMS

Producent (marka):

Model:

rok produkcji: nie wcześniej niż 2021 rok, sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany

| Lp. | Opis parametrów |  | Wymagane parametry techniczne |  | Parametry techniczne oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przystawka do zestawu IRMS: |  |  |  |  |
| 1.1. | Kompatybilna do aparatu Isoprime PrecisION firmy Elementar |  | wymagane |  |  |
| 1.2. | Zestaw przyłączy umożliwiający połączenie przystawki z chromatografem cieczowym i-Prominence LC-2030C SD firmy Shimadzu |  | wymagane |  |  |
| 1.3. | Instalacja i uruchomienie sprzętu na stanowisku roboczym w miejscu użytkowania sprzętu, łącznie z wniesieniem do wskazanego pomieszczenia |  | wymagane |  |  |
| 2. | - Detektor RID do chromatografu - cieczowego: |  |  |  |  |
| 2.1. | Kompatybilny do aparatu i-Prominence LC-2030C SD firmy Shimadzu |  | wymagane |  |  |
| 2.2. | Elementy niezbędne do instalacji detektora do chromatografu i-Prominence LC-2030C SD firmy Shimadzu |  | wymagane |  |  |
| 2.3. | Instalacja i uruchomienie sprzętu na stanowisku roboczym w miejscu użytkowania sprzętu, łącznie z wniesieniem do wskazanego pomieszczenia |  | wymagane |  |  |
| 3. | - Kolumna chromatograficzna - do rozdziału cukrów w próbkach artykułów spożywczych, w tym w miodach: |  |  |  |  |
| 3.1. | Separacja poprzez wykluczenie jonowe |  | wymagane |  |  |
| 3.2. | Wymiary |  | długość 300 mm średnica min. 7,8 mm max. 8 mm |  | - Należy podać |
| 3.3. | Wypełnienie: 8% sieciowana żywica z jonami wapnia |  | wymagane |  |  |
| 3.4. | Rozmiar cząsteczek |  | min. 8 µm max. 9 µm |  | - Należy podać |
| 4. | - Dodatkowe wymagania - zamawiającego: |  |  |  |  |
| 4.1. | Instrukcja obsługi sprzętu |  | w języku polskim w wersji drukowanej razem z dostawą |  |  |
| 4.2. | Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi sprzętu |  | co najmniej 2 osoby |  |  |
| 5. | Gwarancja |  | co najmniej 12 miesięcy |  | Należy podać |

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 (parametry techniczne oferowanego sprzętu) lub udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści przedmiotowych środków dowodowych stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowany sprzęt spełnia wymagania określone w ww. tabeli.

(kwalifikowany podpis Wykonawcy lub osoby/osób upoważnionej /ych do reprezentowania Wykonawcy)