Wykaz zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego w CLB Oddział w Zielonej Górze, Pracownia w Zielonej Górze oraz Pracownia Terenowa w Zielonej Górze

| Lp. | Nazwa składnika mienia | Numer inwentarzowy stary | Numer inwentarzowy nowy | Szacowana wartość rynkowa [zł] | Ocena Komisji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | stwierdzony stan składnika | zużyty / zbędny |
| 1 | Specjalistyczna zmywarka do szkła laboratoryjnego | WIOŚ-8-80-801/104 | ST/801/01360/2019 | 1353,00 Wycena rzeczoznawcy | Zmywarka używana przez kilkanaście lat – wyeksploatowana, niesprawna. Naprawa nieopłacalna z uwagi na przestarzałość modelu i brak części zamiennych. Data zakupu 2001. | zużyty |
| 2 | Aparat do oznaczania BZT5 OXI TOP Control 6 | WIOŚ-8-80-801/106 | PST/P01/01774/2019 | 300,00 | Nieprzydatny, nie był stosowany w laboratorium od dłuższego czasu z uwagi na niereferencyjność metodyki, sprawność niemożliwa do określenia. Data zakupu 2001. | zbędny |
| 3 | Cyfrowy miernik do pomiaru wilgotności CWMT-01 | WIOŚ-8-80-801/109 | PST/P01/01786/2019 | 300,00 | Wyeksploatowany, przestarzały technologicznie, nieprzydatny. Data zakupu 2001. | zużyty |
| 4 | Miernik jakości wody z drukarką Multilab P5 | WIOŚ-8-80-801/134 | PST/P01/02081/2019 | 150,00 | Wyeksploatowany, przestarzały technologicznie, nieprzydatny. Data zakupu 2004 | zużyty |
| 5 | Licznik kolonii bakterii Neolab 560 | WIOŚ-8-80-801/49 | PST/P01/00515/2019 | 100,00 | Nieprzydatny, uszkodzony. Data zakupu 1994 | zużyty |
| 6 | Biureta cyfrowa 50 ml | WIOŚ-8-80-801/60 | PST/P01/00772/2019 | 10,00 | Uszkodzona, wyeksploatowana, plastik zniszczony przez odczynniki. Data zakupu 1995 | zużyty |
| 7 | Miernik wieloparametrowy do pomiaru jakości wód | WIOŚ-8-80-801/150 | ST/801/01746/2019 | 738,00 Wycena rzeczoznawcy | Nieprzydatny. Sondy zużyte, brak części wymiennych. Data zakupu 2005 | zużyty |
| 8 | Szafka zlewozmywak | WIOŚ-2-A/206 | M/M01/06780/2019 | 40,00 | Wyeksploatowana, nieprzydatna. Data zakupu 1999. | zużyty |
| 9 | Biurko 138 cm jabłoń (138x77,5x65) | WIOŚ-1-A/730 | M/M01/11628/2019 | 40,00 | Wyeksploatowane, w złym stanie technicznym. Data nabycia 2013. | zużyty |
| 10 | Krzesło Prestige GTP C-26 | WIOŚ-1-A/354 | M/M01/07261/2019 | 30,00 | Wyeksploatowane, w złym stanie technicznym. Uszkodzone mocowanie oparcia. Data nabycia 2002. | zużyty |
| 11 | Krzesło Bravo GTP C-24 H | WIOŚ-1-A/503 | M/M01/07821/2019 | 20,00 | Wyeksploatowane, kółka się blokują Widoczne ślady zawilgocenia tapicerki. Data nabycia 2005. | zużyty |
| 12 | Krzesło obrotowe | WIOŚ-1-A/668 | M/M01/08955/2019 | 30,00 | Wyeksploatowane, w złym stanie technicznym. Uszkodzone mocowanie oparcia. Data nabycia 2009. | zużyty |
| 13 | Zestaw do mineralizacji ChZT | WIOŚ-8-80-801/20 | PST/P01/00169/2019 | 150,00 | Wyeksploatowany, przestarzały. Sprawność niemożliwa do określenia. Data nabycia 1992. | zużyty |
| 14 | Łaźnia wodna LW-4 | WIOŚ-2-I-D/96 | PST/P01/02148/2019 | 150,00 | Wyeksploatowana, nieprzydatna. Data zakupu 2004 | zużyty |
| 15 | Szafka gospodarcza (drzwi przes.) | WIOŚ-1-A/380 | M/M01/07276/2019 | 70,00 | Wyeksploatowana. Szafka niestabilna, rozpada się. Data zakupu 2002 | zużyty |
| 16 | Biureta cyfrowa 50 ml | WIOŚ-2-I-D/107 | PST/P01/02487/2019 | 10,00 | Uszkodzona, wyeksploatowana, plastik zniszczony od odczynników. Data zakupu 2005 | zużyty |
| 17 | Biureta cyfrowa 50 ml | WIOŚ-2-I-D/108 | PST/P01/02486/2019 | 10,00 | Uszkodzona, wyeksploatowana, plastik zniszczony od odczynników. Data zakupu 2005 | zużyty |
| 18 | Dozownik nastawny 0,5-5 ml | WIOŚ-2-I-D/104 | PST/P01/02488/2019 | 10,00 | Uszkodzony, wyeksploatowany, plastik zniszczony od odczynników Data zakupu 2005 | zużyty |
| 19 | Pobornik pyłu PM2,5-LVS | WIOŚ-8-80-801/190 | ST/801/02474/2019 | 49,20 Wycena rzeczoznawcy | Wyeksploatowany, przestarzały model nie posiadający wyposażenia niezbędnego do bieżącej pracy laboratorium. Data nabycia 2009 | zbędny |
| 20 | Pobornik pyłu PM2,5-LVS | WIOŚ-8-80-801/191 | ST/801/02484/2019 | 49,20 Wycena rzeczoznawcy | Wyeksploatowany, przestarzały model nie posiadający wyposażenia niezbędnego do bieżącej pracy laboratorium. Data nabycia 2009 | zbędny |
| 21 | Łódź KOGA Yuma 3,20 m | WIOŚ-2-I-E/40 | PST/P01/02195/2019 | 200,00 | Łódź uszkodzona, ma dziurę w poszyciu. Data nabycia 2004 | zużyty |
| 22 | Przyczepa do łodzi N 300 FZ 90683 | WIOŚ-2-I-E/37 | PST/P01/01764/2019 | 1500,00 | Przyczepa dopasowana do konkretnego modelu łodzi. Stan opon, zaczepów oraz świateł nieznany. Data nabycia 2001 | zbędny |