Nasz znak: HŚ.9020.1.1.2025.AK		 	 Skierniewice, dnia 12 marca 2025 r.

Prezydent

Miasta Skierniewice

ul. Rynek 1

96-100 Skierniewice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach działając 
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

stwierdza

przydatność wody wodociągu Skierniewice do spożycia

UZASADNIENIE

Spółka odpowiedzialna za jakość wody wodociągu komunalnego Skierniewice czyli Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o. Mokra Prawa 30 przedstawiła Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Skierniewicach wyniki badania próbek wody uzdatnionej pobranych w dniu:

- 13.01.2025 r. z wyjścia na sieć w stacji uzdatniania wody, ul. Waryńskiego 22/24 
oraz z punktu na sieci w budynku Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego, 
ul. Batorego 64C, raporty i sprawozdania z badań:

- Nr 8W/2025, Nr 9W/2025 z dnia 14.01.2025 r.,

- Nr 2847/LB/2025, Nr 2848/LB/2025 z dnia 16.01.2025 r.,

- Nr 8/2025  z dnia 16.01.2025 r.,

- 03.02.2025 r. z wyjścia na sieć w stacji uzdatniania wody ul. Waryńskiego 22/24 
oraz z punktów na sieci: w budynku zaplecza higieniczno-sanitarnego nad zalewem „Zadębie” przy ul. Konwaliowej, w budynku Zespołu Szkół Nr 3, ul. Działkowa 10, raporty i sprawozdania z badań:

- Nr 32W/2025, Nr 33W/2025, Nr 34W/2025 z dnia 04.02.2025 r.,

- Nr 7837/LB/2025, 7838/LB/2025, 7839/LB/2025 z dnia 07.02.2025 r.,

- Nr 44/2025 z dnia 06.02.2025 r.,

- 03.03.2025 r. z wyjścia na sieć w stacji uzdatniania wody ul. Waryńskiego 22/24 
oraz z punktów na sieci: w budynku Zespołu Szkół Nr 34 ul. Podkładowa 2, w budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Pomologiczna 8B, raporty i sprawozdania z badań:

- Nr 43W/2025, Nr 44W/2025, Nr 45W/2025 z dnia 03.03.2025 r.,

- Nr 15616/LB/2025, Nr 15617/LB/2025, Nr 15618/LB/2025Nr z dnia 07.03.2025 r.,

- Nr 68/2025 z dnia 06.03.2025 r..

Badania zostały wykonane w zakresie parametrów grupy A w ramach kontroli wewnętrznej realizowanej na podstawie harmonogramu uzgodnionego z PPIS 
w Skierniewicach.

Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki analiz parametrów z powyższych raportów 
i sprawozdań z badań, a także wyniki innych wcześniejszych badań wykonywanych 
w ramach kontroli wewnętrznej oraz w ramach nadzoru prowadzonego przez inspekcję sanitarną stwierdza się, że jakość wody wodociągu Skierniewice odpowiada wymaganym parametrom jakości określonym w/w rozporządzeniem i jest przydatna do spożycia.

Otrzymują:

- adresat

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji

„WOD-KAN” Sp. z o.o.

Mokra Prawa 30

- a/a

Państwowy Powiatowy Inspektor

Sanitarny w Skierniewicach

Justyna Łukasik

/podpisano elektronicznie/