OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

gaz ciekły – propan wraz z dzierżawą pojemnika – AKTUALIZACJA

- Wstęp.

Przedmiotem niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia są wymagania dotyczące dostawy gazu ciekłego propan do celów grzewczych do:

- Rejonu w Chełmie, Obwodu Drogowego w Cycowie, 21 – 070 Wółka Cycowska 118.

2. Materiały.

Dostarczanym materiałem będzie gaz płynny, propan przeznaczony do celów grzewczych spełniający wymogi jakościowe Polskich Norm PN–C-960008:1998 lub równoważne oraz opisany kodem CN 27111294 do zbiornika gazu, który należy zamontować na terenie GDDKiA Rejon w Chełmie Obwód Drogowy w Cycowie, Wólka Cycowska 118, służący do ogrzewania pomieszczeń oraz podgrzewania c.w.u. w szacunkowej ilości 22 000,00 litrów, bezpośrednio do zbiornika przez okres 48 miesięcy od dnia podpisania umowy ale nie dłużej niż do 30.09.2027 roku lub do wyczerpania wartości umowy. Wykonawca jest zobowiązany dostarczać paliwo spełniające wymagania jakościowe dla gazu płynnego, co potwierdzi odpowiednim dokumentem.

- Sprzęt.

Wykonawca zapewni dzierżawę instalacji zbiornikowej w skład której wchodzi dostawa i montaż zbiornika na gaz o pojemności 2700 l wraz z wyposażeniem. Wykonawca zapewni konserwację zamontowanej infrastruktury (przeglądy, serwis, rewizja, konserwacja, amortyzacja), a także podłączenie zbiornika do istniejącej instalacji zasilającej, odbiór i rejestracja w UDT.

Elementy instalacji dostarczone i wykonane przez Wykonawcę pozostają jego własnością.

Wykonawca musi dysponować sprzętem umożliwiającym realizację dostaw – samochód cysternę do przewozu paliw płynnych. Dysponowanie oznacza posiadanie środka na własność, dzierżawę, albo umowę z firmą wypożyczającą sprzęt lub świadczącą usługi sprzętowe. Pojazd musi posiadać odpowiednie dokumenty zezwalające na transport paliw – gazu oraz posiadać licznik wydawanego gazu z możliwością wydruku.

- Transport.

Transport gazu musi spełniać wymogi odpowiednich przepisów bezpieczeństwa pożarowego, ruchu drogowego oraz ochrony środowiska.

5. Wykonanie dostaw.

1. Wykonawca będzie dostarczał sukcesywnie paliwa gazowego płynnego na adres Obwodu Drogowego w miejscowości Wólka Cycowska 118, 21 – 070 Cyców.

2. Dostawy będą realizowane w okresie 48 miesięcy do 30.09.2027 r. lub do czasu wyczerpania wartości umownej.

3. Czas wykonywania dostaw ustala się na dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:00.

4. Realizacja zamówienia będzie się odbywać sukcesywnie na podstawie pisemnych zleceń przekazywanych e-mailem z biura Rejonu na adres mailowy Dostawcy. Zamawiający przewiduje 8 dostaw gazu w okresie trwania umowy.

5. Każdorazowo w zleceniu będzie podany adres dostawy gazu.

6. Wykonawca zobowiązany będzie, co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem uzgodnić z jednostką zamawiającą termin dostawy.

7. Wymaga się, aby realizacja dostaw odbywała się w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od daty przekazania zamówienia. Przy realizacji zamówienia wymagany będzie termin realizacji dostaw wskazany przez Wykonawcę w ofercie.

8. Wykonawca będzie dostarczał gaz w ilościach jednorazowych, około 500 litrów dla zbiornika w Wólce Cycowskiej. Niezależnie od wydruku z licznika w cysternie, ilość dostarczonego gazu musi być każdorazowo potwierdzona przez Zamawiającego.

9. Ogólna wielkość dostaw wyniesie w przybliżeniu 22 000 litrów i będzie zależna od zapotrzebowania.

10. Wszelkie koszty dostawy gazu płynnego ponosi Wykonawca.

#### 11. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenia i zweryfikowania materiałów dostępnych w postępowaniu 
i poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach lub przeoczeniach. Zamawiający nie będzie uwzględniał żadnych roszczeń i uwag z tytułu błędów lub nieścisłości  w postępowaniu po upływie terminu składania ofert.

#### 12. Zamawiający umożliwia wizję lokalną w celu uzyskania wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty, szczególnie do sprawdzenia miejsca dostawy gazu i montażu zbiornika, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszt wizji lokalnej spoczywa na Wykonawcy.

13. Prace  polegające na  dostawie  i montażu  zbiornika Wykonawca ma obowiązek wykonać w terminie 3 dni od dnia podpisania  umowy na realizację niniejszego zamówienia.

6. Kontrola jakości.

Wymaga się, aby każdorazowo wraz z dostawą Wykonawca przedłożył świadectwo jakości na partię gazu. W przypadku wystąpienia szkody w instalacji grzewczej Zamawiającego wynikłej z udowodnionej winy spowodowanej złą jakością paliwa, Wykonawca pokryje koszty napraw. Wykonawca musi posiadać zezwolenie do wykonywania przedmiotu zamówienia Koncesję na obrót paliwami ciekłymi (OPC) a także wykonywać ją zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie materiałów niebezpiecznych.

7. Obmiar i odbiór dostaw.

1. Jednostką rozliczeniową jest 1 litr dostarczanego do zbiorników gazu mierzony wg aparatury pomiarowej cysterny w temperaturze nalewu.

2. Przewiduje się częściowe odbiory dostaw. Przedmiotem odbioru częściowego przez Zamawiającego będzie każdorazowo zrealizowane zamówienie.

8. Podstawa płatności.

Wartość wykonanej dostawy to iloczyn ilości litrów partii gazu płynnego luzem propan dostarczonej w ramach danego zamówienia i ceny jednostkowej podanej w kosztorysie ofertowym, powiększony o wartość podatku VAT. Cena jednostkowa podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym jest stała i obowiązywać będzie do końca realizacji dostaw. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do faktury załączyć certyfikat jakości dostarczanego gazu wraz z jego analizą, wystawiony przez producenta lub jednostkę przez niego upoważnioną.

9. Rozliczenie dostaw.

Rozliczenie dostaw będzie następowało po wykonaniu usługi i potwierdzeniu jej wykonania przez osoby nadzorujące, wyznaczone przez Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru ilościowo-jakościowego.

Miejscem doręczenia faktur, adresem do korespondencji jest:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Rejon w Chełmie, ul. Włodawska 1A, 22-100 Chełm.

10. Termin wykonania zamówienia:

Terminem wykonywania zamówienia jest okres 48 miesięcy od daty zawarcia umowy, nie dłużej jednak niż do 30.09.2027 roku lub wyczerpania kwoty umowy.

Sporządziła: Ewa Różycka