## Arkusz1
Zestawienie wyników badań jakości wód podziemnych przeprowadzonych w dniach 25.04 2024 r. oraz w 29.10.2024 r. w ramach monitoringu regionalnego wód podziemnych województwa zachodniopomorskiego
Lp | Nr punktu | Nazwa punktu | RWMŚ | Nr próbki | Czas i data pobierania próbki [RRRR-MM-DD GG:MM] | Wskaźnik | Metoda (technika pomiarowa) | Metodyka | Wykonawca oznaczenia | Data wykonania oznaczenia [RRRR-MM-DD] | Wartość | Jednostka | Granica wykrywalności | Granica oznaczalności | Czy poniżej granicy oznaczalności | Niepewność pomiaru | Dokładność pomiaru | Poziom ufności | Czy akredytowany
1 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 10757 | 2024-04-25 12:50 | pH | potencjometryczna | PN-EN ISO 10523: 2012 | CLB Szczecin | 2024-04-25 | 7.7 | - | - | 2 | nie | 0.3 | 98% | 95% | tak
2 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 10757 | 2024-04-25 12:50 | Temperatura próbki | pomiar bezpośredni | PN-77/C-04584 | CLB Szczecin | 2024-04-25 | 17.5 | °C | - | 0 | nie | 0.4 | 99% | 95% | tak
3 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 10757 | 2024-04-25 12:50 | Przewodność elektryczna właściwa 20°C | konduktometryczna | PN-EN 27888: 1999 | CLB Szczecin | 2024-04-25 | 687 | µS/cm | - | 10 | nie | 69 | 98% | 95% | tak
4 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 10757 | 2024-04-25 12:50 | Tlen rozpuszczony | optyczna | ISO 17289:2014 | CLB Szczecin | 2024-04-25 | 4.8 | mg/lO2 | - | 0.5 | nie | 0.5 | 99% | 95% | tak
5 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 10757 | 2024-04-25 12:50 | Nascyenie tlenem | optyczna | ISO 17289:2014 | CLB Szczecin | 2024-04-25 | 50.2 | % | - | 5 | nie | 5 | 99% | 95% | nie
6 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 10757 | 2024-04-25 12:50 | Azot amonowy | analiza przepływowa | PN-EN ISO 11732: 2007 | CLB Szczecin | 2024-04-26 | 0.368 | mg/l | 0.002 | 0.01 | nie | 0.085 | 99.6% | 95% | tak
7 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 10757 | 2024-04-25 12:50 | Jon amonowy | analiza przepływowa | PN-EN ISO 11732: 2007 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2024-04-26 | 0.474 | mg/l | 0.003 | 0.013 | nie | 0.109 | 99.6% | 95% | tak
8 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 10757 | 2024-04-25 12:50 | Azot azotanowy | analiza przepływowa | PN-EN ISO 13395: 2001 | CLB Szczecin | 2024-04-26 | < 0,10 | mg/l | 0.007 | 0.1 | tak | 0.02 | 99.6% | 95% | tak
9 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 10757 | 2024-04-25 12:50 | Azotany | analiza przepływowa | PN-EN ISO 13395: 2001 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2024-04-26 | < 0,44 | mg/l | 0.03 | 0.44 | tak | 0.1 | 99.6% | 95% | tak
10 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 10757 | 2024-04-25 12:50 | Azot azotynowy | analiza przepływowa | PN-EN ISO 13395: 2001 | CLB Szczecin | 2024-04-26 | < 0,0010 | mg/l | 0.0002 | 0.001 | tak | 0.0003 | 96% | 95% | tak
11 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 10757 | 2024-04-25 12:50 | Azotyny | analiza przepływowa | PN-EN ISO 13395: 2001 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2024-04-26 | < 0,0033 | mg/l | 0.0026 | 0.0033 | tak | 0.0009 | 96% | 95% | tak
12 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 10753 | 2024-04-25 10:20 | pH | potencjometryczna | PN-EN ISO 10522: 2012 | CLB Szczecin | 2024-04-25 | 7.5 | - | - | 2 | nie | 0.3 | 98% | 95% | tak
13 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 10753 | 2024-04-25 10:20 | Temperatura próbki | pomiar bezpośredni | PN-77/C-04584 | CLB Szczecin | 2024-04-25 | 10.5 | °C | - | 0 | nie | 0.4 | 99% | 95% | tak
14 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 10753 | 2024-04-25 10:20 | Przewodność elektryczna właściwa 20°C | konduktometryczna | PN-EN 27888: 1999 | CLB Szczecin | 2024-04-25 | 764 | µS/cm | - | 10 | nie | 76 | 98% | 95% | tak
15 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 10753 | 2024-04-25 10:20 | Tlen rozpuszczony | optyczna | ISO 17289:2014 | CLB Szczecin | 2024-04-25 | <0.5 | mg/lO2 | - | 0.5 | tak | 0.1 | 99% | 95% | tak
16 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 10753 | 2024-04-25 10:20 | Nascyenie tlenem | optyczna | ISO 17289:2014 | CLB Szczecin | 2024-04-25 | <5.0 | % | - | 5 | tak | 0.5 | 99% | 95% | nie
17 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 10753 | 2024-04-25 10:20 | Azot amonowy | analiza przepływowa | PN-EN ISO 11732: 2007 | CLB Szczecin | 2024-04-26 | 0.156 | mg/l | 0.002 | 0.01 | nie | 0.036 | 99.6% | 95% | tak
18 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 10753 | 2024-04-25 10:20 | Jon amonowy | analiza przepływowa | PN-EN ISO 11732: 2007 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2024-04-26 | 0.201 | mg/l | 0.003 | 0.013 | nie | 0.046 | 99.6% | 95% | tak
19 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 10753 | 2024-04-25 10:20 | Azot azotanowy | analiza przepływowa | PN-EN ISO 13395: 2001 | CLB Szczecin | 2024-04-26 | < 0,10 | mg/l | 0.007 | 0.1 | tak | 0.02 | 99.6% | 95% | tak
20 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 10753 | 2024-04-25 10:20 | Azotany | analiza przepływowa | PN-EN ISO 13395: 2001 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2024-04-26 | < 0,44 | mg/l | 0.03 | 0.44 | tak | 0.1 | 99.6% | 95% | tak
21 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 10753 | 2024-04-25 10:20 | Azot azotynowy | analiza przepływowa | PN-EN ISO 13395: 2001 | CLB Szczecin | 2024-04-26 | < 0,0010 | mg/l | 0.0002 | 0.001 | tak | 0.0003 | 96% | 95% | tak
22 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 10753 | 2024-04-25 10:20 | Azotyny | analiza przepływowa | PN-EN ISO 13395: 2001 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2024-04-26 | < 0,0033 | mg/l | 0.0026 | 0.0033 | tak | 0.0009 | 96% | 95% | tak
23 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 10754 | 2024-04-25 11:00 | pH | potencjometryczna | PN-EN ISO 10523: 2012 | CLB Szczecin | 2024-04-25 | 7.5 | - | - | 2 | nie | 0.3 | 98% | 95% | tak
24 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 10754 | 2024-04-25 11:00 | Temperatura próbki | pomiar bezpośredni | PN-77/C-04584 | CLB Szczecin | 2024-04-25 | 9.8 | °C | - | 0 | nie | 0.4 | 99% | 95% | tak
25 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 10754 | 2024-04-25 11:00 | Przewodność elektryczna właściwa 20°C | konduktometryczna | PN-EN 27888: 1999 | CLB Szczecin | 2024-04-25 | 2220 | µS/cm | - | 10 | nie | 222 | 98% | 95% | tak
26 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 10754 | 2024-04-25 11:00 | Tlen rozpuszczony | optyczna | ISO 17289:2014 | CLB Szczecin | 2024-04-25 | <0.5 | mg/lO2 | - | 0.5 | tak | 0.1 | 99% | 95% | tak
27 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 10754 | 2024-04-25 11:00 | Nascyenie tlenem | optyczna | ISO 17289:2014 | CLB Szczecin | 2024-04-25 | <5.0 | % | - | 5 | tak | 0.5 | 99% | 95% | nie
28 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 10754 | 2024-04-25 11:00 | Azot amonowy | analiza przepływowa | PN-EN ISO 11732: 2007 | CLB Szczecin | 2024-04-26 | 0.07 | mg/l | 0.002 | 0.01 | nie | 0.016 | 99.6% | 95% | tak
29 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 10754 | 2024-04-25 11:00 | Jon amonowy | analiza przepływowa | PN-EN ISO 11732: 2007 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2024-04-26 | 0.09 | mg/l | 0.003 | 0.013 | nie | 0.021 | 99.6% | 95% | tak
30 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 10754 | 2024-04-25 11:00 | Azot azotanowy | analiza przepływowa | PN-EN ISO 13395: 2001 | CLB Szczecin | 2024-04-26 | 34.06 | mg/l | 0.007 | 0.1 | nie | 7.83 | 99.6% | 95% | tak
31 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 10754 | 2024-04-25 11:00 | Azotany | analiza przepływowa | PN-EN ISO 13395: 2001 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2024-04-26 | 150.77 | mg/l | 0.03 | 0.44 | nie | 34.68 | 99.6% | 95% | tak
32 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 10754 | 2024-04-25 11:00 | Azot azotynowy | analiza przepływowa | PN-EN ISO 13395: 2001 | CLB Szczecin | 2024-04-26 | 0.0828 | mg/l | 0.0002 | 0.001 | nie | 0.0232 | 96% | 95% | tak
33 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 10754 | 2024-04-25 11:00 | Azotyny | analiza przepływowa | PN-EN ISO 13395: 2001 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2024-04-26 | 0.2723 | mg/l | 0.0026 | 0.0033 | nie | 0.0762 | 96% | 95% | tak
34 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 10756 | 2024-04-25 12:20 | pH | potencjometryczna | PN-EN ISO 10522: 2012 | CLB Szczecin | 2024-04-25 | 7.5 | - | - | 2 | nie | 0.3 | 98% | 95% | tak
35 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 10756 | 2024-04-25 12:20 | Temperatura próbki | pomiar bezpośredni | PN-77/C-04584 | CLB Szczecin | 2024-04-25 | 12 | °C | - | 0 | nie | 0.4 | 99% | 95% | tak
36 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 10756 | 2024-04-25 12:20 | Przewodność elektryczna właściwa 20°C | konduktometryczna | PN-EN 27888: 1999 | CLB Szczecin | 2024-04-25 | 563 | µS/cm | - | 10 | nie | 56 | 98% | 95% | tak
37 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 10756 | 2024-04-25 12:20 | Tlen rozpuszczony | optyczna | ISO 17289:2014 | CLB Szczecin | 2024-04-25 | 4.5 | mg/lO2 | - | 0.5 | nie | 0.4 | 99% | 95% | tak
38 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 10756 | 2024-04-25 12:20 | Nascyenie tlenem | optyczna | ISO 17289:2014 | CLB Szczecin | 2024-04-25 | 41.8 | % | - | 5 | nie | 4.2 | 99% | 95% | nie
39 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 10756 | 2024-04-25 12:20 | Azot amonowy | analiza przepływowa | PN-EN ISO 11732: 2007 | CLB Szczecin | 2024-04-26 | 0.126 | mg/l | 0.002 | 0.01 | nie | 0.029 | 99.6% | 95% | tak
40 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 10756 | 2024-04-25 12:20 | Jon amonowy | analiza przepływowa | PN-EN ISO 11732: 2007 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2024-04-26 | 0.162 | mg/l | 0.003 | 0.013 | nie | 0.037 | 99.6% | 95% | tak
41 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 10756 | 2024-04-25 12:20 | Azot azotanowy | analiza przepływowa | PN-EN ISO 13395: 2001 | CLB Szczecin | 2024-04-26 | 0.9 | mg/l | 0.007 | 0.1 | nie | 0.21 | 99.6% | 95% | tak
42 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 10756 | 2024-04-25 12:20 | Azotany | analiza przepływowa | PN-EN ISO 13395: 2001 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2024-04-26 | 3.98 | mg/l | 0.03 | 0.44 | nie | 0.92 | 99.6% | 95% | tak
43 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 10756 | 2024-04-25 12:20 | Azot azotynowy | analiza przepływowa | PN-EN ISO 13395: 2001 | CLB Szczecin | 2024-04-26 | 0.0051 | mg/l | 0.0002 | 0.001 | nie | 0.0014 | 96% | 95% | tak
44 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 10756 | 2024-04-25 12:20 | Azotyny | analiza przepływowa | PN-EN ISO 13395: 2001 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2024-04-26 | 0.0168 | mg/l | 0.0026 | 0.0033 | nie | 0.0047 | 96% | 95% | tak
45 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 27489 | 2024-10-29 13:30 | pH | potencjometryczna | PN-EN ISO 10523: 2012 | CLB Szczecin | 2024-10-29 | 7.9 | - | - | 2 | nie | 0.3 | 98% | 95% | tak
46 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 27489 | 2024-10-29 13:30 | Temperatura próbki | pomiar bezpośredni | PN-77/C-04584 | CLB Szczecin | 2024-10-29 | 11.9 | °C | - | 0 | nie | 0.4 | 99% | 95% | tak
47 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 27489 | 2024-10-29 13:30 | Przewodność elektryczna właściwa 20°C | konduktometryczna | PN-EN 27888: 1999 | CLB Szczecin | 2024-10-29 | 673 | µS/cm | - | 10 | nie | 67 | 98% | 95% | tak
48 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 27489 | 2024-10-29 13:30 | Tlen rozpuszczony | optyczna | ISO 17289:2014 | CLB Szczecin | 2024-10-29 | 6.8 | mg/lO2 | - | 0.5 | nie | 0.7 | 99% | 95% | tak
49 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 27489 | 2024-10-29 13:30 | Nascyenie tlenem | optyczna | ISO 17289:2014 | CLB Szczecin | 2024-10-29 | 62.1 | % | - | 5 | nie | 6.2 | 99% | 95% | nie
50 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 27489 | 2024-10-29 13:30 | Azot amonowy | analiza przepływowa | PN-EN ISO 11732: 2007 | CLB Szczecin | 2024-10-30 | 0.271 | mg/l | 0.002 | 0.01 | nie | 0.068 | 99.6% | 95% | tak
51 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 27489 | 2024-10-29 13:30 | Jon amonowy | analiza przepływowa | PN-EN ISO 11732: 2007 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2024-10-30 | 0.349 | mg/l | 0.003 | 0.013 | nie | 0.087 | 99.6% | 95% | tak
52 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 27489 | 2024-10-29 13:30 | Azot azotanowy | analiza przepływowa | PN-EN ISO 13395: 2001 | CLB Szczecin | 2024-10-30 | < 0,10 | mg/l | 0.007 | 0.1 | tak | 0.02 | 99.6% | 95% | tak
53 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 27489 | 2024-10-29 13:30 | Azotany | analiza przepływowa | PN-EN ISO 13395: 2001 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2024-10-30 | < 0,44 | mg/l | 0.03 | 0.44 | tak | 0.1 | 99.6% | 95% | tak
54 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 27489 | 2024-10-29 13:30 | Azot azotynowy | analiza przepływowa | PN-EN ISO 13395: 2001 | CLB Szczecin | 2024-10-30 | 0.0031 | mg/l | 0.0002 | 0.001 | nie | 0.0007 | 96% | 95% | tak
55 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 27489 | 2024-10-29 13:30 | Azotyny | analiza przepływowa | PN-EN ISO 13395: 2001 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2024-10-30 | 0.0102 | mg/l | 0.0026 | 0.0033 | nie | 0.0029 | 96% | 95% | tak
56 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 27486 | 2024-10-29 10:00 | pH | potencjometryczna | PN-EN ISO 10522: 2012 | CLB Szczecin | 2024-10-29 | 7.4 | - | - | 2 | nie | 0.3 | 98% | 95% | tak
57 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 27486 | 2024-10-29 10:00 | Temperatura próbki | pomiar bezpośredni | PN-77/C-04584 | CLB Szczecin | 2024-10-29 | 12.8 | °C | - | 0 | nie | 0.4 | 99% | 95% | tak
58 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 27486 | 2024-10-29 10:00 | Przewodność elektryczna właściwa 20°C | konduktometryczna | PN-EN 27888: 1999 | CLB Szczecin | 2024-10-29 | 742 | µS/cm | - | 10 | nie | 74 | 98% | 95% | tak
59 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 27486 | 2024-10-29 10:00 | Tlen rozpuszczony | optyczna | ISO 17289:2014 | CLB Szczecin | 2024-10-29 | 0.5 | mg/lO2 | - | 0.5 | nie | 0.1 | 99% | 95% | tak
60 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 27486 | 2024-10-29 10:00 | Nascyenie tlenem | optyczna | ISO 17289:2014 | CLB Szczecin | 2024-10-29 | <5.0 | % | - | 5 | tak | 0.5 | 99% | 95% | nie
61 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 27486 | 2024-10-29 10:00 | Azot amonowy | analiza przepływowa | PN-EN ISO 11732: 2007 | CLB Szczecin | 2024-10-30 | 0.16 | mg/l | 0.002 | 0.01 | nie | 0.04 | 99.6% | 95% | tak
62 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 27486 | 2024-10-29 10:00 | Jon amonowy | analiza przepływowa | PN-EN ISO 11732: 2007 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2024-10-30 | 0.206 | mg/l | 0.003 | 0.013 | nie | 0.052 | 99.6% | 95% | tak
63 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 27486 | 2024-10-29 10:00 | Azot azotanowy | analiza przepływowa | PN-EN ISO 13395: 2001 | CLB Szczecin | 2024-10-30 | < 0,10 | mg/l | 0.007 | 0.1 | tak | 0.02 | 99.6% | 95% | tak
64 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 27486 | 2024-10-29 10:00 | Azotany | analiza przepływowa | PN-EN ISO 13395: 2001 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2024-10-30 | < 0,44 | mg/l | 0.03 | 0.44 | tak | 0.1 | 99.6% | 95% | tak
65 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 27486 | 2024-10-29 10:00 | Azot azotynowy | analiza przepływowa | PN-EN ISO 13395: 2001 | CLB Szczecin | 2024-10-30 | 0.001 | mg/l | 0.0002 | 0.001 | nie | 0.0003 | 96% | 95% | tak
66 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 27486 | 2024-10-29 10:00 | Azotyny | analiza przepływowa | PN-EN ISO 13395: 2001 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2024-10-30 | 0.0033 | mg/l | 0.0026 | 0.0033 | nie | 0.0009 | 96% | 95% | tak
67 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 27487 | 2024-10-29 11:05 | pH | potencjometryczna | PN-EN ISO 10523: 2012 | CLB Szczecin | 2024-10-29 | 7.2 | - | - | 2 | nie | 0.3 | 98% | 95% | tak
68 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 27487 | 2024-10-29 11:05 | Temperatura próbki | pomiar bezpośredni | PN-77/C-04584 | CLB Szczecin | 2024-10-29 | 13 | °C | - | 0 | nie | 0.4 | 99% | 95% | tak
69 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 27487 | 2024-10-29 11:05 | Przewodność elektryczna właściwa 20°C | konduktometryczna | PN-EN 27888: 1999 | CLB Szczecin | 2024-10-29 | 1364 | µS/cm | - | 10 | nie | 136 | 98% | 95% | tak
70 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 27487 | 2024-10-29 11:05 | Tlen rozpuszczony | optyczna | ISO 17289:2014 | CLB Szczecin | 2024-10-29 | <0.5 | mg/lO2 | - | 0.5 | tak | 0.1 | 99% | 95% | tak
71 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 27487 | 2024-10-29 11:05 | Nascyenie tlenem | optyczna | ISO 17289:2014 | CLB Szczecin | 2024-10-29 | <5.0 | % | - | 5 | tak | 0.5 | 99% | 95% | nie
72 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 27487 | 2024-10-29 11:05 | Azot amonowy | analiza przepływowa | PN-EN ISO 11732: 2007 | CLB Szczecin | 2024-10-30 | 0.369 | mg/l | 0.002 | 0.01 | nie | 0.092 | 99.6% | 95% | tak
73 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 27487 | 2024-10-29 11:05 | Jon amonowy | analiza przepływowa | PN-EN ISO 11732: 2007 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2024-10-30 | 0.475 | mg/l | 0.003 | 0.013 | nie | 0.119 | 99.6% | 95% | tak
74 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 27487 | 2024-10-29 11:05 | Azot azotanowy | analiza przepływowa | PN-EN ISO 13395: 2001 | CLB Szczecin | 2024-10-30 | < 0,10 | mg/l | 0.007 | 0.1 | tak | 0.02 | 99.6% | 95% | tak
75 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 27487 | 2024-10-29 11:05 | Azotany | analiza przepływowa | PN-EN ISO 13395: 2001 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2024-10-30 | < 0,44 | mg/l | 0.03 | 0.44 | tak | 0.1 | 99.6% | 95% | tak
76 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 27487 | 2024-10-29 11:05 | Azot azotynowy | analiza przepływowa | PN-EN ISO 13395: 2001 | CLB Szczecin | 2024-10-30 | < 0,0010 | mg/l | 0.0002 | 0.001 | tak | 0.0003 | 96% | 95% | tak
77 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 27487 | 2024-10-29 11:05 | Azotyny | analiza przepływowa | PN-EN ISO 13395: 2001 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2024-10-30 | < 0,0033 | mg/l | 0.0026 | 0.0033 | tak | 0.0009 | 96% | 95% | tak
78 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 27488 | 2024-10-29 12:30 | pH | potencjometryczna | PN-EN ISO 10522: 2012 | CLB Szczecin | 2024-10-29 | 7.1 | - | - | 2 | nie | 0.3 | 98% | 95% | tak
79 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 27488 | 2024-10-29 12:30 | Temperatura próbki | pomiar bezpośredni | PN-77/C-04584 | CLB Szczecin | 2024-10-29 | 14 | °C | - | 0 | nie | 0.4 | 99% | 95% | tak
80 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 27488 | 2024-10-29 12:30 | Przewodność elektryczna właściwa 20°C | konduktometryczna | PN-EN 27888: 1999 | CLB Szczecin | 2024-10-29 | 809 | µS/cm | - | 10 | nie | 81 | 98% | 95% | tak
81 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 27488 | 2024-10-29 12:30 | Tlen rozpuszczony | optyczna | ISO 17289:2014 | CLB Szczecin | 2024-10-29 | 1.7 | mg/lO2 | - | 0.5 | nie | 0.2 | 99% | 95% | tak
82 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 27488 | 2024-10-29 12:30 | Nascyenie tlenem | optyczna | ISO 17289:2014 | CLB Szczecin | 2024-10-29 | 17.1 | % | - | 5 | nie | 1.7 | 99% | 95% | nie
83 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 27488 | 2024-10-29 12:30 | Azot amonowy | analiza przepływowa | PN-EN ISO 11732: 2007 | CLB Szczecin | 2024-10-30 | 0.114 | mg/l | 0.002 | 0.01 | nie | 0.028 | 99.6% | 95% | tak
84 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 27488 | 2024-10-29 12:30 | Jon amonowy | analiza przepływowa | PN-EN ISO 11732: 2007 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2024-10-30 | 0.147 | mg/l | 0.003 | 0.013 | nie | 0.037 | 99.6% | 95% | tak
85 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 27488 | 2024-10-29 12:30 | Azot azotanowy | analiza przepływowa | PN-EN ISO 13395: 2001 | CLB Szczecin | 2024-10-30 | 0.68 | mg/l | 0.007 | 0.1 | nie | 0.16 | 99.6% | 95% | tak
86 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 27488 | 2024-10-29 12:30 | Azotany | analiza przepływowa | PN-EN ISO 13395: 2001 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2024-10-30 | 3.01 | mg/l | 0.03 | 0.44 | nie | 0.72 | 99.6% | 95% | tak
87 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 27488 | 2024-10-29 12:30 | Azot azotynowy | analiza przepływowa | PN-EN ISO 13395: 2001 | CLB Szczecin | 2024-10-30 | 0.0244 | mg/l | 0.0002 | 0.001 | nie | 0.0068 | 96% | 95% | tak
88 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 27488 | 2024-10-29 12:30 | Azotyny | analiza przepływowa | PN-EN ISO 13395: 2001 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2024-10-30 | 0.0802 | mg/l | 0.0026 | 0.0033 | nie | 0.0225 | 96% | 95% | tak