NOUP.9020.1.13.2026

Płońsk, 23 lutego 2026

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO CHOLEWY

Na podstawie: art.1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 20 ust. 1 i 3 pkt 1,2, 3, 4, 6, 7 i 8, § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 ust. 1, 2, 3 i 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań próbek wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku

stwierdza przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Cholewy.

Przeprowadzone badania próbek wody pobranej w dniu 09.02.2026 r. w ramach nadzoru sanitarnego 
z punktów zgodności/monitoringowych z zakładu uzdatniania/strefy zaopatrzenia z wodociągu publicznego Cholewy, zgodnie ze sprawozdaniami z badań: HKL.9051-68/147,148,149/2026 
z dnia13.02.2026 r., Nr HKL 00719/2026 z dnia 17.02.2026 r., NR BP/484/P/2026 z dnia 20.02.2026 r.

wykazały, że woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 część A tabela 1, część B, część C tabela 1 i 2, część D tabela 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w zakresie oznaczonych parametrów.

Biorąc pod uwagę wyniki badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej mieszkańcom 13 miejscowości gm. Płońsk: Cholewy, Wroninko, Skarżyn, Młyńsk, Skrzynki, Bońki, Brody, Cempkowo, Woźniki, Jeżewo, Siedlin (część miejscowości po prawej stronie trasy nr 7 w kierunku Warszawy), Pruszyn, Bogusławice, w Płońsku stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Cholewy, której producentem jest Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o., 
ul. Pułtuska 39 B, 09-100 Płońsk.

Otrzymuje:

- Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o., ul. Pułtuska 39B, 09-100 Płońsk

- Wójt Gminy Płońsk, ul. Pułtuska 39, 09-100 Płońsk

- a/a