Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

przeglądów i konserwacji ekstraktorów firmy MEKU w Koszalinie, Radzyniu Podlaskim, Warszawie, Rzeszowie, Białymstoku, Katowicach, Pruszczu Gdańskim, Olsztynie, Bydgoszczy, Elblągu, Kielcach, Poznaniu.

Przegląd i konserwacja polegająca na:

- Ekstraktory cyst: wymiana oleju w pompie ciśnieniowej, sprawdzeniu zaworów ssąco tłoczących pompy ciśnieniowej, rozebranie i oczyszczenie aparatu. Sprawdzenie układu sterowania i zaworów elektromagnetycznych. Wymiana podzespołów: węże i złącza hydrauliczne.

- Ekstraktory nicieni wolnożyjących: rozebranie i oczyszczenie aparatu. Kontrola i ewentualna wymiana rotametrów. Wymiana złącz hydraulicznych.

Lokalizacje i zakres prac:

- Koszalin 2 ekstraktory cyst i 2 ekstraktory nicieni wolnożyjących.

- Radzyń Podlaski 1 ekstraktor cyst i 1 ekstraktor nicieni wolnożyjących.

- Warszawa 2 ekstraktory cyst i 1 ekstraktor nicieni wolnożyjących.

- Rzeszów 2 ekstraktory cyst i 1 ekstraktor nicieni wolnożyjących.

- Białystok 2 ekstraktory cyst i 1 ekstraktor nicieni wolnożyjących.

- Katowice 2 ekstraktory cyst i 1 ekstraktor nicieni wolnożyjących.

- Pruszcz Gdański 2 ekstraktory cyst i 1 ekstraktor nicieni wolnożyjących.

- Olsztyn 1 ekstraktor cyst i 1 ekstraktor nicieni wolnożyjących.

- Bydgoszcz: 2 ekstraktory cyst i 2 ekstraktor nicieni wolnożyjących.

- Elbląg 1 ekstraktor cyst i 1 ekstraktor nicieni wolnożyjących.

- Kielce 1 ekstraktor cyst i 1 ekstraktor nicieni wolnożyjących.

- Poznań 2 ekstraktory cyst i 1 ekstraktor nicieni wolnożyjących.

Szczegółowe terminy realizacji ww. przeglądów będą ustalane na bieżąco z kierownikami Oddziałów. Zapłata częściowa za wykonaną usługę w poszczególnych lokalizacjach.