[image: image1.png]< %72 Ministerstwo
/ Sprawiedliwosci








Załącznik nr 2 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej remontu elewacji i dachu budynku Ministerstwa Sprawiedliwości przy Al. Ujazdowskich 19 w Warszawie.
Budynek – kamienica Kolberga jest wpisany na listę zabytków pod numerem 749.
Kod CPV: 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego, 71248000-8 Nadzór nad projektem 
i dokumentacją.

II. Cel zamówienia

Celem zamówienia jest:

1. wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej z 2010 r dotyczącej remontu elewacji i dachu budynku Ministerstwa Sprawiedliwości przy Al. Ujazdowskich 19 w Warszawie, w skład której wchodzi:
1) projekt budowlany remontu elewacji i dachu budynku;

2) projekt budowlany instalacji odgromowej;

3) projekt budowlany remontu elewacji i dachu budynku – część konstrukcyjna;

4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;

5) kosztorys inwestorski,

2. pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych – min 10 nadzorów
III. Wymagania Zamawiającego.

1. Dokumentacja musi być wykonana zgodnie z:

1) Ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.;
2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
3) Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

4) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

2. Dokumentacja musi być wykonana przez rzeczoznawcę budowlanego, który wykaże, że w ciągu ostatnich pięciu lat wykonał co najmniej dwie ekspertyzy lub dwie dokumentacje projektowe dotyczące budynków wpisanych do rejestru zabytków.

3. dokumentacja musi być uzgodniona z rzeczoznawcą do spraw bhp i ppoż;

4. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt uzyska zgodę Mazowieckiego Wojewódzkiego konserwatora Zabytków oraz uzyska prawomocną decyzję pozwolenie na budowę lub innych decyzji i uzgodnień niezbędnych dla realizacji robót opisanych dokumentacją.

5. Dokumentacja musi być wykonana:
1) w formie papierowej – 4 egz.,

2) w formie elektronicznej na płytce CD – 1 egz., rysunki w formacie DWG (AutoCAD), opisy 
w formacie DOC (Word) i PDF;

IV. Warunki zamówienia:

1. Za opóźnienie terminu realizacji zamówienia Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2 % kwoty brutto umowy za każdy dzień opóźnienia.

2. Zapłata za wykonanie zamówienia nastąpi w ciągu 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury z załączonym protokołem odbioru usługi, podpisanym przez strony.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac z należytą starannością, zgodnie 
z zasadami wiedzy technicznej.
4. Wykonawca wykona we własnym zakresie lub zaangażuje do realizacji przedmiotu zamówienia osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu.

V. Informacje dodatkowe
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia do pracy skierowanych przez wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia osób, których wstęp do budynku Zamawiającego służby ochrony uznają za niepożądany bez podania przyczyn. Z tego względu wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia i skieruje on do realizacji przedmiotu zamówienia inne osoby.

2. Wykonawca będzie zobowiązany do informowania Zamawiającego o zaistnieniu sytuacji zagrażających niedotrzymaniem terminu realizacji przedmiotu zamówienia;

3. Wykonawca będzie odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady ekspertyzy zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w zamówieniu, a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi w normach
 i przepisach techniczno - budowlanych oraz w uzgodnieniach z właściwymi organami, jeśli takie będą konieczne.


[image: image1.png]