Maków Mazowiecki, dnia 15.12.2022 r.

HKN.9027.01.101.2022.BZ

Miejskie Przedsiębiorstwo Usług

Komunalnych Sp. z o. o.

ul. Przemysłowa 5

06-200 Maków Mazowiecki

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji   Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U.  z 2021 r., poz. 195 z późniejszymi zmianami),

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym  odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 z późniejszymi zmianami),

- § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 7 grudnia  2017 r. w sprawie jakości  wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach nr: 17/N/Mak i 18/N/Mak sporządzonych dnia 09.02.2022 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww.  próbek  nr sprawozdań:  HKL.9052.193.2022 i HKL.9052.194.2022  z dnia 14.02.2022 r., sporządzonych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka,

oraz sprawozdanie z badań wody nr: 71679/22/WAW z dnia 26.02.2022 r.,  sporządzone przez Laboratorium J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o., ul. Chwaszczyńska 180,  81-571 Gdynia,

oraz w protokołach nr: 29/S/Mak i 30/S/Mak sporządzonych  dnia  10.05.2022 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww.  próbek  nr sprawozdań: HKL.9052.813.2022 i HKL.9052.814.2022   z dnia 16.05.2022 r., sporządzonych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka,

oraz sprawozdanie z badań nr: SB/80455/07/2022 z dnia 2022-07-11, sporządzone przez Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa, 43-200 Pszczyna; ul. Cieszyńska 52A,

oraz sprawozdanie z badań wody nr: 270495/22/WAW z dnia 20.06.2022 r.,  sporządzone przez Laboratorium J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o., ul. Chwaszczyńska 180,  81-571 Gdynia,

oraz protokołach nr: 79/N/Mak i 80/N/Mak sporządzonych dnia 24.08.2022 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: HKL.9052.1716.2022 i HKL.9052.1717.2022  z dnia 29.08.2022 r., sporządzonych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka,

oraz protokołach nr: 109/S/Mak, 110/S/Mak i 111/S/Mak sporządzonych dnia 04.10.2022 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: HKL.9052.2126.2022 z dnia 14.10.2021 r. oraz HKL.9052.2127.2022 i HKL.9052.2128.2022 z dnia 10.10.2022 r.,  sporządzonych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka,

oraz sprawozdanie z badań nr: SB/125127/10/2022 z dnia 2022-10-17, sporządzone przez Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa, 43-200 Pszczyna; ul. Cieszyńska 52A,

oraz protokole nr: 109/N/Mak sporządzonym dnia 18.10.2022 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania : HKL.9052.2248.2022 z dnia 10.11.2022 r., sporządzone przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka,

oraz sprawozdanie z badań wody nr: 518408/22/WAW z dnia 21.11.2022 r.,  sporządzone przez Laboratorium J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o., ul. Chwaszczyńska 180,  81-571 Gdynia,

z punktów  zgodności w :

- Stacja Paliw GOZANA w Makowie Mazowieckim, ul. Mazowiecka 18

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Makowie Mazowieckim, ul. Sportowa 9

- Stacja Uzdatniania Wody w Makowie Mazowieckim, ul. Leśna 38

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww.  rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim

stwierdza  przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu  o produkcji  100-1000 m3/d Maków Mazowiecki ul. Leśna 38

zarządzanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Makowie Mazowieckim

Uzasadnienie

Jedynie w trzech  próbkach wody pobranych w ciągu roku, stwierdzono ogólną liczbę mikroorganizmów w 22±20C po 72 h - więcej niż 300 jtk/1 ml. Po przeprowadzonych działaniach naprawczych, powtórnie pobrano próbki wody do badań, spełniała wymagania rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 7 grudnia  2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Makowie Mazowieckim

mgr inż. Anna Załęska-Napiórkowska

Otrzymuje:

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 5

06-200 Maków Mazowiecki

2. Burmistrz Miasta Makowa Mazowieckiego, ul. Moniuszki 6; 06-200 Maków Mazowiecki

3. aa.