# LAB-061-1/BJ/2023

WYKAZ BADAŃ

możliwych do wykonania w  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kłodzku

w Oddziale Laboratoryjnym

stan na 01.01.2023 r.

| Lp. | Oznaczany czynnik | Metodyka | Zakres oznaczania | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pracownia Badania Wody |
| 1 | Liczba bakterii E. coli i grupy coli | PN-EN ISO 9308-1:2014 + PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 Metoda filtrów membranowych | - | akredytacja |
|  |  | PN-EN ISO 9308-2:2014-06 (Test Colilert-18) | - | akredytacja |
| 2 | Liczba bakterii Clostridium perfringens | PN-EN ISO 14189:2016-10 Metoda filtrów membranowych | - | akredytacja |
| 3 | Liczba enterokoków kałowych | PN-EN ISO 7899-2: 2004 Metoda filtrów membranowych | - | akredytacja |
| 4 | Liczba mikroorganizmów w temp 36°C | PN-EN ISO 6222: 2004 Metoda płytkowa (posiew wgłębny) | - | akredytacja |
| 5 | Liczba mikroorganizmów w temp 22°C | PN-EN ISO 6222: 2004 Metoda płytkowa (posiew wgłębny) | - | akredytacja |
| 6 | Liczba bakterii Pseudomonas aeruginosa | PN-EN ISO 16266:2009 Metoda filtrów membranowych | - | akredytacja |
|  |  | Test Pseudalert/Quanti-Tray (instrukcja producenta) Metoda NPL | - | akredytacja |
| 8 | Liczba gronkowców koagulazododatnich | Metodyka PZH ZHK:2007 Metoda filtrów membranowych | - | akredytacja |
| 9 | Liczba bakterii Legionella sp. Liczba bakterii Legionella pneuophila | PN-EN-ISO 11731:2017-08+Ap1:2019-12 Matryca A, Matryca B Metoda filtracji membranowej | od 1 jtk/100 ml | akredytacja |
|  | jon amonowy | PN-ISO 7150-1:2002 Metoda spektrofotometryczna | (0,02-1,0) mg/l | akredytacja |
| 11 | azotany (norma wycofana bez zastąpienia)*. | PN-82/C-04576. 08 Metoda spektrofotometryczna | (0,5-155) mg/l | akredytacja |
| 12 | azotyny | PN-EN 26777: 1999 Metoda spektrofotometryczna | 0,003-0,821 mg/l | akredytacja |
| 13 | barwa | PN-EN ISO 7887:2012 Metoda wizualna | (5-70) mg/l Pt | akredytacja |
| 15 | chlor wolny | Test Merck | (0,1-1,5) mg/l | badanie nieakredytowane |
| 16 | chlorki | PN-ISO 9297: 1994 Metoda miareczkowa | (5-400) mg/l | akredytacja |
| 19 | magnez | PN-C-04554-4: 1999 Metoda z obliczeń | (6,5-50) mg/l | akredytacja |
| 20 | mangan (norma wycofana bez zastąpienia)* | PN-92/C-04590-03 Metoda spektrofotometryczna | (0,03- 4,0) mg/l | akredytacja |
| 21 | mętność | PN-EN ISO 7027-1:2016-09, pkt.5.3. Metoda nefelometryczna | (0,10-10,0) NTU | akredytacja |
|  | odczyn | PN-EN ISO 10523:2013 Metoda potencjometryczna | 4,0-10,0 | akredytacja |
| 23 | przewodność | PN-EN 27888: 1999 Metoda konduktometryczna | (5-1500) µS/cm | akredytacja |
| 24 | siarczany | PN-ISO 9280: 2002 Metoda wagowa | (10-5000) mg/l | badanie nieakredytowane |
| 25 | twardość ogólna | PN-ISO 6059: 1999 Metoda miareczkowa | (20-1000) mg/l | akredytacja |
| 27 | indeks nadmanganianowy | PN-EN ISO 8467: 2001 Metoda miareczkowa | (0,5-20) mg/l | akredytacja |
| 28 | wapń | PN-ISO 6058: 1999 Metoda miareczkowa | (7,0-100) mg/l | akredytacja |
| 29 | Zapach (norma wycofana) | PB-LAB-03 wyd.02 z dn. 15.10.2012r. Metoda organoleptyczna |  | badanie nieakredytowane |
| 32 | żelazo | PN-ISO 6332: 2001 7.1. Metoda spektrofotometryczna | (0,01-4) mg/l | akredytacja |
| 33 | Bor | PB-LAB-06 wyd.01 z dn. 10.06.2011r. Metoda spektrofotometryczna | (01-1,0) mg/l | badanie nieakredytowane |
|  | Glin | test NANOCOLOR Metoda 1-02 | (0,01-1,0) mg/l | badanie nieakredytowane |
|  | fluorki | PB-LAB-02 z dnia. 15.10.2012 r. wyd. 02 | (0,1-3,0) mg/l | badanie nieakredytowane, spełniające wymagania PN-EN/IEC 17025:2018-02 |
| Laboratorium Bakteriologii |
| Badania bakteriologiczne |
| 1 | Obecność pałeczek Salmonella sp. i Shigella -3x krotne – do celów sanitarno-epidemiologicznych -osób z nadzoru epidemiologicznego -osób chorych (schorzenia jelitowe) | Procedura badawcza PB-01 wyd. 08 z dnia 01.12.2021 r. Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi i serologicznymi. |  | akredytacja |
| Badania czystościowe |
| 2 | Badanie wskaźników biologicznych skuteczności procesu sterylizacji:ATEST, Sporal S, Sporal A | Procedura badawcza PB-14, wyd.08 z dnia 01.12.2021 Moda hodowlana. |  | badanie nieakredytowane |

Dokument wynikający z PO-LAB-05’’, wydanie aktualne

* Oddział Laboratoryjny w przypadku stosowania norm wycofanych posiada argumenty techniczne i merytoryczne uzasadniające ich stosowanie. Badanie wykonywane w/w metodą spełnia wymagania właściwego aktu prawnego.

01.01.2023 r.