|  |  | (miejscowość i data) |
| --- | --- | --- |
| (pieczątka jednostki organizacyjnej) |  |  |

# Wielkopolski

# Państwowy Wojewódzki

# Inspektor Sanitarny

ul. Noskowskiego 23

61 -705 Poznań

WNIOSEK

(dla każdego aparatu wypełnić oddzielnie)

o wydanie zezwolenia na*:

uruchamianie medycznej pracowni rentgenowskiej stosującej takie aparaty stosowanie aparatów rentgenowskich w medycznej pracowni rentgenowskiej do celów: rentgenodiagnostyki radiologii zabiegowej radioterapii powierzchniowej radioterapii schorzeń nienowotworowych

stosowanie aparatów rentgenowskich do celów: rentgenodiagnostyki radiologii zabiegowej radioterapii powierzchniowej radioterapii schorzeń nienowotworowych poza medyczną pracownią rentgenowską

| 1. Pełna nazwa jednostki organizacyjnej ubiegającej się o wydanie zezwolenia (zgodna z wpisem jednostki do KRS lub CEIDG): |  |  |  |  |  | 2. Siedziba i adres jednostki organizacyjnej ( kod, miasto, ulica, nr): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Numer REGON: |  |  |  |  |  | 4. Numer NIP: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Numer KRS lub CEIDG: |  |  |  |  |  | 6. Numer w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą (jeśli dotyczy): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Numer telefonu jednostki organizacyjnej: |  |  |  |  |  | 8. E-mail jednostki organizacyjnej: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Kierownik jednostki organizacyjnej, tel. służbowy, e-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.Nazwa komórki jednostki organizacyjnej (pracowni), która będzie bezpośrednio prowadzić działalność objętą zezwoleniem. |  |  |  |  |  |  | 11. Dokładny adres komórki jednostki organizacyjnej (pracowni), która będzie bezpośrednio prowadzić działalność objętą zezwoleniem (kod, miasto, ulica, nr). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Lokalizacja pracowni (obiekt, oddział, pomieszczenie nr/gabinet nr, kondygnacja nr). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Kierownik komórki jednostki organizacyjnej, która będzie bezpośrednio prowadzić działalność objętą zezwoleniem, tel. służbowy, e-mail. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Inspektor ochrony radiologicznej – imię i nazwisko, nr uprawnień i data ich wydania, tel. służbowy, e-mail (nie dotyczy wykonywania działalności, związanej z narażeniem polegającym jedynie na wykonywaniu stomatologicznych zdjęć wewnątrzustnych za pomocą aparatów rentgenowskich służących wyłącznie do tego celu lub wykonującym działalność związaną z narażeniem polegającą jedynie na wykonywaniu densytometrii kości za pomocą aparatów rentgenowskich służących wyłącznie do tego celu, art. 7 ust. 5a ustawa z dnia 29 listopada 2000r. Prawo atomowe Dz. U. z 2023 r. poz. 1173 ze zm.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Przewidywany termin działalności. |  |  |  |  | 16. Okres prowadzenia działalności (jeśli działalność ma być prowadzona przez okres oznaczony). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Proponowane ograniczniki dawek ( limity użytkowe dawek) dla pracowników i osób z ogółu ludności związane z działalnością wskazaną we wniosku [mSv]. |  |  |  |  | - dla pracowników - dla osób z ogółu ludności |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Rodzaj i zakres prowadzonej kontroli narażenia pracowników na promieniowanie jonizujące oraz kontroli środowiska pracy i otoczenia jednostki organizacyjnej,* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dozymetria indywidualna |  |  |  |  | dozymetria środowiskowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Informacje dotyczące posiadanego sprzętu dozymetrycznego i jego wzorcowania (jeśli dotyczy). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Aparat rtg stosowany w medycznej pracowni rentgenowskiej w celach diagnostycznych/terapeutycznych* Rodzaj wykonywanych zdjęć. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tylko do prześwietleń |  |  |  |  |  |  | stomatologiczny wewnątrzustny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tylko do zdjęć |  |  |  |  |  |  | stomatologiczny panoramiczny/pantomograficzny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| do zdjęć i przeswietleń |  |  |  |  |  |  | densytometr |  |  |  |  |  |  |  |  |
| mammograf |  |  |  |  |  |  | tomograf komputerowy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| aparat jezdny zabiegowy z torem wizyjnym wyposażony w ramię umożliwiające ustawienie toru wizyjnego pod wymaganym kątem w stosunku do pacjenta |  |  |  |  |  |  | aparat do zdjęć na ramieniu U |  |  |  |  |  |  |  |  |
| telekomando z torem wizyjnym wyposażony w ramię umożliwiające ustawienie toru wizyjnego pod wymaganym kątem w stosunku do pacjenta |  |  |  |  |  |  | do terapii powierzchniowej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| do terapii schorzeń nienowotworowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uszczegółowienia / wyposażenie dodatkowe (przystawka wolumetryczna, przystawka cefalometryczna). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| inne (opisać) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Informacje dotyczące urządzenia radiologicznego / aparatu rentgenowskiego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Model lub typ aparatu rtg |  | Numer seryjny/fabryczny |  | Nazwa producenta |  |  |  | Rok produkcji |  | Tryb pracy aparatu rtg ** |  |  | Rejestracja obrazu ** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | stacjonarny niestacjonarny |  |  | analogowa cyfrowa |  |  |
| 22. Informacje dotyczące lampy rentgenowskiej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Model / typ lampy rtg | Numer seryjny / fabryczny lampy rtg |  | Nazwa producenta |  | Wielkość ogniska / ognisk lampy rtg |  |  |  | Filtracja całkowita lampy rtg |  | Zakres napięć kV | Rok produkcji |  | Rok zainstalowania |  |

23. Nazwa i adres jednostki uruchamiającej aparat rentgenowski.

24. Pozostałe informacje mające wpływ na dopełnienie zasad ochrony radiologicznej w zakresie działalności określonej we wniosku.

Zgodnie z art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 1173 ze zm.) zobowiązuję się do zgłaszania organowi wydającemu zezwolenie wszelkich zmian danych określonych w zezwoleniu.

* właściwe podkreślić / zaznaczyć.

kierownik jednostki organizacyjnej

….....…........………………………..…..

pieczęć i podpis

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2021r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności (Dz.U. z 2021r. poz. 1667), 
do każdego wniosku o wydanie zezwolenia  na wykonywanie działalności związanej z narażeniem powinny być dołączone następujące dokumenty:

| Ocena narażenia pracowników oraz osób z ogółu ludności związanego z działalnością wskazaną we wniosku i wynikające z tej oceny proponowane ograniczniki dawek (limity użytkowe dawek) dla pracowników i osób z ogółu ludności. |  |
| --- | --- |
| Opinia inspektora ochrony radiologicznej na temat badania i sprawdzania urządzeń ochronnych i przyrządów dozymetrycznych, o której mowa w art. 7a ust. 1 ustawy . (nie dotyczy aparatów stomatologicznych wewnątrzustnych i do densytometrii kości). |  |
| Program zapewnienia jakości, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy Prawo atomowe. |  |
| Informacje o uprawnieniach osób zatrudnionych na stanowisku mającym istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz uprawnieniach inspektora ochrony radiologicznej. |  |
| Program szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej opracowany zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy Prawo atomowe. |  |
| Opis systemu rejestracji i analizy wystąpienia narażenia przypadkowego. |  |

Dokumenty dołączane do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem (należy zaznaczyć dokumenty dołączone do wniosku w zależności od zakresu wniosku o zezwolenie, wstawiając „X”):

| Dokumentacja projektowa medycznej pracowni rentgenowskiej lub gabinetu (rzut pomieszczeń) wraz z projektem i opisem osłon stałych oraz wentylacji. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kopia opinii sanitarnej właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego dla w/w medycznej pracowni rentgenowskiej. |  |  |
| Instrukcja obsługi aparatu rentgenowskiego. |  |  |
| Dokument potwierdzający wykonanie testów odbiorczych aparatu rentgenowskiego i urządzeń pomocniczych. |  |  |
| Protokół wyników testów podstawowych i specjalistycznych aparatu rentgenowskiego i urządzeń pomocniczych. |  |  |
| Instrukcja pracy z aparatem rentgenowskim ustalająca szczegółowe zasady postępowania w zakresie ochrony radiologicznej pracowników i pacjentów. |  |  |
| Zakładowy plan postępowania awaryjnego. |  |  |
| Inne dokumenty (należy wymienić): |  |  |

Na podstawie art. 5 ust. 1b ustawy z 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe, jeżeli treść dołączonych do wniosku dokumentów jest niewystarczająca dla wykazania, że wymagane przepisami prawa warunki wykonywania działalności związanej z narażeniem zostały spełnione, organ wydający zezwolenie albo przyjmujący zgłoszenie, mając na względzie konieczność zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego, ochrony radiologicznej, ochrony fizycznej oraz zabezpieczeń materiałów jądrowych, może:

- przeprowadzić kontrolę spełniania warunków bezpieczeństwa jądrowego, ochrony radiologicznej, ochrony fizycznej lub zabezpieczeń materiałów jądrowych u wnioskodawcy lub

- zażądać wykonania na koszt wnioskodawcy badań lub ekspertyz w celu stwierdzenia spełniania warunków bezpieczeństwa jądrowego, ochrony radiologicznej, ochrony fizycznej lub zabezpieczeń materiałów jądrowych, lub

- zażądać dodatkowych informacji wykazujących spełnianie wymagań bezpieczeństwa jądrowego, ochrony radiologicznej, ochrony fizycznej lub zabezpieczeń materiałów jądrowych.

Przepisów art. 7a ust. 1 ustawy Prawo atomowe nie stosuje się do jednostek ochrony zdrowia wykonujących działalność związaną z narażeniem polegającą jedynie na wykonywaniu stomatologicznych zdjęć wewnątrzustnych za pomocą aparatów rentgenowskich służących wyłącznie do tego celu lub wykonujących działalność związaną z narażeniem polegającą jedynie na wykonywaniu densytometrii kości za pomocą aparatów rentgenowskich służących wyłącznie do tego celu.